## Proposta
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
Planilha para Proposta do Pregão Nº 000010/2021
Data da Sessão: 22/04/2021, ÀS 09:00h
CPF/CNPJ
Código | Item | Código do Produto | Produto | Descricao | Unidade de Medida | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Item Exclusivo para ME/EPP?
326782¦24256 | 1 | 47591 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN VAZÃO MÁXIMA 50 M3/H | HIDRÔMETRO DO TIPO VELOCIMÉTRICO PARA ÁGUA FRIA, COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE METROLÓGICA ?B? (HORIZONTAL)/?A?(VERTICAL), CÚPULA DE POLICARBONATO COM ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, RELOJOARIA SECA, ORIENTÁVEL COM GIRO DE ATÉ 360°, VAZÃO MÍNIMA 0,75M³/H, VAZÃO NOMINAL 25M³/H, VAZÃO MÁXIMA 50M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DN 65MM OU 2.1/2". COM FILTRO DE ENTRADA. COM KIT INSTALAÇÃO. COM CONEXÕES (FLANGES), EM LATÃO. | UNIDADE | 10,00 |  |  | #VALUE! | SIM
326783¦24257 | 2 | 47592 | HIDRÔMETRO MULTIJATO VAZÃO MÁXIMA 30 M3/H | HIDRÔMETRO DO TIPO VELOCIMÉTRICO PARA ÁGUA FRIA, COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE METROLÓGICA ?B? (H)/?A?(V), CÚPULA DE POLICARBONATO COM ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, RELOJOARIA SECA, ORIENTÁVEL COM GIRO DE ATÉ 360° E INCLINADA À 45°, VAZÃO MÁXIMA QMÁX= 30M³/H, VAZÃO NOMINAL QNOM= 15M³/H, VAZÃO DE TRANSIÇÃO QT= 1,2M³/H, VAZÃO MÍNIMA QMIN= 0,3M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DN 50MM OU 2". COM CONEXÕES EM LATÃO. | UNIDADE | 10,00 |  |  | #VALUE! | SIM
326784¦24258 | 3 | 47593 | HIDRÔMETRO MULTIJATO VAZÃO MÁXIMA 3 M3/H | HIDRÔMETRO DO TIPO VELOCIMÉTRICO PARA ÁGUA FRIA, COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE METROLÓGICA ?B? (H)/?A?(V), CÚPULA DE POLICARBONATO COM ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, RELOJOARIA SECA, ORIENTÁVEL COM GIRO DE ATÉ 360° E INCLINADA À 45°, VAZÃO MÁXIMA QMÁX= 3,0 M³/H, VAZÃO NOMINAL QNOM= 0,75 M³/H, VAZÃO DE TRANSIÇÃO QT= 0,06M³/H, VAZÃO MÍNIMA QMIN= 0,015M³/H, INÍCIO DE FUNCIONAMENTO QF= DE 6 À 10L/H, DIÂMETRO NOMINAL DN 20MM OU 3/4". COM CONEXÕES EM LATÃO. | UNIDADE | 500,00 |  |  | #VALUE! | SIM
326785¦24259 | 4 | 47594 | HIDRÔMETRO UNIJATO VAZÃO MÁXIMA 1,5 M3/H | HIDRÔMETRO UNIJATO, DO TIPO VELOCIMÉTRICO PARA ÁGUA FRIA, COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE METROLÓGICA ?B? (H)/?A?(V), CÚPULA DE POLICARBONATO COM ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, RELOJOARIA SECA, ORIENTÁVEL COM GIRO DE ATÉ 360° E INCLINADA À 45°, VAZÃO MÁXIMA QMÁX= 1,5 M³/H, VAZÃO NOMINAL QNOM= 0,75 M³/H, VAZÃO DE TRANSIÇÃO QT= 0,06M³/H, VAZÃO MÍNIMA QMIN= 0,015M³/H, INÍCIO DE FUNCIONAMENTO QF= DE 6 À 10L/H, DIÂMETRO NOMINAL DN 20MM OU 3/4". COM CONEXÕES EM LATÃO. | UNIDADE | 16.000,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
0¦24260 | 4 | 47594 | HIDRÔMETRO UNIJATO VAZÃO MÁXIMA 1,5 M3/H |  | UNIDADE | 4.000,00 |  |  | #VALUE! | SIM
TOTAL | [8 empty] | #VALUE!
Observações:
- Preencha somente os campos em Amarelo
- Não altere nenhum dos campos em Azul
- Os campos de valores devem conter no máximo 4 casas decimais