## Proposta
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
Planilha para Proposta do Pregão Nº 000086/2018
Data da Sessão: 26/04/2018, ÀS 08:00h
CPF/CNPJ
Código | Item | Código do Produto | Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Item Exclusivo para ME/EPP?
250044¦7624 | 1 | 26374 | TERMÔMETRO DIGITAL A PROVA D ÁGUA TIPO ESPETO ESCALA: -50°C À 300°C | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250045¦7621 | 2 | 26350 | RELÓGIO TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250046¦7614 | 3 | 26303 | CUBETAS CILINDRICAS 1 POLEGADA(25MM) DE VIDRO BOROSILICATO CAIXA COM 6 UNIDADES | UNIDADE | 6,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250047¦7598 | 4 | 26715 | SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250048¦7589 | 5 | 26368 | SONDA DE CONDUTIVIDADE DIGITAL | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250049¦7629 | 6 | 25274 | FRASCO | UNIDADE | 45,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250050¦7630 | 7 | 25274 | FRASCO | UNIDADE | 45,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250051¦7628 | 8 | 26389 | PISSETA DE 500ML DIÂMETRO DE BOCA DE 33MM BICO CURVO AZUL | UNIDADE | 24,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250052¦7639 | 9 | 25345 | APARELHO | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250053¦7641 | 10 | 26304 | DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN AÇO INOXIDÁVEL PARA USO GERAL - 5 L / H | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250054¦7610 | 11 | 26268 | BALÃO VOLUMÉTRICO COM CAPACIDADE DE 200 ML | UNIDADE | 10,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250055¦7600 | 12 | 23579 | BALAO VOLUMETRICO DE VIDRO 500 ML C/ROLA EM POLI | UNIDADE | 5,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250056¦7642 | 13 | 26310 | ESPECTROFOTÔMETRO DE BANCADA | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250057¦7637 | 14 | 24323 | BALANÇA ANALÍTICA | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250058¦7612 | 15 | 26283 | BURETA AUTOMÁTICA DE 25 ML COM FRASCO FRASCO COM CAPACIDADE DE 1000ML | UNIDADE | 12,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250059¦7613 | 16 | 26284 | BURETA AUTOMÁTICA DE 50 ML COM FRASCO FRASCO COM CAPACIDADE DE 1000ML | UNIDADE | 6,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250060¦7603 | 17 | 25130 | PERA INSUFLADORA | UNIDADE | 6,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250061¦7606 | 18 | 25134 | PIPETADOR | UNIDADE | 12,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250062¦7602 | 19 | 24328 | ALÇA DE NÍQUEL-CROMO | UNIDADE | 3,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250063¦7631 | 20 | 25274 | FRASCO | UNIDADE | 20,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250064¦7632 | 21 | 25426 | AGITADOR | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250065¦7616 | 22 | 26325 | JARROS PARA ANÁLISE DE JAR TEST PARA JAR TEST EM ACRÍLICO DE 2000ML | UNIDADE | 24,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250066¦7620 | 23 | 26336 | MICROPIPETA DE PRECISÃO VOLUME 1-10ML | UNIDADE | 4,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250067¦7619 | 24 | 26335 | MICROPIPETA DE PRECISÃO VOLUME 0,1-5ML | UNIDADE | 4,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250068¦7596 | 25 | 26306 | ELETRODO DE PH DIGITAL, VIDRO REFILÁVEL | UNIDADE | 3,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250069¦7615 | 26 | 26311 | ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO PARA 200 TUBOS DE 20MM DE DIÂMETRO | UNIDADE | 4,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250070¦7607 | 27 | 25681 | TUBO | UNIDADE | 500,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250071¦7608 | 28 | 25681 | TUBO | UNIDADE | 100,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250072¦7604 | 29 | 25132 | ERLENMEYER 250 ML | UNIDADE | 15,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250073¦7592 | 30 | 26353 | SACO PLÁSTICO PARA AUTOCLAVE CAPACIDADE 20 LITROS PACOTE 20 UNIDADES | UNIDADE | 12,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250074¦7627 | 31 | 26387 | PINÇA PARA MEMBRANA | UNIDADE | 4,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250075¦7597 | 32 | 26307 | ELETRODO DE PH/TEMPERATURA DE ENCHIMENTO, JUNÇÃO DUPLA CORPO DE VIDRO | UNIDADE | 4,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250076¦7633 | 33 | 28544 | GARRAFA DE VAN DORN EM ACRÍLICO VERTICAL CAPACIDADE 5 COM CABO 5 MM | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250077¦7601 | 34 | 23583 | PROVETA VIDRO GRADUADA 100 ML BASE DE POLI | UNIDADE | 5,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250078¦7595 | 35 | 25082 | FITA | UNIDADE | 20,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250079¦7635 | 36 | 26344 | MEDIDOR DE PH COM PARÂMETRO DE MEDIÇÃO PH/ORP/TEMPERATURA | UNIDADE | 3,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250080¦7609 | 37 | 26262 | ALCOOMÊTRO - COMPRIMENTO: 320MM | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250081¦7617 | 38 | 26331 | LÂMINA MICROMÉTRICA PARA CALIBRAÇÃO DE MICROSCÓPIOS | UNIDADE | 3,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250082¦7618 | 39 | 26331 | LÂMINA MICROMÉTRICA PARA CALIBRAÇÃO DE MICROSCÓPIOS | UNIDADE | 3,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250083¦7634 | 40 | 22470 | PAQUIMETRO | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250084¦7636 | 41 | 24203 | CAMARA | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250099¦7611 | 42 | 26277 | BARRILETE PARA ÁGUA DESTILADA COM MANGUEIRA DE NÍVEL CAPACIDADE 30 LITROS | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250100¦7623 | 43 | 26370 | SUPORTE GIRATÓRIO PARA PIPETA PARA 64 PIPETAS DE DIVERSOS TAMANHOS | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250101¦7622 | 44 | 26369 | SUPORTE GIRATÓRIO PARA PIPETA PARA 12 PIPETAS DE DIVERSOS TAMANHOS | UNIDADE | 5,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250102¦7625 | 45 | 26380 | TUBO DE FUNDO CÔNICO PARA CENTRÍFUGA COM TAMPA PACOTE COM 50 UNIDADES | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250103¦7626 | 46 | 26381 | TUBO DE FUNDO CÔNICO PARA CENTRÍFUGA EM VIDRO DE 15 ML | UNIDADE | 25,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250104¦7599 | 47 | 23570 | ESPATULA INOX TIPO COLHER DUPLA 12 CM | UNIDADE | 10,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250105¦7593 | 48 | 25555 | TANQUE | UNIDADE | 3,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250106¦7594 | 49 | 26386 | VÁLVULA TIPO ESFERA EM PPFV COM TRAVA DE SEGURANÇA COM 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250107¦7605 | 50 | 25133 | FUNIL | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250108¦7638 | 51 | 25143 | HANNA HI701 | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250109¦7640 | 52 | 26266 | AUTOCLAVE VERTICAL ANALÓGICA 60L 220V PRESSÃO: 101 KPA | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250126¦7574 | 53 | 26337 | ÓLEO DE SILICONE FRASCO PLÁSTICO DE 15ML COM CONTA-GOTAS | UNIDADE | 5,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250127¦7572 | 54 | 26326 | KIT PADRÃO DE CALIBRAÇÃO PARA TURBIDÍMETRO DE 10, 20, 100, 500 E 800 NTU | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250128¦7590 | 55 | 26583 | REAGENTE CONJUNTO DE PADRÕES DE ABSORBANCIA DRCHECK | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250129¦7567 | 56 | 26261 | ÁLCOOL ETÍLICO 96% OU 96GL, FÓRMULA QUÍMICA: C2H6O 1 LITRO | UNIDADE | 500,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250130¦7565 | 57 | 26259 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% OU 77°GL, FÓRMULA QUÍMICA: C2H6O 1 LITRO | UNIDADE | 2.000,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250131¦7561 | 58 | 25149 | ACIDO SULFÚRICO | UNIDADE | 6,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250132¦7562 | 59 | 25150 | ACIDO CLORIDRICO | UNIDADE | 3,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250133¦7557 | 60 | 24357 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO P.A. - 1000 G | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250134¦7571 | 61 | 26324 | IODO RESSUBLIMADO PA ACS, FRASCO DE 500G. FÓRMULA QUÍMICA: I2 | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250135¦7560 | 62 | 24373 | SOLUÇÃO SPANDS | UNIDADE | 16,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250136¦7558 | 63 | 24365 | TIOSSULFATO DE SÓDIO | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250137¦7568 | 64 | 26299 | CLORIDRATO DE HIDROXILAMINA 10% CONTENDO 1000 ML | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250138¦7559 | 65 | 24367 | CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2% | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250139¦7591 | 66 | 26584 | REAGENTE EC MEDIUM W/MUG CONTENDO 500G | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250140¦7573 | 67 | 26327 | LACTOSE BROTH GRANULADO RENDIMENTO 13G/L EMBALAGEM 500G | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250141¦7569 | 68 | 26300 | COLILERT 200 TESTES PARA AMOSTRA DE 100ML - CAIXA COM 200 UNIDADES | UNIDADE | 10,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250142¦7575 | 69 | 26349 | QUANTI-TRAY*/2000 - CAIXA COM 100 UNIDADES | UNIDADE | 20,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250143¦7587 | 70 | 26365 | SOLUÇÃO PADRÃO/TAMPÃO DE PH 4,01 HI70004P COM 20 ML CADA SACHE COM 25 SACHES | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250144¦7588 | 71 | 26366 | SOLUÇÃO PADRÃO/TAMPÃO DE PH 7,01; HI70007P COM 20 ML CADA SACHE COM 25 SACHES | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250145¦7586 | 72 | 26364 | SOLUÇÃO PADRÃO/TAMPÃO DE PH 10,01; HI70010P COM 20 ML CADA SACHE COM 25 SACHES | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250146¦7576 | 73 | 26354 | SOLUÇÃO DE ARMAZENAGEM DE ELETRODOS COM 500 ML HI70300L | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250147¦7577 | 74 | 26355 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA GERAL HI7061L COM 500 ML | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250148¦7579 | 75 | 26357 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA PROTEÍNAS HI7073L COM 500 ML | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250149¦7580 | 76 | 26358 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS HI7074L | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250150¦7578 | 77 | 26356 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA ÓLEOS E GORDURAS HI7077L | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250151¦7582 | 78 | 26362 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE 146,9 µs/CM FRASCO CONTENDO 250 ML | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250152¦7583 | 79 | 26362 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE 146,9 µs/CM FRASCO CONTENDO 250 ML | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250153¦7584 | 80 | 26362 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE 146,9 µs/CM FRASCO CONTENDO 250 ML | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250154¦7585 | 81 | 26362 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE 146,9 µs/CM FRASCO CONTENDO 250 ML | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250155¦7581 | 82 | 26359 | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODOS | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250156¦7570 | 83 | 26323 | IODETO DE POTASSIO PA ACS 500G | UNIDADE | 1,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250157¦7563 | 84 | 26205 | ACETONA PA ACS 1 L; FÓRMULA QUÍMICA: (CH3)2CO | UNIDADE | 5,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250158¦7564 | 85 | 26253 | ÁCIDO NITRICO 65% PA 1L; FÓRMULA QUÍMICA: HNO3 | UNIDADE | 4,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
250159¦7566 | 86 | 26260 | ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1 LITRO | UNIDADE | 20,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
TOTAL | [7 empty] | #VALUE!
Observações:
- Preencha somente os campos em Amarelo
- Não altere nenhum dos campos em Azul
- Os campos de valores devem conter no máximo 4 casas decimais