## ORÇAMENTO TOTAL
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário
Preço base: Sinapi Março com desoneração/2021 | [5 empty] | BDI | 31.25%
Planilha Orçamentária Total
|  |  |  | Quadra Coberta - 110V - Blocos sobre estacas | Und. | Quant. | Preço (R$) | Custo (R$) | Valor (R$)
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO (R$) | VALOR (R$)
| 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
| 1.1 | 20118 | GOINFRA | Demolição manual de alvenaria tijolo s/reap. c/tr. Ate cb. Carga | m² | 6 |  |  | 0
| 1.2 | 20115 | GOINFRA | Demolição manual de revestimentos com azulejo c/transp.até cb. E carga | m² | 38 |  |  | 0
| 1.3 | 20109 | GOINFRA | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro conc.c/tr.atecb.e carga | m² | 12 |  |  | 0
| 1.4 | 21301 | GOINFRA | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 10 |  |  | 0
| 1.5 | 98458 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada com 6mm, com altura de 2,20m | m² | 312.4 |  |  | 0
| 1.6 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno | m² | 20 |  |  | 0
| 1.7 | 20501 | GOINFRA | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | 1 |  |  | 0
| 1.8 | 20400 | GOINFRA | Instalação provisória de água | un | 1 |  |  | 0
| 1.9 | 98524 | SINAPI | Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 1230 |  |  | 0
| Subtotal item 1.0 | [7 empty] | 0
| 2.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0
CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA E BANCO
| 2.1 | 92267 | SINAPI | Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X | m² | 10 |  |  | 0
| 2.2 | 92777 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 12 |  |  | 0
| 2.3 | 92785 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 25 |  |  | 0
| 2.4 | 94965 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2 |  |  | 0
| Subtotal item 1.0 | [7 empty] | 0
| 3.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 0
| 3.1 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 25 |  |  | 0
| 3.2 | 101161 | SINAPI | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | m² | 134.73 |  |  | 0
ALVENARIA (ARQUIBANCADAS)
| 3.3 | 87508 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 40 |  |  | 0
| Subtotal item 2.0 | [7 empty] | 0
| 4.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
PORTAS DE MADEIRA
| 4.1 | COMPOSICAO |  | Porta de madeira (1,00x2,10 m) e chapa - inclusive ferragens, conforme projeto | un | 2 |  |  | 0
| 4.2 | COMPOSICAO |  | Bandeiras para porta (1,00x0,80 m) para vidro | m² | 1.6 |  |  | 0
| 4.3 | 91012 | SINAPI | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto | un | 1 |  |  | 0
| 4.4 | COMPOSICAO |  | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,90x1,70m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto | un | 4 |  |  | 0
| 4.5 | COMPOSICAO |  | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,70m (PNE), incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto | un | 2 |  |  | 0
FERRAGENS E ACESSÓRIOS
| 4.5 | 90830 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas externas | un | 3 |  |  | 0
| 4.6 | 90831 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro | un | 6 |  |  | 0
JANELAS DE ALUMÍNIO
| 4.7 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, inclusive ferragens | m² | 11.04 |  |  | 0
VIDROS
| 4.8 | 190105 | GOINFRA | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 11.04 |  |  | 0
| 4.9 | COMPOSICAO |  | Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira - 60x90 cm | m² | 3.24 |  |  | 0
| Subtotal item 3.0 | [7 empty] | 0
| 5.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 0
| 5.1 | 84038 | SINAPI | Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - pré pintada - cor: branca | m² | 98.04 |  |  | 0
[5 empty] | Subtotal item 3.0 |  |  |  | 0
| 6.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 0
REVESTIMENTO CERÂMICOS
| 6.1 | C4434 | SEINFRA | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 50 |  |  | 0
| 6.2 | C4432 | SEINFRA | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - BRANCO - conforme projeto | m² | 15 |  |  | 0
| 6.3 | C4432 | SEINFRA | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AMARELO - conforme projeto | m² | 55.93 |  |  | 0
REVESTIMENTO EM PAREDES
| 6.4 | 87877 | SINAPI | Chapisco em paredes em geral com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 145 |  |  | 0
| 6.5 | 87554 | SINAPI | Emboço de paredes em geral, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 145 |  |  | 0
| 6.6 | C3121 | SEINFRA | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) | m² | 100 |  |  | 0
REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS
| 6.7 | C3121 | SEINFRA | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) | m² | 140.33 |  |  | 0
| Subtotal item 4.0 | [7 empty] | 0
| 7.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 0
| 7.1 | 98562 | SINAPI | Camada impermeabilizadora e=5cm | m² | 64.91 |  |  | 0
| 7.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora e=3cm | m² | 64.91 |  |  | 0
| 7.3 | 220309 | GOINFRA | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 64.91 |  |  | 0
| 7.4 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 5.85 |  |  | 0
| 7.5 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 2.7 |  |  | 0
| 7.6 | COMPOSIÇÃO |  | Junta de dilatação plástica | m | 100 |  |  | 0
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
| 7.7 | 94990 | SINAPI | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação e=10cm | m² | 19.579 |  |  | 0
| 7.8 | 94990 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 1.672 |  |  | 0
| Subtotal item 5.0 | [7 empty] | 0
| 8.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
| 8.1 | 80929 | GOINFRA | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | un | 2 |  |  | 0
| 8.2 | 80928 | GOINFRA | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4" | un | 2 |  |  | 0
| 8.3 | 80927 | GOINFRA | Registro de gaveta com canopla cromada 1" | un | 2 |  |  | 0
| 8.4 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | un | 2 |  |  | 0
| 8.5 | 80946 | GOINFRA | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un | 8 |  |  | 0
| 8.6 | COMPOSIÇÃO |  | CAIXA D'AGUA, FIBRA DE VIDRO, 3000L | un | 1 |  |  | 0
| 8.7 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 25 |  |  | 0
| 8.8 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M CR 0,0765000 24,91 1,90 RNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 7 |  |  | 0
| 8.9 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO M E INSTALAÇÃO | m | 15 |  |  | 0
| 8.10 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 13 |  |  | 0
| 8.11 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL E AGUA | un | 6 |  |  | 0
| 8.12 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 |  |  | 0
| 8.13 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 |  |  | 0
| 8.14 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 |  |  | 0
| 8.15 | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 0
| 8.16 | 89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 0
| 8.17 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 0
| 8.18 | 93068 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 0
| 8.19 | 89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 0
| 8.20 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 - NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI BRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | un | 2 |  |  | 0
| 8.21 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , UN INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 |  |  | 0
| 8.22 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA | un | 1 |  |  | 0
| 8.23 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico 1/2 - 30cm | un | 10 |  |  | 0
| Subtotal item 5.0 | [7 empty] | 0
| 9.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 0
| 9.1 | COMPOSIÇÃO |  | Caixa Sifonada 150x150x50mm | un | 6 |  |  | 0
| 9.2 | 89495 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100mm - 40mm | un | 6 |  |  | 0
| 9.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 36 |  |  | 0
| 9.4 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 3 |  |  | 0
| 9.5 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 3 |  |  | 0
| 9.6 | 81702 | SINAPI | Curva PVC 45º curta 100mm | un | 1 |  |  | 0
| 9.7 | 89744 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 100 mm | un | 6 |  |  | 0
| 9.8 | COMPOSIÇÃO |  | Junção PVC esgoto 100mm - 50mm | un | 5 |  |  | 0
| 9.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm - 100mm | un | 5 |  |  | 0
| 9.10 | C0609 | SEINFRA | Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 60x60cm | un | 2 |  |  | 0
| 9.11 | 86883 | SINAPI | Sifão de copo 1" - 1 1/2" | un | 8 |  |  | 0
| 9.12 | 86879 | SINAPI | Válvula para lavatorio 1" | un | 8 |  |  | 0
| 9.13 | 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). | un | 1 |  |  | 0
| 9.14 | 98065 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES | un | 1 |  |  | 0
| Subtotal item 6.0 | [7 empty] | 0
| 10 |  |  | INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0
| 10.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, IN M CLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 76.4 |  |  | 0
| 10.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M DE ENCAMINHAMENTO | m | 21 |  |  | 0
| 10.3 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | un | 8 |  |  | 0
| 10.4 | 73883/2 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 9 |  |  | 0
| 10.5 | 83716 | SINAPI | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO UN /AREIA 1:4 | un | 10 |  |  | 0
| 10.6 | C1436 | SEINFRA | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | m² | 66.4 |  |  | 0
| 10.7 | COTAÇÃO |  | RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI | un | 4 |  |  | 0
| Subtotal item 8.0 | [7 empty] | 0
| 11 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
| 11.1 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 6 |  |  | 0
| 11.2 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional Izy,com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente | un | 6 |  |  | 0
| 11.3 | 100849 | SINAPI | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | un | 6 |  |  | 0
| 11.4 | 86943 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 2 |  |  | 0
| 11.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 6 |  |  | 0
| 11.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 8 |  |  | 0
| 11.7 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 6 |  |  | 0
| 11.8 | 100863 | SINAPI | Barra de apoio para lavatório " L ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | un | 2 |  |  | 0
| 11.9 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio para porta, linha conforto, código 2305,C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 4 |  |  | 0
| 11.10 | 95543 | SINAPI | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 4 |  |  | 0
| 11.11 | 95547 | SINAPI | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 6 |  |  | 0
| 11.12 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 6 |  |  | 0
| 11.13 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | un | 2 |  |  | 0
| 11.14 | 100875 | SINAPI | Banco retratil para PNE 40x70cm aço inox | un | 2 |  |  | 0
| Subtotal item 7.0 | [7 empty] | 0
| 12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
| 12.1 | 88497 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 445.04 |  |  | 0
| 12.2 | 88496 | SINAPI | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 84.33 |  |  | 0
| 12.3 | 95626 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 445.04 |  |  | 0
| 12.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 84.33 |  |  | 0
| 12.5 | 72815 | SINAPI | Pintura epoxi para piso | m² | 483.4 |  |  | 0
| 12.6 | 100725 | SINAPI | Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica e alambrado | m² | 558.25 |  |  | 0
| 12.7 | 100727 | SINAPI | Pintura prime epoxi 02 demãos para estrutura metálica | m² | 404.1 |  |  | 0
| Subtotal item 6.0 | [7 empty] | 0
| 13 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  | 0
| 13.1 | 101909 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 2 |  |  | 0
| 13.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | un | 2 |  |  | 0
| 13.3 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 |  |  | 0
| 13.4 | COMPOSIÇÃO |  | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un | 2 |  |  | 0
| 13.5 | COMPOSIÇÃO |  | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio | un | 2 |  |  | 0
| Subtotal item 8.0 | [7 empty] | 0
| 14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V |  |  |  |  | 0
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
| 14.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2 |  |  | 0
| 14.2 | 93653 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnetico 10 A | un | 7 |  |  | 0
| 14.3 | 93662 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A | un | 5 |  |  | 0
| 14.4 | 93663 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 25 A | un | 8 |  |  | 0
| 14.5 | 7117 | GOINFRA | Disjuntor tripolar termomagnetico 150 A | un | 2 |  |  | 0
| 14.6 | 7117 | GOINFRA | Disjuntor tripolar termomagnetico 175 A | un | 1 |  |  | 0
| 14.7 | 71457 | GOINFRA | Dispositivo Direfencial Residual 30mA | un | 1 |  |  | 0
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
| 14.8 | 91835 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas | m | 28 |  |  | 0
| 14.9 | 91837 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas | m | 18 |  |  | 0
| 14.10 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 18 |  |  | 0
| 14.11 | 95746 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 82 |  |  | 0
| 14.12 | 95747 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 13 |  |  | 0
| 14.13 | 95748 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 30 |  |  | 0
| 14.14 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação | un | 16 |  |  | 0
| 14.15 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação | un | 7 |  |  | 0
| 14.16 | 95795 | SINAPI | Condulete em aluminio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 |  |  | 0
| 14.17 | 95801 | SINAPI | Condulete em aluminio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 |  |  | 0
| 14.18 | 95801 | SINAPI | Condulete em aluminio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | un | 4 |  |  | 0
| 14.19 | 95801 | SINAPI | Condulete em aluminio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | un | 1 |  |  | 0
| 14.20 | 85118 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de 3\4" | M | 110 |  |  | 0
| 14.21 | 85118 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de 1" | M | 31 |  |  | 0
| 14.22 | 85118 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de 1 1/2" | M | 48 |  |  | 0
| 14.23 | 95753 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 3/4" | un | 15 |  |  | 0
| 14.24 | 95754 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1" | un | 2 |  |  | 0
| 14.25 | 95756 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1 1/2" | un | 1 |  |  | 0
| 14.26 | 70421 | SINAPI | Bucha e arruema de aço galvanizado 3/4" | cj | 15 |  |  | 0
| 14.27 | 70422 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1" | cj | 2 |  |  | 0
| 14.28 | 70424 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1 1/2" | cj | 1 |  |  | 0
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
| 14.29 | 91927 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 190 |  |  | 0
| 14.30 | 91928 | SINAPI | #4 mm² | m | 820 |  |  | 0
| 14.31 | 91934 | SINAPI | #16 mm² | m | 14 |  |  | 0
| 14.32 | 92985 | SINAPI | #35 mm² | m | 41 |  |  | 0
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
| 14.33 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | un | 2 |  |  | 0
| 14.34 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | un | 10 |  |  | 0
| 14.35 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA |  | 1 |  |  | 0
| 14.36 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 7 |  |  | 0
| 14.37 | 97586 | SINAPI | Luminárias 2x40W completa | un | 6 |  |  | 0
| 14.38 | 97584 | SINAPI | Luminárias 1x40W completa | un | 1 |  |  | 0
| 14.39 | COMPOSIÇÃO |  | Luminária industrial de aluminio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado | un | 20 |  |  | 0
| Subtotal item 17.0 | [7 empty] | 0
| 15 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 0
| 15.1 | COMPOSIÇÃO |  | Conector de bronze para haste 5/8" | un | 12 |  |  | 0
| 15.2 | C4933 | SEINFRA | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3m | un | 5 |  |  | 0
| 15.3 | COMPOSIÇÃO |  | Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido | un | 5 |  |  | 0
| 15.4 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | m | 20 |  |  | 0
| 15.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC 2" | m | 15 |  |  | 0
| 15.6 | C2459 | SEINFRA | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | un | 5 |  |  | 0
| Subtotal item 18.0 | [7 empty] | 0
| 16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
| 16.1 | COMPOSIÇÃO |  | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 2.5 |  |  | 0
| 16.2 | 271100 | GOINFRA | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 |  |  | 0
| 16.3 | 99855 | SINAPI | Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m | 9.6 |  |  | 0
| 16.4 | 271101 | GOINFRA | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 |  |  | 0
| 16.5 | 271103 | GOINFRA | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 |  |  | 0
| 16.6 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado | m² | 154.15 |  |  | 0
| Subtotal item 19.0 | [7 empty] | 0
| 17 |  |  | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS |  |  |  |  | 0
| 17.1 | 90788 | SINAPI | Enegenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | H | 252 |  |  | 0
| 17.2 | 250102 | GOINFRA | Mestre de obras - (obras civis) | H | 960 |  |  | 0
| Subtotal item 19.0 | [7 empty] | 0
| 18 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0
| 18.1 | 270501 | GOINFRA | Limpeza geral | m² | 980.4 |  |  | 0
| Subtotal item 20.0 | [7 empty] | 0
| Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 0
|  |  |  | Aprovado por: |  | Elaborado por:
|  |  |  | ________________________________ |  | __________________________________
|  |  |  | Leonardo Pereira Santa Cecília |  | José Amaral da Silva Neto
|  |  |  | Secretário Municipal de Educação |  | CREA: 1020178795/D-GO