## Proposta
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
Planilha para Proposta do Pregão Nº 000005/2020
CPF/CNPJ
Código | Item | Código do Produto | Produto | Descricao | Unidade de Medida | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Item Exclusivo para ME/EPP?
297658¦17606 | 1 | 47591 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN VAZÃO MÁXIMA 50 M3/H | HIDRÔMETRO DO TIPO VELOCIMÉTRICO PARA ÁGUA FRIA, COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE METROLÓGICA "B" (HORIZONTAL) / "A" (VERTICAL), CÚPULA DE POLICARBONATO COM ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, RELOJOARIA SECA, ORIENTÁVEL COM GIRO ATÉ 360°, VAZÃO MÍNIMA 0,75 M3/H, VAZÃO NOMINAL 25 M3/H, VAZÃO MÁXIMA 50 M3/H, DIÂMETRO NOMINAL DN 65MM OU 2.1/2". COM FILTRO DE ENTRADA. COM KIT INSTALAÇÃO. COM CONEXÕES (FLANGES) EM LATÃO. | UNIDADE | 10,00 |  |  | #VALUE! | SIM
297659¦17607 | 2 | 47592 | HIDRÔMETRO MULTIJATO VAZÃO MÁXIMA 30 M3/H | HIDRÔMETRO DO TIPO VELOCIMÉTRICO PARA ÁGUA FRIA, COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE METROLÓGICA "B" (H) / "A" (V), CÚPULA DE POLICARBONATO COM ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, RELOJOARIA SECA, ORIENTÁVEL COM GIRO ATÉ 360° E INCLINADA A 45°, VAZÃO MÁXIMA QMAX = 30 M3/H, VAZÃO NOMINAL QNOM = 15 M3/H, VAZÃO DE TRANSIÇÃO QT = 1,2 M3/H, VAZÃO MÍNIMA QMIN = 0,3 M3/H, DIÂMETRO NOMINAL DN 50 MM OU 2". COM CONEXÕES EM LATÃO. | UNIDADE | 10,00 |  |  | #VALUE! | SIM
297660¦17608 | 3 | 47593 | HIDRÔMETRO MULTIJATO VAZÃO MÁXIMA 3 M3/H | HIDRÔMETRO DO TIPO VELOCIMÉTRICO PARA ÁGUA FRIA, COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE METROLÓGICA "B" (H) / "A" (V), CÚPULA DE POLICARBONATO COM ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, RELOJOARIA SECA, ORIENTÁVEL COM GIRO ATÉ 360° E INCLINADA A 45° , VAZÃO MÁXIMA QMAX = 3,0 M3/H, VAZÃO NOMINAL QNOM = 0,75 M3/H, VAZÃO DE TRANSIÇÃO QT = 0,06 M3/H, VAZÃO MÍNIMA QMIN =0,015 M3/H, INÍCIO DE FUNCIONAMENTO QF = DE 6 A 10 L/H, DIÂMETRO NOMINAL DN 20 MM OU 3/4". COM CONEXÕES EM LATÃO. | UNIDADE | 500,00 |  |  | #VALUE! | SIM
297661¦17609 | 4 | 47594 | HIDRÔMETRO UNIJATO VAZÃO MÁXIMA 1,5 M3/H | HIDRÔMETRO UNIJATO, DO TIPO VELOCIMÉTRICO PARA ÁGUA FRIA, COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE METROLÓGICA "B" (H) / "A" (V), CÚPULA DE POLICARBONATO COM ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E AO IMPACTO, RELOJOARIA SECA, ORIENTÁVEL COM GIRO ATÉ 360° E INCLINADA A 45°, VAZÃO MÁXIMA QMAX = 1,5 M3/H, VAZÃO NOMINAL QNOM = 0,75 M3/H, VAZÃO DE TRANSIÇÃO QT = 0,06 M3/H, VAZÃO MÍNIMA QMIN = 0,015 M3/H, INÍCIO DE FUNCIONAMENTO QF = DE 6 A 10 L/H, DIÂMETRO NOMINAL DN 20 MM OU 3/4". COM CONEXÕES EM LATÃO. | UNIDADE | 16.000,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
0¦17610 | 4 | 47594 | HIDRÔMETRO UNIJATO VAZÃO MÁXIMA 1,5 M3/H |  | UNIDADE | 4.000,00 |  |  | #VALUE! | SIM
TOTAL | [8 empty] | #VALUE!
Observações:
- Preencha somente os campos em Amarelo
- Não altere nenhum dos campos em Azul
- Os campos de valores devem conter no máximo 4 casas decimais