**ANEXO II.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024023884.**

|  |
| --- |
| **NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE:** |
| **RAZÃO SOCIAL:** |
| **CNPJ Nº** |
| **ENDEREÇO COMPLETO:** |
| **TELEFONE E E-MAIL:** |
| **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL** | **NOME:** |
| **E-MAIL:** | **CPF:**  | **TEL.:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **MARCA** | **NÚMERO DO REGISTRO** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | ABAIXADORES DE LÍNGUA EM MADEIRA | ABAIXADOR LÍNGUAMATERIAL: MADEIRATIPO: DESCARTÁVELCOMPRIMENTO: 14 CMFORMATO: TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUALLARGURA: 1,50 CMESPESSURA: 2 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES | PACOTE | 412 |  |  | R$ | R$ |
| 2 | ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM: **FRASCO** COM 1000ML. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS OU MAIS | ÁGUA DESTILADA. ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICATIPO EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 1000ML | FRASCO | 1.023 |  |  | R$ | R$ |
| 3 | ÁGUA OXIGENADA, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA PEROXIDO DE HIDROGÊNIO A 3%, VOLUME 10. FRASCO COM 1 LITRO. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS OU MAIS. | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA) CONCENTRAÇÃO: 10 VOLUMES FRASCO 1000ML  | FRASCO | 520 |  |  | R$ | R$ |
| 4 | AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5 (26GX1/2''). CAIXA COM 100 UNIDADES. | AGULHA HIPODÉRMICAMATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADODIMENSÃO: 26 G X 1/2"TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADOTIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICOTIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICOCARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 470 |  |  | R$ | R$ |
| 5 | AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5 (24 G X 3/4"). CAIXA COM 100 UNIDADES. | AGULHA HIPODÉRMICAMATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADODIMENSÃO: 24 G X 3/4"TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADOTIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICOTIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICOCARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 760 |  |  | R$ | R$ |
| 6 | AGULHA HIPODÉRMICA 25X6 (23 G X 1"). CAIXA COM 100 UNIDADES. | AGULHA HIPODÉRMICAMATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADODIMENSÃO: 23 G X 1"TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADOTIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICOTIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICOCARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 650 |  |  | R$ | R$ |
| 7 | AGULHA HIPODÉRMICA 25X7 (22 G X 1"). CAIXA COM 100 UNIDADES. | AGULHA HIPODÉRMICAMATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADODIMENSÃO: 22 G X 1"TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADOTIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICOTIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICOCARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 760 |  |  | R$ | R$ |
| 8 | AGULHA HIPODÉRMICA 25X8 (21GX1"). CAIXA COM 100 UNIDADES. | AGULHA HIPODÉRMICAMATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADODIMENSÃO: 21 G X 1"TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADOTIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICOTIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICOCARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 780 |  |  | R$ | R$ |
| 9 | AGULHA HIPODÉRMICA 30X8 (21 G X 1 1/4"). CAIXA COM 100 UNIDADES. | AGULHA HIPODÉRMICAMATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADODIMENSÃO: 21 G X 1 1/4"TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADOTIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICOTIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICOCARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 13 |  |  | R$ | R$ |
| 10 | AGULHA HIPODÉRMICA 40X12 (18 G X 1 1/2"). CAIXA COM 100 UNIDADES. | AGULHA HIPODÉRMICAMATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADODIMENSÃO: 18 G X 1 1/2"TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADOTIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICOTIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICOCARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 1.950 |  |  | R$ | R$ |
| 11 | AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25X8 (21GX1'') | AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUOMATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADODIMENSÃO: 21 G X 1"TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADOTIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICOTIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICOUSO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA  | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 12 | AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25X7 (22GX1") | AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUOMATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADODIMENSÃO: 22 G X 1"TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADOTIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICOTIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICOUSO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 13 | ÁLCOOL EM GEL HIPOALERGÊNICO SEM PERFUME. GALÃO COM 5 LITROS. ANTISSÉPTICO EM GEL A BASE DE ÁLCOOL DESODORIZADO PARA HIGIENIZAR AS MÃOS, IDEAL COMO SUPLEMENTO ÀS LAVAGENS ROTINEIRAS COM ÁGUA E SABÃO. EVAPORA RAPIDAMENTE SEM DEIXAR ODOR RESIDUAL. A ELEVADA CONCENTRAÇÃO ALCOÓLICA NA SUA COMPOSIÇÃO PROPORCIONA UMA EXCELENTE AÇÃO ANTISSÉPTICA. | ÁLCOOL ETÍLICOTEOR ALCOÓLICO: 70% V/VCOMPOSIÇÃO BÁSICA: COM EMOLIENTEFORMA FARMACÊUTICA: GEL. GALÃO DE 5000 ML | GALÃO | 120 |  |  | R$ | R$ |
| 14 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM DE 1LITRO. HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO). \* VALIDADE: 36 MESES. | ÁLCOOL ETÍLICOTIPO: HIDRATADOTEOR ALCOÓLICO: 70%\_(70°GL)APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO FRASCO 1000ML | FRASCO | 8.522 |  |  | R$ | R$ |
| 15 | ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO 500G 100% ALGODÃO NÃO ESTÉRIL. ROLO EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | ALGODÃOTIPO: HIDRÓFILOAPRESENTAÇÃO: EM MANTASMATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZASCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADOESTERILIDADE: NÃO ESTÉRILTIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL EMBALAGEM 500GR | ROLO | 860 |  |  | R$ | R$ |
| 16 | ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 120 ML | FRASCO - TIPO ALMOTOLIAMATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO)TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETORTIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCACOR: TRANSPARENTECAPACIDADE: 120 ML | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 17 | ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 250 ML | FRASCO - TIPO ALMOTOLIAMATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO)TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCACOR: TRANSPARENTECAPACIDADE: 250 MLGRADUAÇÃO: GRADUADO EM ML | UNIDADE | 235 |  |  | R$ | R$ |
| 18 | ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 500 ML | FRASCO - TIPO ALMOTOLIAMATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO)TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETORTIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCACOR: TRANSPARENTECAPACIDADE: 500 ML | UNIDADE | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 19 | ANTISSÉPTICO A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO PVP-I EM SOLUÇÃO DEGERMANTE (POLVIDINE DEGERMANTE). PRAZO DE VALIDADE: 02 ANOS. FRASCO 1000ML | IODOPOVIDONA (PVPI)CONCENTRAÇÃO: A 10% (TEOR DE IODO 1% )FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO DEGERMANTE FRASCO 1000ML | FRASCO | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 20 | ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL MANUAL KIT COM 6. SENDO 2 NEONATAL, 2 PEDIÁTRICO E 2 ADULTO. | ASPIRADOR CIRÚRGICOMODELO: ELÉTRICO PORTÁTILPRESSÃO DE VÁCUO: CERCA DE 550 MMHGFLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPMTIPO FRASCO: 1 FRASCO EM PLÁSTICOVOLUME: CERCA DE 2 LCOMPONENTES: SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO | KIT COMPLETO | 4 |  |  | R$ | R$ |
| 21 | ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M. ESTÉRIL. CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS 100% RAYON. INDICADA PARA CURATIVOS DECORRENTES DE QUEIMADURAS OU ONDE NECESSITE ALTA ABSORÇÃO E BAIXA ADERÊNCIA. | CURATIVO / COBERTURAAPLICAÇÃO: P/ FERIDAASPECTO FÍSICO: MALHA / GAZECOMPOSIÇÃO: À BASE DE CELULOSECOMPONENTE 1: C/ ACETATO DE CELULOSE / RAYONCOMPONENTE 2: C/ PETROLATOCOMPONENTE 3: C/ SILICONEDIMENSÃO: CERCA DE 5 X 7,5 CMESTERILIDADE: ESTÉRIL | UNIDADE | 1.000 |  |  | R$ | R$ |
| 22 | AVENTAL DESCARTÁVEL | AVENTAL HOSPITALARMATERIAL\*: TNTGRAMATURA: CERCA DE 40 G/CM2COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃOCARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO, IMPERMEÁVEL, ABERTURA NAS COSTAS ESTERILIDADE\*: USO ÚNICO | UNIDADE | 15.300 |  |  | R$ | R$ |
| 23 | BACHAL – IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO | IMOBILIZADOR (TALA)MATERIAL: PLÁSTICOTIPO: RESISTENTETAMANHO: TAMANHOS VARIADOS, MÍNIMO 4 PEÇAS | KIT COMPLETO | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 24 | BACHAL – IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL | IMOBILIZADOR (TALA)MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C/ ESPUMATIPO: ARAMADOTAMANHO: CERCA DE 120 X 12 CM | KIT COMPLETO | 6 |  |  | R$ | R$ |
| 25 | BOLSA COLETORA-COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO, FABRICADO EM PVC, TRANSLÚCIDO, COM CAPACIDADE DE 2000ML EM ESCALA GRADUADA, TUBO EXTENSOR COM 110CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA E PINÇA CORTA FLUXO, TUBO DE DRENAGEM COM VÁLVULA QUE PERMITE ABERTURA DE FECHAMENTO (ESVAZIAMENTO DA BOLSA), PONTO DE COLETA DA AMOSTRA, SISTEMA ANTI REFLUXO, FILTRO DE AR HIDRÓFOBO, SUPORTE DE FIXAÇÃO COM CORDÃO DE 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL -CONTENDO 01 UNIDADE. | COLETOR DE URINAMATERIAL\*: PVCTIPO\*: SISTEMA FECHADOCAPACIDADE\*: CERCA DE 2000 MLGRADUAÇÃO: GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 MLVÁLVULA: VÁLVULA ANTIRREFLEXOPINÇA: CLAMP CORTA FLUXOCOMPONENTES: ALÇA DE SUSTENTAÇÃOOUTROS COMPONENTES: MEMBRANA AUTOCICATRIZANTEESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 2.800 |  |  | R$ | R$ |
| 26 | BOLSA COLETORA PARA ESTOMIA OPACA E HIPOALERGÊNICA, PARA ADULTOS PEÇA ÚNICA RECORTÁVEL. CAIXA COM 30 UNIDADES | SISTEMA P/ ESTOMIAAPLICAÇÃO: INTESTINALTIPO: BOLSA. BASE: HIPOALERGÊNICAMODELO: FECHADATIPO BOLSA: ANTIODOR OPACACOMPONENTES: C/ FILTRO GASESDIÂMETRO: FLANGE ATÉ 70 MMTIPO USO: ADULTO. CAIXA COM 30 UNIDADES | CAIXA | 242 |  |  | R$ | R$ |
| 27 | BOLSA DE UROSTOMIA ACTIVE LIFE DRENÁVEL E RECORTÁVEL COM SISTEMA DE UMA PEÇA, COMPOSTO POR BOLSA DE UROSTOMIA COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO E PLACA RECORTÁVEL PARA ESTOMAS COM DIÂMETRO DE 19MM A 45MM. CX C/10- OPACA. **CONVATEC®**. **SENTENÇA JUDICIAL.**  **SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO N.º 5169603.72.2020.8.09.009 LUZIA VIEIRA RODRIGUES** | SISTEMA P/ ESTOMIA ACTIVE LIFEAPLICAÇÃO: URINÁRIATIPO: BOLSA C/ BASE ADESIVA 1 PEÇAMODELO: DRENÁVEL E RECORTÁVELTIPO BOLSA: ANTIODOR TRANSPARENTECOMPONENTES: ANTIRREFLUXO, VÁLVULA DRENAGEMTIPO BASE: ADESIVO MICROPOROSO E RESINA SINTÉTICAESTRUTURA: PLANATIPO RECORTE BASE ADESIVA: RECORTÁVELTIPO USO: ADULTO. CAIXA COM 10 UNIDADES | CAIXA | 124 |  |  | R$ | R$ |
| 28 | BOUGIE DOBRÁVEL-GUIA DE INTUBAÇÃO AUTOCLAVÁVEL. INTRODUTOR BOUGIE ADULTO 15FR. PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS: - INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE: USADO PARA INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. | GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEALMODELO: TIPO BOUGIEMATERIAL HASTE: POLÍMEROTAMANHO\*: ADULTOESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 29 | CAMISOLA DESCARTÁVEL TIPO AVENTAL EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) SEM MANGAS, COM ABERTURA FRONTAL, COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA. NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. TAMANHO G. USO EXCLUSIVO EM CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO/PREVENÇÃO. | AVENTAL HOSPITALARGRAMATURA: CERCA DE 30 G/CM2 EM TNTCOMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃOCARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM MANGAMATERIAL\*: POLIPROPILENOTAMANHO\*: GRANDEESTERILIDADE\*: USO ÚNICOCOR\*: COM CORTIPO: CAMISOLA PARA PREVENÇÃO | UNIDADE | 1.890 |  |  | R$ | R$ |
| 30 | CAMISOLA DESCARTÁVEL TIPO AVENTAL EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) SEM MANGAS, COM ABERTURA FRONTAL, COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA. NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. TAMANHO M. USO EXCLUSIVO EM CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO/PREVENÇÃO. | AVENTAL HOSPITALARGRAMATURA: CERCA DE 30 G/CM2 EM TNTCOMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃOCARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM MANGAMATERIAL\*: POLIPROPILENOTAMANHO\*: MÉDIOESTERILIDADE\*: USO ÚNICOCOR\*: COM CORTIPO: CAMISOLA PARA PREVENÇÃO | UNIDADE | 1.886 |  |  | R$ | R$ |
| 31 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO | CATETER OXIGENOTERAPIAMATERIAL TUBO: PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICOTIPO: TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADOTIPO USO: DESCARTÁVELESTERILIDADE: ESTÉRILTAMANHO: ADULTOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO,2,10MTIPO ADAPTADOR: CONECTOR UNIVERSAL | UNIDADE | 1.900 |  |  | R$ | R$ |
| 32 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL | CATETER OXIGENOTERAPIAMATERIAL TUBO: PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICOTIPO: TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADOTIPO USO: DESCARTÁVELESTERILIDADE: ESTÉRILTAMANHO: INFANTILCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO,2,10MTIPO ADAPTADOR: CONECTOR UNIVERSAL | UNIDADE | 1.600 |  |  | R$ | R$ |
| 33 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 14G. | CATETER PERIFÉRICOMATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACOAPLICAÇÃO: VENOSOMATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOXDIAMETRO: 14 GAUCOMPRIMENTO: CERCA 50 MMCONECTOR: CONECTOR PADRÃOCOMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTROCOMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 34 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 16G. | CATETER PERIFÉRICOMATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACOAPLICAÇÃO: VENOSOMATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOXDIAMETRO: 16 GAUCOMPRIMENTO: CERCA 50 MMCONECTOR: CONECTOR PADRÃOCOMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTROCOMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 35 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 18G. | CATETER PERIFÉRICOMATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACOAPLICAÇÃO: VENOSOMATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOXDIAMETRO: 18 GAUCOMPRIMENTO: CERCA 30 MMCOMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMPCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ INJETOR LATERALCOMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 25 |  |  | R$ | R$ |
| 36 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 20G. | CATETER PERIFÉRICOMATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACOAPLICAÇÃO: VENOSOMATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOXDIAMETRO: 20 GAUCOMPRIMENTO: CERCA 30 MMCOMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMPCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ INJETOR LATERALCOMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 70 |  |  | R$ | R$ |
| 37 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 22G. | CATETER PERIFÉRICOMATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACOAPLICAÇÃO: VENOSOMATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOXDIAMETRO: 22 GAUCOMPRIMENTO: CERCA 25 MMCONECTOR: CONECTOR PADRÃOCOMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTROCOMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 115 |  |  | R$ | R$ |
| 38 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 24G. | CATETER PERIFÉRICOMATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACOAPLICAÇÃO: VENOSOMATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOXDIAMETRO: 24 GAUCOMPRIMENTO: CERCA 20 MMCONECTOR: CONECTOR PADRÃOCOMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTROCOMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 271 |  |  | R$ | R$ |
| 39 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 26G. | CATETER PERIFÉRICOMATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACOAPLICAÇÃO: VENOSOMATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOXDIAMETRO: 26 GAUCOMPRIMENTO: CERCA 20 MMCONECTOR: CONECTOR PADRÃOCOMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXOTIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 40 | CATETER VENOSO CENTRAL - DIÂMETRO CERCA DE 5F, VIAS DUPLO LÚMEN. | CATETER CENTRALAPLICAÇÃO: VENOSOMATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACODIÂMETRO: CERCA 5 FRVIAS: DUPLO LÚMENLÚMEN: 18 A 20 GAUCOMPRIMENTO: CERCA 20 CMTIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEACONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPASCOMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETOTIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 41 | CATETER VENOSO CENTRAL- DIÂMETRO CERCA DE 7F, VIAS MONO LÚMEN | CATETER CENTRALAPLICAÇÃO: VENOSOCONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPASCOMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETOMATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACOLÚMEN: 18 A 20 GAUCOMPRIMENTO: CERCA 20 CMVIAS: MONO LÚMENDIÂMETRO: CERCA 7 FRTIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUALTIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA | UNIDADE | 170 |  |  | R$ | R$ |
| 42 | CATETER VENOSO CENTRAL DIÂMETRO CERCA DE 7F, VIAS DUPLO LÚMEN | CATETER CENTRALAPLICAÇÃO: VENOSOCONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPASCOMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETOMATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACOLÚMEN: 16 GAUCOMPRIMENTO: CERCA 20 CMVIAS: DUPLO LÚMENDIÂMETRO: CERCA 7 FRTIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUALTIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA | UNIDADE | 200 |  |  | R$ | R$ |
| 43 | CLAMP UMBILICAL COM FORMATO E SISTEMA DENTEADO TIPO PINÇA EM V, COM BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADAS PARA EVITAR VAZAMENTO QUANDO EM USO, APRESENTANDO UM SISTEMA DE TRAVAMENTO E LACRE DEFINITIVO COM FECHO PLÁSTICO INVIOLÁVEL. | MATERIAL HOSPITALARCOMPONENTES: PLÁSTICOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, USO ÚNICOTIPO: CLAMP PRENDEDOR UMBILICAL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 44 | CATETER URETRAL LUBRIFICADO N.º 14, SPEEDICATH, MASCULINO | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: POLIURETANOCOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: URETRALADICIONAIS: LUBRIFICADACONECTOR: CONECTOR PADRÃOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALCOMPRIMENTO: CERCA 40 CMTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADACALIBRE: 14 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 3.300 |  |  | R$ | R$ |
| 45 | CATETER URETRAL LUBRIFICADO N.º 12, SPEEDICATH, FEMININO | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: POLIURETANOCOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: URETRALADICIONAIS: LUBRIFICADACONECTOR: CONECTOR PADRÃOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALCOMPRIMENTO: CERCA 4.0 MMTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADACALIBRE: 12 FRENCH. NELATON. FEMININO. 16CMESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 3.120 |  |  | R$ | R$ |
| 46 | CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCÓOLICA 1LTS. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS | CLOREXIDINA DIGLUCONATOCONCENTRAÇÃO: 0,5%FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ALCOÓLICA | UNIDADE | 120 |  |  | R$ | R$ |
| 47 | CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1LTS. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS | CLOREXIDINA DIGLUCONATOAPLICAÇÃO: DEGERMANTEDOSAGEM: 2% | UNIDADE | 260 |  |  | R$ | R$ |
| 48 | CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA DERMO SUAVE 1% 1LTS. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS | CLOREXIDINA DIGLUCONATOAPLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICADOSAGEM: 1% | UNIDADE | 320 |  |  | R$ | R$ |
| 49 | COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO - (COR AZUL-CLARO) | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRALMODELO: COLAR CERVICAL NOTURNOMATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANOREVESTIMENTO: MALHA DE ALGODÃOTIPO FECHO: TIRAS AJUSTÁVEIS EM VELCROTAMANHO: INFANTIS MEDIDAS: 45CM/7,5CM/12,7CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR); | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 50 | COLAR CERVICAL PP - (COR LILÁS) | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRALMODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALARMATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADEREVESTIMENTO: ACOLCHOADOESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNALADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIORTIPO FECHO: VELCRO COM 5 CMTAMANHO: EXTRA PEQUENO MEDIDAS: 55CM/7,5CM/12,7CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR);CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE | UNIDADE | 12 |  |  | R$ | R$ |
| 51 | COLAR CERVICAL P - (COR AZUL ROYAL). | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRALMODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALARMATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADEREVESTIMENTO: ACOLCHOADOESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNALADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIORTIPO FECHO: VELCRO COM 5 CMTAMANHO: PEQUENO MEDIDAS: 55CM/10,1CM/13,3CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR);CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 52 | COLAR CERVICAL M - (COR LARANJA) | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRALMODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALARMATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADEREVESTIMENTO: ACOLCHOADOESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNALADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIORTIPO FECHO: VELCRO COM 5 CMTAMANHO: MÉDIOS MEDIDAS: 57CM/12CM/13,5CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR);CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 53 | COLAR CERVICAL G - (COR VERDE) | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRALMODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALARMATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADEREVESTIMENTO: ACOLCHOADOESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNALADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIORTIPO FECHO: VELCRO COM 5 CMTAMANHO: GRANDE MEDIDAS: 57CM/14CM/14CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR);CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 54 | COLAR CERVICAL GG - (COR VERDE) | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRALMODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALARMATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADEREVESTIMENTO: ACOLCHOADOESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNALADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIORTIPO FECHO: VELCRO COM 5 CMTAMANHO: GG MEDIDAS: 59CM/14,6CM/14,7CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR);CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 55 | COLAR CERVICAL NEONATAL (BB) - (COR BRANCO) | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRALMODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALARMATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADEREVESTIMENTO: ACOLCHOADOESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNALADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIORTIPO FECHO: VELCRO COM 5 CMTAMANHO: NEONATAIS MEDIDAS: 44CM/19CM/2CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR);CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 56 | COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOPITALAR TAMANHO ÚNICO | POSSUI 4 AJUSTES DE ALTURA (PP, P, M E G) ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRALMODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALARMATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADEREVESTIMENTO: ACOLCHOADOESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNALADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIORTIPO FECHO: VELCRO COM 5 CMTAMANHO: REGULÁVELCARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE  | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 57 | COLETE IMOBILIZADOR TIPO KED | COLETE DE ESTABILIZAÇÃO DE COLUNA VERTEBRAL TAMANHO: ADULTO FABRICADO COM SEGMENTOS DE COMPENSADO NAVAL, COBERTOS DE NYLON IMPERMEÁVEL. LAVÁVEL. RADIO-TRANSPARENTE. COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 220 KG. DEVE POSSUIR CINCO CINTOS DE AJUSTE REGULÁVEL, IDENTIFICAÇÃO VISUAL POR COR, DO TIPO LIBERAÇÃO RÁPIDA. | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 58 | COLETE IMOBILIZADOR TIPO KED | COLETE DE ESTABILIZAÇÃO DE COLUNA VERTEBRAL TAMANHO: INFANTIL NYLON 600 (MUITO MAIS RESISTENTE) ALÇAS EM POLIPROPILENO 50MM POSSUÍ BOLSA PARA TRANSPORTE NO MESMO MATERIAL DO COLETE | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 59 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 07 LITROS | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTEMATERIAL: PAPELÃOCAPACIDADE TOTAL: 7 LACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPACOMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADETIPO USO: DESCARTÁVEL | UNIDADE | 380 |  |  | R$ | R$ |
| 60 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTEMATERIAL: PAPELÃOCAPACIDADE TOTAL: 13 LACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPACOMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADETIPO USO: DESCARTÁVEL | UNIDADE | 770 |  |  | R$ | R$ |
| 61 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTEMATERIAL: PAPELÃOCAPACIDADE TOTAL: 20 LACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPACOMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADETIPO USO: DESCARTÁVEL | UNIDADE | 1.430 |  |  | R$ | R$ |
| 62 | COLETOR DE URINA ADULTO. COLETOR TIPO SACO, FABRICADO EM PEBD TRANSPARENTE COM CORDÃO DE PP PARA FECHAR E PENDURAR EM SUPORTE APROPRIADO, TAMANHO ÚNICO (27CM X 21CM) E MARCAÇÕES APROXIMADAS COM INTERVALOS GRADUAIS DE 50 E 100 ML ATÉ 2.000 ML. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO E DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES. | COLETOR DE URINAMATERIAL\*: PVCTIPO\*: SISTEMA FECHADOCAPACIDADE\*: CERCA DE 2000 MLGRADUAÇÃO: GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 MLVÁLVULA: VÁLVULA ANTI-REFLUXOPINÇA: CLAMP CORTA FLUXOCOMPONENTES: ALÇA DE SUSTENTAÇÃOOUTROS COMPONENTES: MEMBRANA AUTOCICATRIZANTEESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES | PACOTE | 1.000 |  |  | R$ | R$ |
| 63 | COLETOR DE URINA ESTÉRIL USO PEDIÁTRICO, COLETOR TIPO SACO **UNISSEX**. PACOTE COM 10 UNIDADES. | COLETOR DE URINAMATERIAL\*: PLÁSTICOTIPO\*: SISTEMA ABERTOMODELO: INFANTILCAPACIDADE\*: CERCA DE 100 MLCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS\*: ADESIVO HIPOALERGÊNICOEMBALAGEM\*: EMBALAGEM INDIVIDUAL PACOTE COM 10 UNIDADES | PACOTE | 890 |  |  | R$ | R$ |
| 64 | COMPRESSA DE GAZE | COMPRESSA GAZEMATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃOMODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZASDOBRAS: 5 DOBRASCOMPRIMENTO: 7,50 CMLARGURA: 7,50 CMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ FIO RADIOPACO, DESCARTÁVELQUANTIDADE FIOS: 13 FIOS/CM2CAMADAS: 8 CAMADAS. PACOTE COM 500 UNIDADES | PACOTE | 12.000 |  |  | R$ | R$ |
| 65 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL | COMPRESSA GAZEMATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃOMODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZASDOBRAS: 5 DOBRASCOMPRIMENTO: 7,50 CMTIPO: 13 FIOS/CM2LARGURA: 7,50 CMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVELCAMADAS: 8 CAMADAS. PACOTE 10 UNIDADES | PACOTE | 7.000 |  |  | R$ | R$ |
| 66 | COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO TIPO NÍDEA, 8G/UNIDADE NÃO ESTÉRIL | COMPRESSA HOSPITALARTIPO: CIRÚRGICACAMADAS: 4 CAMADASMATERIAL\*: 100% ALGODÃODIMENSÕES: CERCA DE 45 X 50 CMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS\*: C/ FIO RADIOPACOACESSÓRIOS: C/ CORDÃO IDENTIFICADORESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES | PACOTE | 2.000 |  |  | R$ | R$ |
| 67 | CUBA RETANGULAR HOSPITALAR. | CUBA USO HOSPITALARMATERIAL: AÇO INOXDIMENSÕES: CERCA DE 30 X 20 CMPROFUNDIDADE: CERCA DE 5 CMFORMATO: RETANGULAR | UNIDADE | 120 |  |  | R$ | R$ |
| 68 | CUBA RIM EM HOSPITALAR. | CUBA USO HOSPITALARMATERIAL: AÇO INOXFORMATO: TIPO RIMCAPACIDADE: CERCA DE 700 ML | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 69 | CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL, HIDROCOLÓIDE (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA), COM FÓRMULA DE CONTROLE DE GEL. TUBO C/30 GR. **CONVATEC®**. **SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO N.º 5169603.72.2020.8.09.009 LUZIA VIEIRA RODRIGUES** | CURATIVO / COBERTURAASPECTO FÍSICO: FRASCO C/ GELAPLICAÇÃO: P/ FERIDACOMPOSIÇÃO: À BASE DE HIDROGELCOMPONENTE 2: C/ ALGINATOESTERILIDADE: ESTÉRIL | TUBO | 12 |  |  | R$ | R$ |
| 70 | CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL, REDONDO 2,5CM, PÓS PUNÇÃO | CURATIVO CUTÂNEOMODELO: TIPO PÓS - PUNÇÃOCOMPONENTE 1: C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICACOMPONENTE 2: BASE ADESIVA DIMENSÃO: CERCA DE 2,5 CMESTERILIDADE: USO ÚNICO. CAIXA COM 500 UNIDADES | CAIXA | 500 |  |  | R$ | R$ |
| 71 | SANEANTE A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO AQUOSA | IODOPOVIDONA (PVPI)FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO DEGERMANTECONCENTRAÇÃO: A 10% (TEOR DE IODO 1%) FRASCO 1000ML | FRASCO | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 72 | DETERGENTE ENZIMÁTICO LÍQUIDO. | DETERGENTE ENZIMÁTICOCOMPOSIÇÃO: A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASECOMPOSIÇÃO II: PEPTIDASE, CELULAS E GALÃO 5000ML | GALÃO | 170 |  |  | R$ | R$ |
| 73 | DISPOSITIVO ADAPTADOR COM CONECTOR LUER-LOOK PARA TERAPIA INTRAVENOSA INTERMITENTE ESTÉRIL 0,1ML (ADAPTADOR PRN). | ADAPTADORCARACTERÍSTICA ADICIONAL: PONTA PERFURANTE FRASCOS E BOLSAS, PONTA LUER LOCKCOMPRIMENTO: 7 A 10 CMTIPO: TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAISESTERILIDADE: ESTÉRIL E DESCARTÁVEL | UNIDADE | 2.000 |  |  | R$ | R$ |
| 74 | DISPOSITIVO DE SEGURANÇA INTRAVENOSO DE COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO. | AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUOMATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADODIMENSÃO: 22 G X 1 1/4"TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADOTIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICOTIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICOCARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL  | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 75 | DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TIPO PRESERVATIVO **N.º 06** | DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIAMODELO: MASCULINOTIPO: PRESERVATIVO C/ ABERTURA P/ DRENAGEMMATERIAL: LÁTEX NATURALDIÂMETRO: CERCA DE 30 MMCOMPONENTE: C/ EXTENSOR PVCESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 11.450 |  |  | R$ | R$ |
| 76 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA SCALP 19G. | CATETER PERIFÉRICOMODELO: TIPO ESCALPEAPLICAÇÃO: VENOSOCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPADIAMETRO: 19 GAUCOMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSORTIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUALMATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 77 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA SCALP 21G. | CATETER PERIFÉRICOMODELO: TIPO ESCALPEAPLICAÇÃO: VENOSOCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPADIAMETRO: 21 GAUCOMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSORCOMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUOCOMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUALMATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA  | 750 |  |  | R$ | R$ |
| 78 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA SCALP 23G. | CATETER PERIFÉRICOMODELO: TIPO ESCALPEAPLICAÇÃO: VENOSOCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPADIAMETRO: 23 GAUCOMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSORCOMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUOCOMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUALMATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA  | 520 |  |  | R$ | R$ |
| 79 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA SCALP 25G. | CATETER PERIFÉRICOMODELO: TIPO ESCALPEAPLICAÇÃO: VENOSOCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPADIAMETRO: 25 GAUCOMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSORCOMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUOCOMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUALMATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 80 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA SCALP 27G. | CATETER PERIFÉRICOAPLICAÇÃO: VENOSOMODELO: TIPO ESCALPEMATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOXDIAMETRO: 27 GAUCOMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSORCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPACOMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 81 | DRENO TORÁCICO N.º 24 . | DRENO CIRÚRGICOMODELO: TORÁCICOMATERIAL: PVCCALIBRE: 24 FRENCHCOMPRIMENTO: CERCA DE 50 CMCOMPONENTE II: RADIOPACOTIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 82 | DRENO TORÁCICO N.º 26 | DRENO CIRÚRGICOMODELO: TORÁCICOMATERIAL: PVCCALIBRE: 26 FRENCHCOMPRIMENTO: CERCA DE 50 CMCOMPONENTE II: RADIOPACOTIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 40 |  |  | R$ | R$ |
| 83 | DRENO TORÁCICO N.º 28 | DRENO CIRÚRGICOMODELO: TORÁCICOMATERIAL: PVCCALIBRE: 28 FRENCHCOMPRIMENTO: CERCA DE 50 CMCOMPONENTE II: RADIOPACOTIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 84 | DRENO TORÁCICO N.º 30. | DRENO CIRÚRGICOMODELO: TORÁCICOMATERIAL: PVCCALIBRE: 30 FRENCHCOMPRIMENTO: CERCA DE 50 CMCOMPONENTE II: RADIOPACOTIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 40 |  |  | R$ | R$ |
| 85 | DRENO TORÁCICO N.º 32. | DRENO CIRÚRGICOMODELO: TORÁCICOMATERIAL: PVCCALIBRE: 32 FRENCHCOMPRIMENTO: CERCA DE 50 CMCOMPONENTE II: RADIOPACOTIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 40 |  |  | R$ | R$ |
| 86 | DRENO TORÁCICO N.º 34. | DRENO CIRÚRGICOMODELO: TORÁCICOMATERIAL: PVCCALIBRE: 34 FRENCHCOMPRIMENTO: CERCA DE 50 CMCOMPONENTE II: RADIOPACOTIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 30 |  |  | R$ | R$ |
| 87 | DRENO TORÁCICO N.º 36. | DRENO CIRÚRGICOMODELO: TORÁCICOMATERIAL: PVCCALIBRE: 36 FRENCHCOMPRIMENTO: CERCA DE 50 CMCOMPONENTE II: RADIOPACOTIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 88 | DRENO TORÁCICO N.º 38. | DRENO CIRÚRGICOMODELO: TORÁCICOMATERIAL: PVCCALIBRE: 38 FRENCHCOMPRIMENTO: CERCA DE 50 CMCOMPONENTE II: RADIOPACOTIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 89 | DRENOS DE PENROSE TAMANHO 1 | DRENO CIRÚRGICOMODELO: DE PENROSEMATERIAL: LÁTEXDIMENSÕES: CERCA DE 6 MM X 30 CMCOMPONENTE I: C/ GAZECOMPONENTE II: RADIOPACOTIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 90 | DRENOS DE PENROSE TAMANHO 3 | DRENO CIRÚRGICOMODELO: DE PENROSEMATERIAL: LÁTEXDIMENSÕES: CERCA DE 12 MM X 30 CMCOMPONENTE I: C/ GAZECOMPONENTE II: RADIOPACOTIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 91 | ELETRODOS DESCARTÁVEL ADULTO | ELETRODO USO MÉDICOAPLICAÇÃO 1: P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA - ECGMODELO: DE SUPERFÍCIETIPO: ADESIVO MATERIAL SENSOR: PRATA/PRATA CLORADAADICIONAL 1: C/ GEL CONDUTORTAMANHOS: ADULTO GOTA 42MMX46MMACESSÓRIO: S/ CABOESTERILIDADE: USO ÚNICO | UNIDADE | 11.500 |  |  | R$ | R$ |
| 92 | ELETRODOS DESCARTÁVEL NEONATAL | ELETRODO USO MÉDICOAPLICAÇÃO 1: P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA - ECGMODELO: DE SUPERFÍCIETIPO: ADESIVO MATERIAL SENSOR: PRATA/PRATA CLORADAADICIONAL 1: C/ GEL CONDUTORTAMANHOS: NEONATALACESSÓRIO: S/ CABOESTERILIDADE: USO ÚNICO | UNIDADE | 6.000 |  |  | R$ | R$ |
| 93 | EQUIPO 2 VIAS (MULTIVIA) INFUSOR 2 VIAS COM CORTA FLUXO | EQUIPOTIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃOMATERIAL: PVC FLEXÍVELCOMPRIMENTO: MÍN. 150 CMTIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO ARTIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃOTIPO PINÇA: PINÇA REGULADORA DE FLUXOTIPO INJETOR: C/INJETOR LATERAL"Y”, VALVULADOTIPO CONECTOR: LUER ROTATIVO C/ TAMPA E FILTROESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 4.000 |  |  | R$ | R$ |
| 94 | EQUIPO MACRO GOTAS | EQUIPOTIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃOMATERIAL: PVC FLEXÍVELCOMPRIMENTO: MÍN. 240 CMTIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/ FILTROS P/ AR E BACTERIANOTIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃOTIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXOTIPO INJETOR: C/INJETOR LATERAL"Y”, AUTOCICATRIZANTETIPO CONECTOR: LUER C/ TAMPAESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 100.000 |  |  | R$ | R$ |
| 95 | EQUIPO MICRO GOTAS | EQUIPOTIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃOMATERIAL: PVC FLEXÍVELCOMPRIMENTO: MÍN 150 CMTIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO ARTIPO GOTEJADOR: MICROGOTASTIPO PINÇA: PINÇA REGULADORA DE FLUXOTIPO INJETOR: C/INJETOR LATERAL"Y”, VALVULADOTIPO CONECTOR: LUER ROTATIVO C/ TAMPA E FILTROESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 25.000 |  |  | R$ | R$ |
| 96 | EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO (B BRAW) SAMTRONIC | EQUIPO BOMBA INFUSMATERIAL: ISENTO DE PVCTIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃOTIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO E CORTA FLUXOTIPO CONECTOR: LUER ROTATIVO C/TAMPA E FILTROTIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO ARESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELCOMPRIMENTO: MÍN. 140 CMTIPO INJETOR: INJETOR LATERAL "Y" VALVULADOTIPO: PARENTERAL. COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO DA MARCA SANTRONIC | UNIDADE | 1.000 |  |  | R$ | R$ |
| 97 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO (VOLUMAT AGILIA VL - ST 10) FRESENIUS KABI | EQUIPO BOMBA INFUSÃOMATERIAL: ISENTO DE DEHP, PVC E LÁTEX. TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃOTIPO PINÇA: ROLETE COM CORTA-FLUXOTIPO CONECTOR: CONECTOR TIPO LUER-LOCKTIPO CÂMARA: FILTRO DE AR ANTIBACTERIOLÓGICO EM SUA LATERAL; CÂMARA GOTEJADORA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, CONTENDO FILTRO INTERNO DE 15 MICRAESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELCOMPRIMENTO: TUBO DE COMPRIMENTO APROXIMADO DE 285 CM | UNIDADE | 300 |  |  | R$ | R$ |
| 98 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL | EQUIPOMATERIAL: PVC CRISTALTIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃOTIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXOTIPO CONECTOR: LUER C/ TAMPATIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO ARCOMPRIMENTO: MÍN. 120 CMTIPO DE EQUIPO: P/NUTRIÇÃO ENTERALESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 7.300 |  |  | R$ | R$ |
| 99 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL TIPO ESCALONADO | EQUIPOMATERIAL: PVC CRISTALTIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃOTIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXOTIPO CONECTOR: CONECTOR P/ SONDA ESCALONADO C/ TAMPATIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO ARCOMPRIMENTO: MÍN. 120 CMTIPO DE EQUIPO: P/NUTRIÇÃO ENTERALESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 5.000 |  |  | R$ | R$ |
| 100 | ESCOVA ENDOCERVICAL, PACOTE COM 100 UNIDADES | ESCOVA ENDOCERVICALMATERIAL CABO: PLÁSTICOMATERIAL CERDA: MICROCERDAS EM NYLON, PONTA DA ESCOVA CÔNICACARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUALCOMPONENTE ADICIONAL: COM ESPÁTULA DE AYRES PACOTE COM 100 UNIDADES | PACOTE | 200 |  |  | R$ | R$ |
| 101 | ESCOVA PARA LIMPEZA DO APARELHO DE ENDOSCOPIA | ESCOVA LIMPEZA - CMEAPLICAÇÃO: P/ ENDOSCÓPIOMATERIAL CERDAS: CERDAS DE NYLONPONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADESDIÂMETRO PONTA: CERCA DE 1 MMHASTE: HASTE FLEXÍVELCOMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 200 CMTIPO USO: REPROCESSÁVEL | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 102 | ESPARADRAPO BRANCO IMPERMEÁVEL 10 CM | FITA HOSPITALARTIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVELMATERIAL: ALGODÃOCOMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCODIMENSÕES: CERCA DE 10 CMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICOCOR: SEM COR. ROLO 4,5 METROS | ROLO | 3.000 |  |  | R$ | R$ |
| 103 | ESPÁTULA DE MADEIRA USO MÉDICO | ESPÁTULA USO MÉDICOMODELO 1: DE AYRESMATERIAL\*: MADEIRACOMPRIMENTO\*: CERCA DE 18 CMESTERILIDADE: DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES | PCT | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 104 | ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO GRANDE | ESPÉCULO USO MÉDICOAPLICAÇÃO: VAGINALMODELO: COLLINTAMANHO: GRANDETRAVAMENTO: C/ TRAVA TIPO ROSCA. MATERIAL: POLÍMEROESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 1.248 |  |  | R$ | R$ |
| 105 | ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO MÉDIO | ESPÉCULO USO MÉDICOAPLICAÇÃO: VAGINALMODELO: COLLINTAMANHO: MÉDIOTRAVAMENTO: C/ TRAVA TIPO ROSCAMATERIAL: POLÍMEROESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 2.000 |  |  | R$ | R$ |
| 106 | ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO | ESPÉCULO USO MÉDICOAPLICAÇÃO: VAGINALMODELO: COLLINTAMANHO: PEQUENOTRAVAMENTO: C/ TRAVA TIPO ROSCAMATERIAL: POLÍMEROESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 2.400 |  |  | R$ | R$ |
| 107 | ÉTER ETÍLICO, FRASCO 1000ML | ÉTER DIETÍLICOASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICOPUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%PESO MOLECULAR: 74,12 G/MOLCOMPOSIÇÃO QUÍMICA: (C2H5)2OCARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ANIDRONÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 60-29-7 FRASCO 1000ML | FRASCO | 4 |  |  | R$ | R$ |
| 108 | FILME PARA RX FUGI FILM DI-HT 20X25 (8X10). REF: 47410 08073. CAIXA COM 100 UNIDADES. | FILME RADIOLÓGICOTIPO: RAIO-XDIMENSÕES: 20 X 25 MM. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 240 |  |  | R$ | R$ |
| 109 | FILME PARA RX FUGI FILM DI-HT 26X36. (B4). REF: 47410 08077. CAIXA COM 100 UNIDADES. | FILME RADIOLÓGICOTIPO: RAIO-XADICIONAL: PARA PROCESSAMENTO SECODIMENSÕES: 26 X 36 CM. CAIXA COM 100 UNIDADES | C AIXA | 120 |  |  | R$ | R$ |
| 110 | FILME PARA MAMOGRAFIA FUGI FILM DI-HL 20X25. (8X10). REF: 47410 22256. CAIXA COM 150 UNIDADES. | FILME RADIOLÓGICOTIPO: RAIO-XDIMENSÕES: 20 X 25 MM. CAIXA COM 150 UNIDADES | CAIXA | 120 |  |  | R$ | R$ |
| 111 | FILME PARA MAMOGRAFIA FUGI FILME DI-HL 26X36. (B4) REF: 47410 22258. CAIXA COM 150 UNIDADES. | FILME RADIOLÓGICOTIPO: RAIO-XADICIONAL: PARA PROCESSAMENTO SECODIMENSÕES: 26 X 36 CM. CAIXA COM 150 UNIDADES | CAIXA | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 112 | FILME PARA ULTRASSOM | PAPEL TÉRMICO UPP APLICAÇÃO: PARA ULTRASSOM MODELO: S-STANDART TIPO: VIDEO PRINTER TAMANHO: 110CMX20M | ROLO | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 113 | FILTRO PARA TERAPIA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL, MODELO HEPA. MANTÉM AQUECIMENTO E UMIDADE DO CIRCUITO. | FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIAAPLICAÇÃO: P/ CIRCUITO RESPIRATÓRIOMODELO: HEPATIPO: BARREIRA MICROBIOLÓGICATIPO MEMBRANA: HIDRÓFOBICOCOMPONENTE: CONEXÕES PADRÃOTAMANHO: ADULTOESTERILIDADE: ESTÉRIL | UNIDADE | 343 |  |  | R$ | R$ |
| 114 | FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA BOLSA DE COLOSTOMIA. CAIXA COM 10 UNIDADES. COLOPLAST. **MANDATO JUDICIAL. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA. N.º DO PROCESSO: 5819962-69.2023.8.09.0029.** | FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA BOLSA DE COLOSTOMIA. CAIXA COM 10 UNIDADES. COLOPLAST.  | CAIXA | 24 |  |  | R$ | R$ |
| 115 | BOLSA DE COLOSTOMIA. BOLSA DE COLOSTOMIA ACTIVE LIFE OPACA, DRENÁVEL, RECOSTAVEL DE 19 A 64MM. CAIXA COM 10 UNIDADES. CONVATEC. **MANDATO JUDICIAL. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA. N.º DO PROCESSO: 5819962-69.2023.8.09.002**9. 15 UNIDADES POR MÊS | BOLSA DE COLOSTOMIA. BOLSA DE COLOSTOMIA ACTIVE LIFE OPACA, DRENÁVEL, RECOSTÁVEL DE 19 A 64MM. CAIXA COM 10 UNIDADES. CONVATEC.  | CAIXA | 24 |  |  | R$ | R$ |
| 116 | SPRAY PROTETOR. ESENTA SPRAY PROTETOR CULTANEO 28ML. CONVATEC. MANDATO **JUDICIAL. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA. N.º DO PROCESSO: 5819962-69.2023.8.09.0029.** 1 UNIDADE POR MÊS | SPRAY PROTETOR. ESENTA SPRAY PROTETOR CULTANEO 28ML. CONVATEC.  | FRASCO | 12 |  |  | R$ | R$ |
| 117 | PASTA DE ESTOMIA. PASTA ADAPT PARA ESTOMIA HOLLISTER - TUBO DE 57GR. **MANDATO JUDICIAL. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA. N.º DO PROCESSO: 5819962-69.2023.8.09.0029.** 1 UNIDADE POR MÊS | PASTA DE ESTOMIA. PASTA ADAPT PARA ESTOMIA HOLLISTER - TUBO DE 57GR.  | TUBO | 12 |  |  | R$ | R$ |
| 118 | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATIGUT CROMADO N°3-0 AGULHADO DE 90CM. CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: CATGUT CROMADOMODELO FIO: MULTIFILAMENTARDIÂMETRO FIO: Nº 3COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 90 CMTIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULOMODELO AGULHA: CILÍNDRICACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 50 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 119 | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATIGUT CROMADO Nº 0 AGULHADO DE 90CM, AGULHA CILÍNDRICA 1/2 DE CÍRCULO 48MM. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: CATGUT CROMADOMODELO FIO: MULTIFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 0 / 1-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 90 CMTIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULOMODELO AGULHA: CILÍNDRICACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 50 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 120 | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATIGUT CROMADO Nº 1 AGULHADO DE 90CM, AGULHA CILÍNDRICA (ROBUSTA) 1/2 DE CÍRCULO. FIO FECHAMENTO GERAL GIN/OB. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU ALUMINIZADA. REGISTRO MS. CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: CATGUT CROMADOMODELO FIO: MULTIFILAMENTARDIÂMETRO FIO: Nº 1COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 90 CMTIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULOMODELO AGULHA: CILÍNDRICACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 50 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 121 | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATIGUT CROMADO N°4-0 AGULHADO DE 90CM. CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: CATGUT CROMADOMODELO FIO: MULTIFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 4-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CMTIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULOMODELO AGULHA: CILÍNDRICACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 122 | FIO DE SUTURA CIRURGICA CATIGUT SIMPLES Nº 0 ABSORVÍVEL 90 CM, COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 48MM . EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU ALUMINIZADA. REGISTRO MS. CATIGUT SIMPLES Nº 0. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: CATGUT SIMPLESMODELO FIO: MULTIFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 0 / 1-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 90 CMTIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULOMODELO AGULHA: CILÍNDRICACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 50 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 2 |  |  | R$ | R$ |
| 123 | FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT SIMPLES Nº 3-0 ABSORVÍVEL 70 CM, COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA 36,4 MM. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU ALUMINIZADA. REGISTRO MS CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: CATGUT SIMPLESMODELO FIO: MULTIFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 3-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CMTIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULOMODELO AGULHA: CILÍNDRICACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 35 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 124 | FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT SIMPLES Nº 4-0 ABSORVÍVEL 70 CM, COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA 36,4 MM. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU ALUMINIZADA. REGISTRO MS. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: CATGUT SIMPLESMODELO FIO: MULTIFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 4-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CMTIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULOMODELO AGULHA: CILÍNDRICACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 40 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 125 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 4.0 AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLORMODELO FIO: MONOFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 4-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CMTIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULOMODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 52 |  |  | R$ | R$ |
| 126 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 4.0 AGULHAD. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLORMODELO FIO: MONOFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 4-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CMTIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULOMODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 121 |  |  | R$ | R$ |
| 127 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 5.0 AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLORMODELO FIO: MONOFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 5-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CMTIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULOMODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 25 |  |  | R$ | R$ |
| 128 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 5.0 AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLORMODELO FIO: MONOFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 5-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CMTIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULOMODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 30 |  |  | R$ | R$ |
| 129 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 0 AGULHA 20MM, CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETOMODELO FIO: MONOFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 0 / 1-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CMTIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULOMODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 130 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 0 AGULHA 30MM, CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETOMODELO FIO: MONOFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 0 / 1-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CMTIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULOMODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 131 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 2.0 AGULHA 20MM, CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETOMODELO FIO: MONOFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 2-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CMTIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULOMODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 132 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 2.0 AGULHA 30MM, CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLORMODELO FIO: MONOFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 2-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CMTIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULOMODELO AGULHA: CILÍNDRICACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 35 |  |  | R$ | R$ |
| 133 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 3.0 AGULHA 20MM, CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLORMODELO FIO: MONOFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 3-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CMTIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULOMODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 70 |  |  | R$ | R$ |
| 134 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 3.0 AGULHA 30MM, CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLORMODELO FIO: MONOFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 3-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CMTIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULOMODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 70 |  |  | R$ | R$ |
| 135 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 6.0 AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLORMODELO FIO: MONOFILAMENTARDIÂMETRO FIO: 6-0COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CMTIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULOMODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDACOMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 15 MMESTERILIDADE: ESTÉRILAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 136 | FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 2,5CMX10M | FITA HOSPITALARTIPO: MICROPOROSAMATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDOCOMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICODIMENSÕES: CERCA DE 2,5 X 10 CMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICOESTERILIDADE: ESTÉRILTIPO USO: USO ÚNICO | UNIDADE | 600 |  |  | R$ | R$ |
| 137 | FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 5CMX10M | FITA HOSPITALARTIPO: MICROPOROSAMATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDOCOMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICODIMENSÕES: CERCA DE 2,5 X 10 CMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICOESTERILIDADE: ESTÉRILTIPO USO: USO ÚNICO | UNIDADE | 1.300 |  |  | R$ | R$ |
| 138 | FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 10CMX10M | FITA HOSPITALARMATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDOCOMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICOCOR: TRANSPARENTEDIMENSÕES: CERCA DE 100 MMTIPO: MICROPOROSACARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO | UNIDADE | 650 |  |  | R$ | R$ |
| 139 | FITA PARA AUTOCLAVE PAPEL CREPE 19MMX30M. | INDICADOR QUÍMICOCLASSE: CLASSE ICARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPORAPRESENTAÇÃO: FITA ADESIVATIPO USO: EXTERNO | UNIDADE | 460 |  |  | R$ | R$ |
| 140 | FIXADOR CITOLÓGICO 100ML À BASE DE PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. SENDO COM VÁLVULA ATOMIZADORA (SISTEMA SPRAY MAGIC PUMP), EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA DE ROSCA. | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLUÇÃO PARA FIXAÇÃO DE LÂMINACOMPOSIÇÃO BÁSICA: À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO E POLIETILENOGLICOL. FRASCO 100ML | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 141 | FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INFANTIL | FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICOAPLICAÇÃO: P/ TUBO ENDOTRAQUEALMATERIAL: TIRA ALGODÃOCARACTERÍSTICA: 2 BANDAS ACOLCHOADASCOMPONENTE: C/ VELCRO AJUSTÁVELTAMANHO: INFANTILTIPO USO: USO ÚNICOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 540 |  |  | R$ | R$ |
| 142 | FORMOL, FRASCO 1000ML | FORMALDEÍDO (FORMOL)ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDOFÓRMULA QUÍMICA: H2COPESO MOLECULAR: 30,03 G/MOLGRAU DE PUREZA: CONCENTRAÇÃO ENTRE 37 E 40%NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 50-00-0 FRASCO 1000ML | FRASCO  | 40 |  |  | R$ | R$ |
| 143 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTO-JUVENIL, 15 A 24 KG, PACOTE COM 14 UNIDADES- CREMER -MANDADO JUDICIAL | FRALDA DESCARTÁVELTIPO FORMATO: ANATÔMICOTAMANHO: EXTRA GRANDEPESO USUÁRIO: ACIMA DE 16 KGCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVELTIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEISTIPO USO: DIURNO/NOTURNO. PACOTE COM 14 UNIDADES | UNIDADE | 2.688 |  |  | R$ | R$ |
| 144 | FRASCO PARA DRENO DE TÓRAX 1000ML | FRASCO COLETORTIPO: P/ FLUIDOS CORPORAISMATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTECAPACIDADE: CERCA DE 1000 MLTIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVELCOMPONENTES: 3 VIASOUTROS COMPONENTES: C/ CONECTOR, CORTA-FLUXOGRADUAÇÃO: GRADUADOESTERILIDADE: ESTÉRIL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 145 | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. | RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERALMATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTECAPACIDADE: 300 MLCOMPONENTES: COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTORGRADUAÇÃO: GRADUADOESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, ATÓXICOTIPO USO: DESCARTÁVELAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 15.000 |  |  | R$ | R$ |
| 146 | GAZE TIPO QUEIJO | COMPRESSA HOSPITALARTIPO: GAZEMATERIAL\*: 100% ALGODÃOMODELO: TIPO QUEIJODIMENSÕES: CERCA DE 100 CMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS\*: 8 CAMADASESTERILIDADE: USO ÚNICOEMBALAGEM: ROLO | ROLO | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 147 | GEL CONDUTOR INCOLOR, GALÃO 5 LITROS | GELCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH NEUTROCOMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA | GALÃO DE 5 LITROS | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 148 | GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO 5GR. | GEL LUBRIFICANTESOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUAODOR: INODOROCOR: INCOLORTIPO: ÍNTIMOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO | UNIDADE | 3.000 |  |  | R$ | R$ |
| 149 | GLICERINA LÍQUIDA, FRASCO COM 1 LT. | GLICEROLGRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 85%CARACTERÍSTICA ADICIONAL\*: ORIGEM VEGETAL | FRASCO | 12 |  |  | R$ | R$ |
| 150 | GLUTARALDEÍDO 28 DIAS, GALÃO COM 5 LITROS, DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, COMPOSTO DE GLUTARALDEÍDO 2,0%, TENSOATIVO E ÁGUA DEIONIZADA. | GLUTARALDEÍDOASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADOFÓRMULA QUÍMICA: C5H8O2PESO MOLECULAR: 100,11 G/MOLTEOR OU GRAU DE PUREZA: TEOR DE 25%CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE EM SOLUÇÃO AQUOSANÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 111-30-8 GALÃO DE 5000 ML | GALÃO | 24 |  |  | R$ | R$ |
| 151 | GLUTARALDEÍDO 32 DIAS, GALÃO COM 5 LITROS, DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, COMPOSTO DE GLUTARALDEÍDO, BICARBONATO DE SÓDIO, CORANTE E ÁGUA. EMBALAGEM COM 5 LITROS + ATIVADOR 20G. | GLUTARALDEÍDOASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADOFÓRMULA QUÍMICA: C5H8O2PESO MOLECULAR: 100,11 G/MOLTEOR OU GRAU DE PUREZA: TEOR DE 70%CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE EM SOLUÇÃO AQUOSANÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 111-30-8 | GALÃO | 36 |  |  | R$ | R$ |
| 152 | HASTES FLEXÍVEIS, CAIXA COM 100 UNIDADES | HASTE FLEXÍVELMATERIAL HASTE: PLÁSTICOMATERIAL PONTA: ALGODÃOAPLICAÇÃO: HIGIENE PESSOALCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 PONTAS CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 300 |  |  | R$ | R$ |
| 153 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR | INDICADOR BIOLÓGICOTIPO: TERCEIRA GERAÇÃOAPRESENTAÇÃO: AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURAESPÉCIE: BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUSCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESPOSTA EM 1 HORAAPLICAÇÃO: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR | UNIDADE | 600 |  |  | R$ | R$ |
| 154 | INTEGRADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR | INDICADOR QUÍMICOCLASSE: CLASSE VTIPO USO: INTERNOTIPO: INTEGRADORAPRESENTAÇÃO: TIRA DE PAPELCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR | UNIDADE | 500 |  |  | R$ | R$ |
| 155 | KIT CÂNULA NASAL CPAP INFANTIL - TAMANHO DA CÂNULA: 00 | MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAPTIPO CONECTOR: CONECTORES PADRÃOTIPO EXTENSÃO: TRAQUEIASTIPO 1: PRONGA NASALADICIONAL: LINHA DE PRESSÃOMATERIAL\*: SILICONETAMANHO\*: NEONATAL Nº 00APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETOTIPO FIXAÇÃO: FIXADOR TIPO TOUCA | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 156 | KIT CÂNULA NASAL CPAP INFANTIL - TAMANHO DA CÂNULA: 0 | MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAPTIPO CONECTOR: CONECTORES PADRÃOTIPO EXTENSÃO: TRAQUEIASTIPO 1: PRONGA NASALADICIONAL: LINHA DE PRESSÃOMATERIAL\*: SILICONETAMANHO\*: NEONATAL Nº 0APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETOTIPO FIXAÇÃO: FIXADOR TIPO TOUCA | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 157 | KIT CÂNULA NASAL CPAP INFANTIL - TAMANHO DA CÂNULA: 1. | MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAPTIPO CONECTOR: CONECTORES PADRÃOTIPO EXTENSÃO: TRAQUEIASTIPO 1: PRONGA NASALADICIONAL: LINHA DE PRESSÃOMATERIAL\*: SILICONETAMANHO\*: NEONATAL Nº 1APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETOTIPO FIXAÇÃO: FIXADOR TIPO TOUCA | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 158 | KIT CÂNULA NASAL CPAP INFANTIL - TAMANHO DAS CÂNULA: 2. | MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAPTIPO CONECTOR: CONECTORES PADRÃOTIPO EXTENSÃO: TRAQUEIASTIPO 1: PRONGA NASALADICIONAL: LINHA DE PRESSÃOMATERIAL\*: SILICONETAMANHO\*: NEONATAL Nº 2APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETOTIPO FIXAÇÃO: FIXADOR TIPO TOUCA | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 159 | KIT CÂNULA NASAL CPAP INFANTIL - TAMANHO DAS CÂNULA: 3. | MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAPTIPO CONECTOR: CONECTORES PADRÃOTIPO EXTENSÃO: TRAQUEIASTIPO 1: PRONGA NASALADICIONAL: LINHA DE PRESSÃOMATERIAL\*: SILICONETAMANHO\*: NEONATAL Nº 3APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETOTIPO FIXAÇÃO: FIXADOR TIPO TOUCA | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 160 | KIT LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL COMPLETO, **LAMINA CURVA**, CONTÉM UM CABO CONVENCIONAL MÉDIO TIPO C E 6 LAMINAS TAMANHOS 00,0,1,2,3,4. | LARINGOSCÓPIOTIPO LÂMPADA: DE LEDCOMPONENTES: C/ 6 LÂMINAS CURVACOMPONENTES ADICIONAIS: C/CABOMATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVELTAMANHO CABO: ADULTOEMBALAGEM\*: C/ ESTOJO | KIT | 2 |  |  | R$ | R$ |
| 161 | KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COMPLETO, **LAMINA RETA**, CONTEM UM CABO CONVENCIONAL MÉDIO TIPO C E 6 LAMINAS RETA TAMANHOS 00,0,1,2,3,4. | LARINGOSCÓPIOTIPO LÂMPADA: DE LEDCOMPONENTES: C/ 6 LÂMINAS RETACOMPONENTES ADICIONAIS: C/CABOMATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVELTAMANHO CABO: ADULTOEMBALAGEM\*: C/ ESTOJO | KIT | 2 |  |  | R$ | R$ |
| 162 | KIT PARA NEBULIZADOR ADULTO. | MATERIAL GASOTERAPIAMODELO: MICRONEBULIZADORTIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPACOMPRIMENTO EXTENSÃO: CERCA DE 1,5 MTIPO EXTENSÃO: EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORESSAÍDA: P/ OXIGÊNIOESTERILIDADE\*: ESTERILIZÁVELTIPO MÁSCARA: MÁSCARA EM PLÁSTICOTAMANHO: ADULTOVOLUME: CERCA DE 10 ML | KIT | 40 |  |  | R$ | R$ |
| 163 | KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL. | MATERIAL GASOTERAPIAMODELO: MICRONEBULIZADORTIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPACOMPRIMENTO EXTENSÃO: CERCA DE 1,5 MTIPO EXTENSÃO: EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORESSAÍDA: P/ OXIGÊNIOESTERILIDADE\*: ESTERILIZÁVELTIPO MÁSCARA: MÁSCARA EM PLÁSTICOTAMANHO: INFANTILVOLUME: CERCA DE 10 ML | KIT | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 164 | KIT PARA TESTE DE SENSIBILIDADE ESTESIÔMETRO | MATERIAL TESTE MONOFILAMENTO MODELO: ESTESIÔMETRO COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE 07 MONOFILAMENTOS (SEMMES-WEINSTEIN) DE NYLON, DE COMPRIMENTOS IGUAIS, CORES E DIÂMETROS DIFERENTES, QUE EXERCEM FORÇAS DE 0,05G A 300G, MONOFILAMENTOS:• VERDE: 0,05G;• AZUL: 0,2G;• VIOLETA: 2,0G;• VERMELHO: 4,0G;• LARANJA: 10,0G;• ROSA: 300,0G. | KIT | 24 |  |  | R$ | R$ |
| 165 | LÂMINA DE BISTURI N.º11. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURIMATERIAL: AÇO CARBONOTAMANHO: Nº 11TIPO: DESCARTÁVELESTERILIDADE: ESTÉRILCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 120 |  |  | R$ | R$ |
| 166 | LÂMINA DE BISTURI N.º12.CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURIMATERIAL: AÇO CARBONOTAMANHO: Nº 12TIPO: DESCARTÁVELESTERILIDADE: ESTÉRILCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 167 | LÂMINA DE BISTURI N.º 15. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURIMATERIAL: AÇO CARBONOTAMANHO: Nº 15TIPO: DESCARTÁVELESTERILIDADE: ESTÉRILCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 35 |  |  | R$ | R$ |
| 168 | LÂMINA DE BISTURI N.º15C. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURIMATERIAL: AÇO CARBONOTAMANHO: Nº 15CTIPO: DESCARTÁVELESTERILIDADE: ESTÉRILCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 30 |  |  | R$ | R$ |
| 169 | LÂMINA DE BISTURI N.º20. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURIMATERIAL: AÇO CARBONOTAMANHO: Nº 20TIPO: DESCARTÁVELESTERILIDADE: ESTÉRILCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 170 | LÂMINA DE BISTURI N.º21. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURIMATERIAL: AÇO CARBONOTAMANHO: Nº 21TIPO: DESCARTÁVELESTERILIDADE: ESTÉRILCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 171 | LÂMINA DE BISTURI N.º 22. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURIMATERIAL: AÇO CARBONOTAMANHO: Nº 22TIPO: DESCARTÁVELESTERILIDADE: ESTÉRILCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 172 | LÂMINA DE BISTURI Nº23. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURIMATERIAL: AÇO CARBONOTAMANHO: Nº 23TIPO: DESCARTÁVELESTERILIDADE: ESTÉRILCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 30 |  |  | R$ | R$ |
| 173 | LÂMINA DE BISTURI N.º24. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURIMATERIAL: AÇO CARBONOTAMANHO: Nº 24TIPO: DESCARTÁVELESTERILIDADE: ESTÉRILCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 38 |  |  | R$ | R$ |
| 174 | LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MILLER RETA Nº.0 | LÂMINA LARINGOSCÓPIOMATERIAL: AÇO INOXIDÁVELTIPO: RETATIPO LÂMPADA: HALÓGENATAMANHO: Nº 0 | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 175 | LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MILLER RETA Nº.1 | LÂMINA LARINGOSCÓPIOMATERIAL: AÇO INOXIDÁVELTIPO: RETATIPO LÂMPADA: HALÓGENATAMANHO: Nº 1 | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 176 | LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MASCINTOCH RETA Nº.3 | LÂMINA LARINGOSCÓPIOMATERIAL: AÇO INOXIDÁVELTIPO: RETATIPO LÂMPADA: HALÓGENATAMANHO: Nº 3 | UNIDADE | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 177 | LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA Nº.3 | LÂMINA LARINGOSCÓPIOMATERIAL: AÇO INOXIDÁVELTIPO: CURVATIPO LÂMPADA: HALÓGENATAMANHO: Nº 3 | UNIDADE | 4 |  |  | R$ | R$ |
| 178 | LÂMINA PARA MICROSCOPIA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA LABORATÓRIOMATERIAL: VIDROAPLICAÇÃO: PARA AUTOMAÇÃODIMENSÕES: CERCA DE 75 X 25 MMTIPO BORDA: BORDA FOSCA | CAIXAS | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 179 | LANCETA DE SEGURANÇA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LANCETAMATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADAUSO: DESCARTÁVELCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUALTIPO: COM SISTEMA RETRÁTIL. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 180 | LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL EM TNT BRANCO COM ELÁSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES | LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARMATÉRIA PRIMA: 100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO TNTGRAMATURA 1: CERCA DE 20 G/M2DIMENSÕES: CERCA DE 100 X 200 CMAPRESENTAÇÃO 1: C/ ELÁSTICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 440 |  |  | R$ | R$ |
| 181 | LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL. | LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARMATERIA PRIMA: 100% FIBRA CELULOSE NATURALDIMENSÕES: CERCA DE 70 CM X 50 MAPRESENTAÇÃO 1: EM ROLO | UNIDADE | 3.860 |  |  | R$ | R$ |
| 182 | LUVA CIRÚRGICA 6,5 | LUVA CIRÚRGICAMATERIAL: LÁTEX NATURALEMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICATAMANHO: 6,50CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CMAPRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICATIPO USO: DESCARTÁVELESTERILIDADE: ESTÉRILFORMATO: ANATÔMICO | PAR | 6.640 |  |  | R$ | R$ |
| 183 | LUVA CIRÚRGICA 7,0 | LUVA CIRÚRGICAMATERIAL: LÁTEX NATURALTAMANHO: 7ESTERILIDADE: ESTÉRILCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CMAPRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICATIPO USO: DESCARTÁVELFORMATO: ANATÔMICOEMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA | PAR | 4.700 |  |  | R$ | R$ |
| 184 | LUVA CIRÚRGICA 7,5 | LUVA CIRÚRGICAMATERIAL: LÁTEX NATURALTAMANHO: 7,50ESTERILIDADE: ESTÉRILCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CMAPRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICATIPO USO: DESCARTÁVELFORMATO: ANATÔMICOAPLICAÇÃO: ANTIDERRAPANTEEMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA | PAR | 15.140 |  |  | R$ | R$ |
| 185 | LUVA CIRÚRGICA 8,0 | LUVA CIRÚRGICAMATERIAL: LÁTEX NATURALTAMANHO: 8ESTERILIDADE: ESTÉRILCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CMAPRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICATIPO USO: DESCARTÁVELFORMATO: ANATÔMICOAPLICAÇÃO: ANTIDERRAPANTEEMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA | PAR | 6.690 |  |  | R$ | R$ |
| 186 | LUVA CIRÚRGICA 8,5 | LUVA CIRÚRGICAMATERIAL: LÁTEX NATURALEMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICATAMANHO: 8,50CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CMAPRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICATIPO USO: DESCARTÁVELESTERILIDADE: ESTÉRILFORMATO: ANATÔMICO | PAR | 1.000 |  |  | R$ | R$ |
| 187 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA LÁTEX NATURAL TAMANHO GRANDE. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOMATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORMETAMANHO: GRANDECARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVELAPRESENTAÇÃO: ATÓXICATIPO: AMBIDESTRATIPO USO: DESCARTÁVELMODELO: FORMATO ANATÔMICOFINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 3.950 |  |  | R$ | R$ |
| 188 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA LÁTEX NATURAL TAMANHO MÉDIO. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOMATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORMETAMANHO: MÉDIOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVELAPRESENTAÇÃO: ATÓXICATIPO: AMBIDESTRATIPO USO: DESCARTÁVELMODELO: FORMATO ANATÔMICOFINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO | CAIXA | 9.828 |  |  | R$ | R$ |
| 189 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA LÁTEX NÁTURAL TAMANHO PEQUENO. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOMATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORMETAMANHO: PEQUENOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVELAPRESENTAÇÃO: ATÓXICA. TIPO: AMBIDESTRATIPO USO: DESCARTÁVELMODELO: FORMATO ANATÔMICOFINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 4.650 |  |  | R$ | R$ |
| 190 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA LÁTEX NATURAL TAMANHO EXTRAPEQUENO. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOMATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORMETAMANHO: EXTRAPEQUENOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVELAPRESENTAÇÃO: ATÓXICATIPO: AMBIDESTRATIPO USO: DESCARTÁVELMODELO: FORMATO ANATÔMICOFINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 2.000 |  |  | R$ | R$ |
| 191 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA NITRÍLICA TAMANHO GRANDE. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOMATERIAL: NITRILETAMANHO: GRANDECARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADAMODELO: SEM LÁTEX. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 400 |  |  | R$ | R$ |
| 192 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA NITRÍLICA TAMANHO MÉDIO. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOMATERIAL: 100% NITRILETAMANHO: MÉDIOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, ANTIDERRAPANTEESTERILIDADE: ESTÉRILTIPO: AMBIDESTRA. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 2.000 |  |  | R$ | R$ |
| 193 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA NITRÍLICA TAMANHO PEQUENO. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOMATERIAL: 100% NITRILETAMANHO: PEQUENOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, ANTIDERRAPANTEESTERILIDADE: ESTÉRILTIPO: AMBIDESTRA. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 1.000 |  |  | R$ | R$ |
| 194 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA NITRÍLICA TAMANHO EXTRAPEQUENO. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOMATERIAL: NITRILOTAMANHO: EXTRAPEQUENOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓESTERILIDADE: ESTÉRILTIPO: ANATÔMICA. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 300 |  |  | R$ | R$ |
| 195 | MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE. | MANTA TÉRMICAMATERIAL: ALUMINIZADATIPO: ISOLANTE TÉRMICOMODELO: COBERTORDIMENSÕES: CERCA DE 2,10 CM DE COMPRIMENTO POR 1,40 CMESTERILIDADE: USO ÚNICO | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 196 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL . CAIXA COM 50 UNIDADES | MÁSCARA CIRÚRGICAMATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENOFILTRO: ELEMENTO FILTRANTE INTERNOEFICIÊNCIA: EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%QUANTIDADE CAMADAS: MÍNIMO 3 CAMADASMODELO: AJUSTÁVEL, CLIPE NASALFORMATO: RETANGULAR, C/ PREGAS HORIZONTAISCOR: C/ CORTAMANHO: ADULTOESTERILIDADE: DESCARTÁVEL. CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 5.000 |  |  | R$ | R$ |
| 197 | MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO. TAMANHO ADULTO. | MÁSCARA GASOTERAPIAMODELO: VENTURIMATERIAL: PLÁSTICOADICIONAL: C/ TUBO CORRUGADOTAMANHO: ADULTOTIPO FIXAÇÃO: C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVELTIPO EXTENSÃO: EXTENSOR CERCA DE 2,0 MTIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃOADICIONAIS: JOGO C/ 6 DILUIDORES P/ FLUXO O2 | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 198 | MÁSCARA COM RESERVATÓRIO ALTA CONCENTRAÇÃO. TAMANHO NEONATAL. | MÁSCARA GASOTERAPIAMODELO: VENTURIMATERIAL: PLÁSTICOADICIONAL: C/ TUBO CORRUGADOTAMANHO: NEONATALTIPO FIXAÇÃO: C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVELTIPO EXTENSÃO: EXTENSOR CERCA DE 2,0 MTIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃOADICIONAIS: JOGO C/ 6 DILUIDORES P/ FLUXO O2 | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 199 | MÁSCARA COM RESERVATÓRIO ALTA CONCENTRAÇÃO. TAMANHO PEDIÁTRICA. | MÁSCARA GASOTERAPIAMODELO: VENTURIMATERIAL: PLÁSTICOADICIONAL: C/ TUBO CORRUGADOTAMANHO: INFANTILTIPO FIXAÇÃO: C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVELTIPO EXTENSÃO: EXTENSOR CERCA DE 2,0 MTIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃOADICIONAIS: JOGO C/ 6 DILUIDORES P/ FLUXO O2 | UNIDADE | 26 |  |  | R$ | R$ |
| 200 | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL 1.0 | TUBO SUPRAGLÓTICOTIPO: MÁSCARA LARÍNGEAMATERIAL\*: SILICONEFORMATO: EM "L"VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICOTAMANHO\*: Nº 1COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIACONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃOESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 13 |  |  | R$ | R$ |
| 201 | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL 1.5 | TUBO SUPRAGLÓTICOTIPO: MÁSCARA LARÍNGEAMATERIAL\*: SILICONEFORMATO: EM "L"VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICOTAMANHO\*: Nº 1,5COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIACONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃOESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 13 |  |  | R$ | R$ |
| 202 | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL 2.5 | TUBO SUPRAGLÓTICOTIPO: MÁSCARA LARÍNGEAMATERIAL\*: SILICONEFORMATO: EM "L"VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICOTAMANHO\*: Nº 2,5COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIACONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃOESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 13 |  |  | R$ | R$ |
| 203 | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL 3.0 | TUBO SUPRAGLÓTICOTIPO: MÁSCARA LARÍNGEAMATERIAL\*: SILICONEFORMATO: EM "L"VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICOTAMANHO\*: Nº 3COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIACONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃOESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 13 |  |  | R$ | R$ |
| 204 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA | MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISAMODELO: RESPIRADOR TIPO CONCHAMATERIAL: CAMADAS FIBRAS SINTÉTICASFILTRO: EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% SCLASSE: PFF2, N95 OU EQUIVALENTECOMPONENTE: CLIPE NASALTIPO FIXAÇÃO: TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICAADICIONAL 2: S/ VÁLVULACOR: C/ CORTAMANHO: ADULTOESTERILIDADE: DESCARTÁVEL | UNIDADE | 2.950 |  |  | R$ | R$ |
| 205 | MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA |  INDICADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO E OU AEROSSÓIS EM PACIENTES COM ACESSO DE TRAQUEOSTOMIA E LARINGECTOMIA. CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO. POSSUI FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL E CONECTOR COM ÂNGULO DE ROTAÇÃO DE 360°. TAMANHO: ADULTO | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 206 | PACOTE DE MÍDIA DE IMPRESSÃO COLORIDA TAMANHO A6 P | PARA USO EM IMPRESSORAS UP-27MD, UP-D25MD, UP-D21MD, UP-D23MD, UP-20. USADO PRINCIPALMENTE EM APLICAÇÕES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSOM. | PACOTE | 2 |  |  | R$ | R$ |
| 207 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 10CM. ROLO DE 100 METROS. | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOMATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICOCOMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADOGRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2APRESENTAÇÃO: ROLOCOMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTETAMANHO: CERCA DE 10 CMCOMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICOTIPO USO: USO ÚNICO | ROLO | 240 |  |  | R$ | R$ |
| 208 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 15CM. ROLO DE 100 METROS. | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOMATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICOCOMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADOGRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2APRESENTAÇÃO: ROLOCOMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTETAMANHO: CERCA DE 15 CMCOMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICOTIPO USO: USO ÚNICO | ROLO | 286 |  |  | R$ | R$ |
| 209 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 20CM. ROLO DE 100 METROS. | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOMATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICOCOMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADOAPLICAÇÃO 1: P/ ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDOGRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2APRESENTAÇÃO: ROLOCOMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTETAMANHO: CERCA DE 20 CMCOMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICOTIPO USO: USO ÚNICO | ROLO | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 210 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25CM. ROLO DE 100 METROS. | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOMATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICOCOMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADOGRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2APRESENTAÇÃO: ROLOCOMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTETAMANHO: CERCA DE 25 CMCOMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICOTIPO USO: USO ÚNICO | ROLO | 150 |  |  | R$ | R$ |
| 211 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 30CM. ROLO DE 100 METROS. | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOMATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICOCOMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADOGRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2APRESENTAÇÃO: ROLOCOMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTETAMANHO: CERCA DE 30 CMCOMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICOTIPO USO: USO ÚNICO | ROLO | 220 |  |  | R$ | R$ |
| 212 | PÁS DESFIBRILADOR -CPR-D PADZ TAMANHO ADULTO | PÁ PARA DESFIBRILADORTIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO - DEAMODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVATAMANHO: ADULTOAPRESENTAÇÃO\*: PARCOMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA PADZESTERILIDADE: DESCARTÁVEL | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 213 | PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INSTRAMED DEA ISIS ADULTO KIT | PÁ PARA DESFIBRILADORTIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO - DEAMODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVATAMANHO: ADULTOAPRESENTAÇÃO\*: PARCOMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA INSTRAMEDESTERILIDADE: DESCARTÁVEL | UNIDADE | 12 |  |  | R$ | R$ |
| 214 | PÁS PARA DESFIBRILADOR ADULTO | PÁ PARA DESFIBRILADORAPLICAÇÃO: EXTERNATAMANHO: ADULTOAPRESENTAÇÃO\*: PARCOMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA PARA O APARELHO DA MARCA PROGETTIESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL | PAR | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 215 | PÁS PARA DESFIBRILADOR INFANTIL | PÁ PARA DESFIBRILADORAPLICAÇÃO: EXTERNATAMANHO: INFANTILAPRESENTAÇÃO\*: PARCOMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA PARA O APARELHO DA MARCA PROGETTIESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL | PAR | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 216 | PRANCHA TIPO MACA DE RESGATE | MACA DE RESGATEMATERIAL: POLIETILENO AMARELATIPO: PRANCHATAMANHO: ADULTOLARGURA: CERCA DE 44 CMCAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 250 KGCOMPONENTES: 5 CINTOS DE SEGURANÇACOMPONENTES 01: CINTO IMOBILIZADOR PARA CABEÇA | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 217 | PRANCHA TIPO MACA DE RESGATE | MACA DE RESGATEMATERIAL: POLIETILENO AMARELATIPO: PRANCHATAMANHO: INFANTILLARGURA: CERCA DE 45 CMCAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 150 KGCOMPONENTES: 3 CINTOS DE SEGURANÇACOMPONENTES 01: CINTO IMOBILIZADOR PARA CABEÇA | UNIDADE | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 218 | PINÇA PARA BIÓPSIA ENDOSCOPIA (PADRÃO JAPONÊS) | INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIOTIPO: BIÓPSIATIPO PONTA: CONCHA FENESTRADATIPO FIO: AÇO INOXIDÁVELDIMENSÃO: P/ CANAL CERCA DE 2,8 MM X 230 CMHASTE: HASTE S/ ISOLAMENTOCOMPONENTE 2: MANOPLAESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | UNIDADE | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 219 | POTE COLETOR DE MATERIAL | FRASCO COLETORTIPO: UNIVERSALMATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTECAPACIDADE: CERCA DE 80 MLTIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVELGRADUAÇÃO: GRADUADO | UNIDADE | 32.900 |  |  | R$ | R$ |
| 220 | PORTA PRONTUÁRIO EM ACRÍLICO | DISPLAYS PORTA FOLHA PRONTUÁRIO MODELO: A4 MATERIAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE TIPO DE MONTAGEM: PAREDE ORIENTAÇÃO: VERTICAL DIMENSÕES: 30CM X 21CM X 3CM | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 221 | PRESERVATIVO FEMININO | PRESERVATIVO FEMININOMATERIAL: BORRACHA NATURALCOMPRIMENTO: 90MM + OU - 10 MMESPESSURA: ESPESSURA 0,11 + OU - 0,02MMCOMPONENTES: MOLDURA TRIANGULAR EM "V", PORÇÃO FINAL FECHADACARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA, LISA, TRANSPARENTELARGURA NOMINAL: 75MM + OU -2 MMDIMENSÕES: MOLDURA 85 X 85 (+ OU - 10) MMACESSÓRIOS: ESPONJA POLIURETANO NA PORÇÃO FINAL 60 X 12MM | UNIDADE | 10.000 |  |  | R$ | R$ |
| 222 | PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO, CAIXA COM 144 UNIDADES | PRESERVATIVO MASCULINOMATERIAL: BORRACHA NATURALCOMPRIMENTO MÍNIMO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MMLARGURA: LARGURA NOMINAL 49 MMESPESSURA MÍNIMA: ESPESSURA MÍN. 0,03MMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADO, S/ ESPERMICIDA, S/ ODORFORMATO: C/ RESERVATÓRIO, TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTEADICIONAIS: QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE ENTRE 400 E 700MG | CAIXA | 600 |  |  | R$ | R$ |
| 223 | PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO, CAIXA COM 144 UNIDADES | PRESERVATIVO MASCULINOMATERIAL: LÁTEXCOMPRIMENTO MÍNIMO: 16 CMLARGURA: 4,40 CMESPESSURA MÍNIMA: 0,045 MMAPLICAÇÃO: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIACARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM LUBRIFICANTE | CAIXA | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 224 | SAPATILHA HOSPITALAR. PACOTE COM 100 UNIDADES. | SAPATILHA HOSPITALARMATERIAL\*: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENOMODELO: C/ ELÁSTICOCOR\*: C/ CORGRAMATURA\*: CERCA DE 20 G/M2TAMANHO\*: ÚNICOTIPO USO\*: DESCARTÁVEL | PACOTE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 225 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO COMPLETO – TIPO AMBÚ. | REANIMADOR MANUALMATERIAL BALÃO: SILICONECAPACIDADE BALÃO: CERCA 2,0 LCOMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONETIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH2OCOMPONENTE 2: RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULACOMPONENTES 3: ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVCTAMANHOS: ADULTO | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 226 | ROMPEDOR DE MEMBRANA (BOLSA) AMNIÓTICA | AMNIÓTOMOMATERIAL: PLÁSTICOCOMPRIMENTO\*: CERCA DE 25 CMEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 227 | SERINGA DE GASOMETRIA | SERINGAMATERIAL: POLIPROPILENOCAPACIDADE: 2 MLTIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIPADICIONAL: GRADUADA, NUMERADAMODELO: P/ COLETA DE SANGUECOMPONENTE: C/ TAMPA DE VEDAÇÃO DE BORRACHAPRINCÍPIO ATIVO: C/ HEPARINA DE LÍTIOESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 4.030 |  |  | R$ | R$ |
| 228 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 03 ML, BICO LUER LOCK | SERINGAMATERIAL: POLIPROPILENOTIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHACAPACIDADE: 3 MLTIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCKADICIONAL: GRADUADA, NUMERADAAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUALESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 120.000 |  |  | R$ | R$ |
| 229 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 05 ML, BICO LUER LOCK | SERINGAMATERIAL: POLIPROPILENOTIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHACAPACIDADE: 5 MLTIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOOKADICIONAL: GRADUADA, NUMERADAAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUALESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 170.000 |  |  | R$ | R$ |
| 230 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 05 ML, BICO LUER SLIP | SERINGAMATERIAL: POLIPROPILENOTIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHACAPACIDADE: 5 MLTIPO BICO: BICO CENTRAL LUER SLIPADICIONAL: GRADUADA, NUMERADAAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUALESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 50.000 |  |  | R$ | R$ |
| 231 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 10 ML, BICO LUER LOOK | SERINGAMATERIAL: POLIPROPILENOTIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHACAPACIDADE: 10 MLTIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOOKADICIONAL: GRADUADA, NUMERADAAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUALESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 173.000 |  |  | R$ | R$ |
| 232 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 20 ML, BICO LUER LOCK | SERINGAMATERIAL: POLIPROPILENOTIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHACAPACIDADE: 20 MLTIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIPADICIONAL: GRADUADA, NUMERADAAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUALESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 50.000 |  |  | R$ | R$ |
| 233 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 60 ML BICO CATETER SONDA (LUER SLIP) SEM AGULHA. | SERINGAMATERIAL: POLIPROPILENOCAPACIDADE: 60 MLTIPO BICO: BICO TIPO CATETERTIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHAADICIONAL: GRADUADA, NUMERADAESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 15.000 |  |  | R$ | R$ |
| 234 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 01 ML AGULHADA, BICO CENTRAL LUER SLIP | SERINGAMATERIAL: POLIPROPILENOCAPACIDADE: 1 MLTIPO BICO: BICO CENTRAL LUER SLIPTIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHAADICIONAL: GRADUADA (ESCALA ML), NUMERADATIPO AGULHA: C/ AGULHA 26 G X 1/2"ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 50.000 |  |  | R$ | R$ |
| 235 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº 06 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: SILICONECOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: FOLEYCONECTOR: CONECTORES PADRÃOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALVIAS: 2 VIASTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADAVOLUME: C/ BALÃO CERCA 5 MLCALIBRE: 6 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 236 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº08 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: BORRACHACOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: FOLEYCONECTOR: CONECTORES PADRÃOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALVIAS: 2 VIASTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADAVOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 MLCALIBRE: 8 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 300 |  |  | R$ | R$ |
| 237 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº10 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: BORRACHACOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: FOLEYCONECTOR: CONECTORES PADRÃOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALVIAS: 2 VIASTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADAVOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 MLCALIBRE: 10 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 200 |  |  | R$ | R$ |
| 238 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº12 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: BORRACHACOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: FOLEYCONECTOR: CONECTORES PADRÃOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALVIAS: 2 VIASTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADAVOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 MLCALIBRE: 12 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 239 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº14 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: BORRACHACOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: FOLEYCONECTOR: CONECTORES PADRÃOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALVIAS: 2 VIASTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADAVOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 MLCALIBRE: 14 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 400 |  |  | R$ | R$ |
| 240 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº16 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: BORRACHACOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: FOLEYCONECTOR: CONECTORES PADRÃOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALVIAS: 2 VIASTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADAVOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 MLCALIBRE: 16 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 442 |  |  | R$ | R$ |
| 241 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº18 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: BORRACHACOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: FOLEYCONECTOR: CONECTORES PADRÃOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALVIAS: 2 VIASTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADAVOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 MLCALIBRE: 18 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 200 |  |  | R$ | R$ |
| 242 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº20 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: BORRACHACOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: FOLEYCONECTOR: CONECTORES PADRÃOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALVIAS: 2 VIASTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADAVOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 MLCALIBRE: 20 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 243 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº22 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: BORRACHACOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: FOLEYCONECTOR: CONECTORES PADRÃOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALVIAS: 2 VIATIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADAVOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 MLCALIBRE: 22 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 244 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº24 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: BORRACHACOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: FOLEYCONECTOR: CONECTORES PADRÃOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALVIAS: 2 VIASTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADAVOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 MLCALIBRE: 24 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 245 | SONDA NASOENTÉRICA N.º 06 COM GUIA | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: NASOENTERALMATERIAL: POLIURETANOCALIBRE: Nº 6 COMPRIMENTO: CERCA 100 CMCONECTOR: CONECTOR EM Y C/ TAMPAGRADUAÇÃO: GRADUADACOMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAISOUTROS COMPONENTES: C/ FIO GUIA, PESO METÁLICOADICIONAIS: RADIOPACAESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 246 | SONDA NASOENTÉRICA N.º 08 COM GUIA | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: NASOENTERALMATERIAL: POLIURETANOCALIBRE: Nº 8 COMPRIMENTO: CERCA 100 CMCONECTOR: CONECTOR EM Y C/ TAMPAGRADUAÇÃO: GRADUADACOMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAISOUTROS COMPONENTES: C/ FIO GUIA, PESO METÁLICOADICIONAIS: RADIOPACAESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 247 | SONDA NASOENTÉRICA N.º 10 COM GUIA | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: NASOENTERALMATERIAL: POLIURETANOCALIBRE: Nº 10COMPRIMENTO: CERCA 120 CMCONECTOR: CONECTOR EM Y C/ TAMPAGRADUAÇÃO: GRADUADACOMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAISOUTROS COMPONENTES: C/ FIO GUIA, PESO METÁLICOADICIONAIS: RADIOPACAESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 248 | SONDA NASOENTÉRICA N.º 12 COM GUIA | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: NASOENTERALMATERIAL: POLIURETANOCALIBRE: Nº 12COMPRIMENTO: CERCA 120 CMCONECTOR: CONECTOR EM Y C/ TAMPAGRADUAÇÃO: GRADUADACOMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAISOUTROS COMPONENTES: C/ FIO GUIA, PESO METÁLICOADICIONAIS: RADIOPACAESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 220 |  |  | R$ | R$ |
| 249 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 06 | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICAMODELO: LEVINEMATERIAL: PVCCALIBRE: Nº 6TAMANHO: LONGACOMPRIMENTO: CERCA 120 CMCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAISESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 350 |  |  | R$ | R$ |
| 250 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 08 | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICAMODELO: LEVINEMATERIAL: PVCCALIBRE: Nº 8TAMANHO: LONGACOMPRIMENTO: CERCA 120 CMCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPACOMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAISESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 195 |  |  | R$ | R$ |
| 251 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º10 | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICAMODELO: LEVINEMATERIAL: PVCCALIBRE: Nº 10TAMANHO: LONGACOMPRIMENTO: CERCA 120 CMCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPACOMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAISESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 120 |  |  | R$ | R$ |
| 252 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICAMODELO: LEVINEMATERIAL: PVCCALIBRE: Nº 12TAMANHO: LONGACOMPRIMENTO: CERCA 120 CMCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPACOMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAISESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 110 |  |  | R$ | R$ |
| 253 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 14 | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICAMODELO: LEVINEMATERIAL: PVCCALIBRE: Nº 14TAMANHO: LONGACOMPRIMENTO: CERCA 120 CMCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPACOMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAISESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 220 |  |  | R$ | R$ |
| 254 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 16 | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICAMODELO: LEVINEMATERIAL: PVCCALIBRE: Nº 16TAMANHO: LONGACOMPRIMENTO: CERCA 120 CMCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPACOMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAISESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 255 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 18 | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICAMODELO: LEVINEMATERIAL: PVCCALIBRE: Nº 18TAMANHO: LONGACOMPRIMENTO: CERCA 120 CMCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPACOMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAISESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 170 |  |  | R$ | R$ |
| 256 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 20 | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICAMODELO: LEVINEMATERIAL: PVCCALIBRE: Nº 20TAMANHO: LONGACOMPRIMENTO: CERCA 120 CMCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPACOMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAISESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 257 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 22 | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICAMODELO: LEVINEMATERIAL: PVCCALIBRE: Nº 22TAMANHO: LONGACOMPRIMENTO: CERCA 120 CMCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPACOMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAISESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 258 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 24 | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICAMODELO: LEVINEMATERIAL: PVCCALIBRE: Nº 24TAMANHO: LONGACOMPRIMENTO: CERCA 120 CMCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPACOMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAISESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 259 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 6 | SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEALAPLICAÇÃO: P/ TRAQUEOSTOMIATAMANHO: 6 FRTIPO SONDA: SONDA GRADUADA E PROTEGIDACONECTOR: CONECTORES PADRÃOVIAS: VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXOVÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVULA SUCÇÃO C/ TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇAESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 5.000 |  |  | R$ | R$ |
| 260 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 8 | SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEALAPLICAÇÃO: P/ TRAQUEOSTOMIATAMANHO: 8 FRTIPO SONDA: SONDA GRADUADA E PROTEGIDACONECTOR: CONECTORES PADRÃOVIAS: VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXOVÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVULA SUCÇÃO C/ TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇAESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 15.000 |  |  | R$ | R$ |
| 261 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 10 | SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEALAPLICAÇÃO: P/ TRAQUEOSTOMIATAMANHO: 10 FRTIPO SONDA: SONDA GRADUADA E PROTEGIDACONECTOR: CONECTORES PADRÃOVIAS: VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXOVÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVULA SUCÇÃO C/ TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇAESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 10.000 |  |  | R$ | R$ |
| 262 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 12 | SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEALAPLICAÇÃO: P/ TRAQUEOSTOMIATAMANHO: 12 FRTIPO SONDA: SONDA GRADUADA E PROTEGIDACONECTOR: CONECTORES PADRÃOVIAS: VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXOVÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVULA SUCÇÃO C/ TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇAESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 20.000 |  |  | R$ | R$ |
| 263 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 14 | SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEALAPLICAÇÃO: P/ TRAQUEOSTOMIATAMANHO: 14 FRTIPO SONDA: SONDA GRADUADA E PROTEGIDACONECTOR: CONECTORES PADRÃOVIAS: VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXOVÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVULA SUCÇÃO C/ TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇAESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICOEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 5.000 |  |  | R$ | R$ |
| 264 | SONDA PARA GASTROSTOMIA MICKEY - SENTENÇA JUDICIAL | SONDA TRATO DIGESTIVOMATERIAL: SILICONECOMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃOMODELO: NÍVEL DE PELEAPLICAÇÃO: P/ GASTROSTOMIACONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPAEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALOUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMALCOMPRIMENTO: CERCA 2,5 CMCALIBRE: 16 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 2 |  |  | R$ | R$ |
| 265 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 14 | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: P/ GASTROSTOMIAMATERIAL: SILICONECALIBRE: 14 FRENCHCONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPACOMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃOOUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMALADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO P/ VIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEAESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 266 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 16 | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: P/ GASTROSTOMIAMATERIAL: SILICONECALIBRE: 16 FRENCHCONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPACOMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃOOUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMALADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO P/ VIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEAESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 22 |  |  | R$ | R$ |
| 267 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 18 | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: P/ GASTROSTOMIAMATERIAL: SILICONECALIBRE: CERCA DE 18 FRENCHCONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPACOMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃOOUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMALADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO P/ VIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEAESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 268 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 20 | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: P/ GASTROSTOMIAMATERIAL: SILICONECALIBRE: CERCA DE 20 FRENCHCONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPACOMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃOOUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMALADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO P/ VIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEAESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 40 |  |  | R$ | R$ |
| 269 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 22 | SONDA TRATO DIGESTIVOAPLICAÇÃO: P/ GASTROSTOMIAMODELO: DE TROCAMATERIAL: SILICONECALIBRE: 22 FRENCHCONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPACOMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃOOUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMALESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 35 |  |  | R$ | R$ |
| 270 | SONDA URETRAL Nº4 | SONDA TRATO URINÁRIOMODELO: URETRALMATERIAL: PVCCALIBRE: 4 FRENCHCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPACOMPRIMENTO: CERCA 20 CMTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADACOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVELEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 1.000 |  |  | R$ | R$ |
| 271 | SONDA URETRAL Nº6 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: PVCCOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: URETRALCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPAEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALCOMPRIMENTO: CERCA 20 CMTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADACALIBRE: 6 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 250 |  |  | R$ | R$ |
| 272 | SONDA URETRAL Nº08 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: PVCCOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: URETRALCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPAEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALCOMPRIMENTO: CERCA 20 CMTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADACALIBRE: 8 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 8.000 |  |  | R$ | R$ |
| 273 | SONDA URETRAL Nº10 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: PVCCOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: URETRALCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPAEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALCOMPRIMENTO: CERCA 20 CMTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADACALIBRE: 10 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 8.000 |  |  | R$ | R$ |
| 274 | SONDA URETRAL Nº12 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: PVCCOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: URETRALCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPAEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALCOMPRIMENTO: CERCA 40 CMTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADACALIBRE: 12 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 60.000 |  |  | R$ | R$ |
| 275 | SONDA URETRAL Nº14 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: PVCCOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: URETRAL CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPAEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALCOMPRIMENTO: CERCA 40 CMTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADACALIBRE: 14 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 10.500 |  |  | R$ | R$ |
| 276 | SONDA URETRAL Nº16 | SONDA TRATO URINÁRIO. MATERIAL: PVCCOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: URETRALCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPAEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALCOMPRIMENTO: CERCA 40 CMTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADACALIBRE: 16 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 800 |  |  | R$ | R$ |
| 277 | SONDA URETRAL Nº18 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: PVCCOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: URETRALCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPAEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL COMPRIMENTO: CERCA 40 CMTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADACALIBRE: 18 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 500 |  |  | R$ | R$ |
| 278 | SONDA URETRAL Nº20 | SONDA TRATO URINÁRIOMATERIAL: PVCCOMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAISMODELO: URETRALCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPAEMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUALCOMPRIMENTO: CERCA 40 CMTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADACALIBRE: 20 FRENCHESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 220 |  |  | R$ | R$ |
| 279 | SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS | SUPORTEMATERIAL: METALCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE FIXAR NA PAREDE. PINTURA TIPO EPÓXICOR: BRANCA. | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 280 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO G VERDE - DE 86 CMX10 | IMOBILIZADOR (TALA)MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A.TIPO: ARAMADOTAMANHO: CERCA DE 85 X 10 CM | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 281 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO P AZUL - DE 55CMX8CM | IMOBILIZADOR (TALA)MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A.TIPO: ARAMADOTAMANHO: CERCA DE 55 X 8 CM | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 282 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO PP (S) LILÁS - DE 30CMX8CM | IMOBILIZADOR (TALA)MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A.TIPO: ARAMADOTAMANHO: CERCA DE 30 X 8 CM | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 283 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO M LARANJA - DE 65CMX10CM | IMOBILIZADOR (TALA)MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A.TIPO: ARAMADOTAMANHO: CERCA DE 65 X 10 CM | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 284 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA - DE 120CMX12CM | IMOBILIZADOR (TALA)MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A.TIPO: ARAMADOTAMANHO: CERCA DE 120 X 10 CM | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 285 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL | TERMÔMETROTIPO: DIGITAL FAIXA MEDIÇÃO 32 A 42ºCAPLICAÇÃO: HOSPITALARCOMPRIMENTO: 120 MMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTÃO LIGA/DESLIGA / MEMÓRIA / DESLIGAMENTO AUTO-LARGURA: 17,5 MMESPESSURA: 8,5 MMTIPO HASTE: FLEXÍVEL A UM ÂNGULO DE 4 A 5 GRÁUS.MATERIAL BULBO: METÁLICO | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 286 | TERMÔMETRO PARA AMBIENTE | TERMÔMETROTIPO: DIGITALFAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: INTERNA (-20/+70°C) E EXTERNA (-50/+70°C) °CAPLICAÇÃO: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTESMATERIAL: PLÁSTICOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTÃO LIGA/DESLIGA, CABO EXTENSOR COM MÍNIMO 2MALIMENTAÇÃO: PILHA | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 287 | TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA MAX/MIN. -20ºC + 50ºC INTERNA. CABO 1,7M. | TERMÔMETROTIPO: CAPELA, DUAS COLUNASFAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: -35 A +50 °CAPLICAÇÃO: GELADEIRA E CAIXA TÉRMICA TRANSPORTE MEDICAMENTOSELEMENTO EXPANSÃO: MERCÚRIOMATERIAL: PLÁSTICOCOMPRIMENTO: 240 MMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÁXIMA E MÍNIMA, DISPOSITIVO FIXAÇÃO E BOTÃO PARALARGURA: 70 MM | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 288 | TERMÔMETRO DIGITAL -50 + 70 PARA CAIXA DE VACINA. | TERMÔMETROFAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: -25 °C A +30 °CAPLICAÇÃO: VACINASELEMENTO EXPANSÃO: LÍQUIDO AVERMELHADOMATERIAL: PLÁSTICOCOMPRIMENTO: 120 MMDIÂMETRO: 40 MMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO EXTENSOR DE 710 MM | UNIDADE | 70 |  |  | R$ | R$ |
| 289 | TESTE RÁPIDOS DE GRAVIDEZ – TESTE DE TRIAGEM QUALITATIVO (HCG RAPID TEST) PARA DETERMINAÇÃO POR IMUNOCROMATOGRAFIA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA EM SORO OU URINA, COM AUXÍLIO DA DETECÇÃO PRECOCE DA GRAVIDEZ COM SENSIBILIDADE MAIOR OU IGUAL A 25M UI/ML. CAIXA COM 100 TIRAS.COM DATA DE VALIDADE PARA 2 ANOS. | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6MÉTODO: IMUNOCROMATOGRAFIATIPO DE ANÁLISE: QUALITATIVO DE BETA HCGTIPO: CONJUNTO COMPLETOAPRESENTAÇÃO: TESTE | CAIXA | 190 |  |  | R$ | R$ |
| 290 | TIRANTE ARANHA - MODELO ADULTO | COLETE IMOBILIZAÇÃOMATERIAL: TECIDO SINTÉTICO E HASTE DE MADEIRA MACIÇAMODELO: RESGATE TIPO KEDTIPO FECHAMENTO: 5 CINTOS COM FIVELAS DE POLIAMIDACOMPONENTES: JOGO DE TIRANTES E ALMOFADASCAPACIDADE: 120 KGTAMANHO: 82 CMAPLICAÇÃO: RESGATE DE FERIDOS POLITRAUMATIZADOS | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 291 | TORNIQUETE MILITAR APH (ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR) DESENVOLVIDO PARA ESTANCAMENTO DE HEMORRAGIAS SEVERAS CAUSADAS POR AGENTES TRAUMÁTICOS EM MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, EM CONDIÇÕES DE CAMPO OU EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR. INDICADO PARA SITUAÇÕES DE AMPUTAÇÃO, AVULSÕES E LACERAÇÃO DECORRENTE DE FEERIMENTOS POR ARMAS BRANCAS DE FOGO OU EXPLOSÕES. SENDO DE 95CM DE COMPRIMENTO E 4CM DE LARGURA. | SISTEMA PARA COMPRESSÃOMODELO: CINTA EM NYLON, C/ CORAPLICAÇÃO: TÁTICO, P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALARTIPO FECHO: AUTO AJUSTÁVEL C/ VELCRO, FIVELA E BARRA PRESSÃOTIPO: TORNIQUETE NÃO PNEUMÁTICOTIPO USO: REUSÁVEL | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 292 | TOUCA HOSPITALAR. PACOTE COM 100 UNIDADES. | TOUCA HOSPITALARMATERIAL\*: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENOMODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTACOR\*: COM CORGRAMATURA\*: CERCA DE 20 G/M2TAMANHO\*: ÚNICOTIPO USO\*: DESCARTÁVELCARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | PACOTE | 480 |  |  | R$ | R$ |
| 293 | TUBO DE LÁTEX HOSPITALAR **N.º 200**, A BASE DE LÁTEX NATURAL, PACOTE COM 15 METROS. | TUBO HOSPITALARMATERIAL: BORRACHA DE LÁTEX NATURALREFERÊNCIA: Nº 200DIÂMETRO INTERNO: CERCA DE 3,0 MMESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL. ROLO DE 15 METROS | PACOTE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 294 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 SEM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEALMATERIAL: PVCMODELO: CURVA MAGILLCALIBRE: 4,5TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICACOMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADOTIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃOESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 40 |  |  | R$ | R$ |
| 295 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEALMATERIAL: PVCMODELO: EM "L"CALIBRE: 5,0TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHYCOMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃOCOMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADOTIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃOESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 296 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEALMATERIAL: PVCMODELO: EM "L"CALIBRE: 6,0TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHYCOMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃOCOMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADOTIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃOESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 80 |  |  | R$ | R$ |
| 297 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 SEM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEAL. MATERIAL: PVCMODELO: CURVA MAGILLCALIBRE: 6,0TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICACOMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADOTIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃOESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 30 |  |  | R$ | R$ |
| 298 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEALMATERIAL: PVCMODELO: EM "L"CALIBRE: 6,5TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHYCOMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃOCOMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADOTIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃOESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 90 |  |  | R$ | R$ |
| 299 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 SEM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEALMATERIAL: PVCMODELO: CURVA MAGILLCALIBRE: 6,5TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICACOMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADOTIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃOESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 300 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEALMATERIAL: PVCMODELO: EM "L"CALIBRE: 7,0TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHYCOMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃOCOMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADOTIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃOESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 301 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEALMATERIAL: PVCMODELO: EM "L"CALIBRE: 7,5TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHYCOMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃOCOMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADOTIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃOESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 150 |  |  | R$ | R$ |
| 302 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEALMATERIAL: PVCMODELO: EM "L"CALIBRE: 8,0TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHYCOMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃOCOMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADOTIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃOESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 303 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 SEM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEALMATERIAL: PVCMODELO: CURVA MAGILLCALIBRE: 8,0TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICACOMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADOTIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃOESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 30 |  |  | R$ | R$ |
| 304 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEALMATERIAL: PVCMODELO: EM "L"CALIBRE: 8,5TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHYCOMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃOCOMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADOTIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃOESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 305 | UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COM CAPACIDADE DE 250 ML | MATERIAL GASOTERAPIAMODELO: UMIDIFICADORTIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPASAÍDA: P/ OXIGÊNIOCARACTERÍSTICA ADICIONAL: CONECTOR METAL C/ROSCAESTERILIDADE\*: ESTERILIZÁVELVOLUME: CERCA DE 250 ML | UNIDADE | 200 |  |  | R$ | R$ |
| 306 | VASELINA LÍQUIDA 100% GRAU FARMACÊUTICO. FRASCO DE 1LITRO. | PETROLATOASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO ESBRANQUIÇADO, FLUIDO, LEVEGRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ESTÉRILNÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 8042-47-5 FRASCO 1 LITRO | UNIDADE | 12 |  |  | R$ | R$ |
| 307 | GELO REUTILIZÁVEL 22 X 15 X 2 CM | GELO REUTILIZÁVELCOMPOSIÇÃO: A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE EM SOLUÇÃO COLOIDALDIMENSÕES: 22 X 15 X 2 CMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, INO | UNIDADE | 250 |  |  | R$ | R$ |
| 308 | GELO REUTILIZÁVEL 27 X 12 X 4 CM | GELO REUTILIZÁVELCOMPOSIÇÃO: A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICODIMENSÕES: 27 X 12 X 4 CMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 309 | GELO REUTILIZÁVEL 17 X 9,50 X 3,50 CM | GELO REUTILIZÁVELCOMPOSIÇÃO: A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICODIMENSÕES: 17 X 9,50 X 3,50 CMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE | UNIDADE | 60 |  |  | R$ | R$ |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (**valor por extenso**)**

**Declaramos que,**

a) O prazo de validade **MÍNIMA** da proposta é **DE 90 (NOVENTA) DIAS**, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.

d) Prazo de entrega e execução será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.**