**ANEXO II.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024023884.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE:** | | | |
| **RAZÃO SOCIAL:** | | | |
| **CNPJ Nº** | | | |
| **ENDEREÇO COMPLETO:** | | | |
| **TELEFONE E E-MAIL:** | | | |
| **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL** | **NOME:** | | |
| **E-MAIL:** | **CPF:** | **TEL.:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **MARCA** | **NÚMERO DO REGISTRO** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | ABAIXADORES DE LÍNGUA EM MADEIRA | ABAIXADOR LÍNGUA MATERIAL: MADEIRA TIPO: DESCARTÁVEL COMPRIMENTO: 14 CM FORMATO: TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL LARGURA: 1,50 CM ESPESSURA: 2 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES | PACOTE | 412 |  |  | R$ | R$ |
| 2 | ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM: **FRASCO** COM 1000ML. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS OU MAIS | ÁGUA DESTILADA. ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA TIPO EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 1000ML | FRASCO | 1.023 |  |  | R$ | R$ |
| 3 | ÁGUA OXIGENADA, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA PEROXIDO DE HIDROGÊNIO A 3%, VOLUME 10. FRASCO COM 1 LITRO. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS OU MAIS. | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA) CONCENTRAÇÃO: 10 VOLUMES FRASCO 1000ML | FRASCO | 520 |  |  | R$ | R$ |
| 4 | AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5 (26GX1/2''). CAIXA COM 100 UNIDADES. | AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO DIMENSÃO: 26 G X 1/2" TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 470 |  |  | R$ | R$ |
| 5 | AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5 (24 G X 3/4"). CAIXA COM 100 UNIDADES. | AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO DIMENSÃO: 24 G X 3/4" TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 760 |  |  | R$ | R$ |
| 6 | AGULHA HIPODÉRMICA 25X6 (23 G X 1"). CAIXA COM 100 UNIDADES. | AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO DIMENSÃO: 23 G X 1" TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 650 |  |  | R$ | R$ |
| 7 | AGULHA HIPODÉRMICA 25X7 (22 G X 1"). CAIXA COM 100 UNIDADES. | AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO DIMENSÃO: 22 G X 1" TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 760 |  |  | R$ | R$ |
| 8 | AGULHA HIPODÉRMICA 25X8 (21GX1"). CAIXA COM 100 UNIDADES. | AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO DIMENSÃO: 21 G X 1" TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 780 |  |  | R$ | R$ |
| 9 | AGULHA HIPODÉRMICA 30X8 (21 G X 1 1/4"). CAIXA COM 100 UNIDADES. | AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO DIMENSÃO: 21 G X 1 1/4" TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 13 |  |  | R$ | R$ |
| 10 | AGULHA HIPODÉRMICA 40X12 (18 G X 1 1/2"). CAIXA COM 100 UNIDADES. | AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO DIMENSÃO: 18 G X 1 1/2" TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 1.950 |  |  | R$ | R$ |
| 11 | AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25X8 (21GX1'') | AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO DIMENSÃO: 21 G X 1" TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 12 | AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25X7 (22GX1") | AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO DIMENSÃO: 22 G X 1" TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 13 | ÁLCOOL EM GEL HIPOALERGÊNICO SEM PERFUME. GALÃO COM 5 LITROS. ANTISSÉPTICO EM GEL A BASE DE ÁLCOOL DESODORIZADO PARA HIGIENIZAR AS MÃOS, IDEAL COMO SUPLEMENTO ÀS LAVAGENS ROTINEIRAS COM ÁGUA E SABÃO. EVAPORA RAPIDAMENTE SEM DEIXAR ODOR RESIDUAL. A ELEVADA CONCENTRAÇÃO ALCOÓLICA NA SUA COMPOSIÇÃO PROPORCIONA UMA EXCELENTE AÇÃO ANTISSÉPTICA. | ÁLCOOL ETÍLICO TEOR ALCOÓLICO: 70% V/V COMPOSIÇÃO BÁSICA: COM EMOLIENTE FORMA FARMACÊUTICA: GEL. GALÃO DE 5000 ML | GALÃO | 120 |  |  | R$ | R$ |
| 14 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM DE 1LITRO. HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO). \* VALIDADE: 36 MESES. | ÁLCOOL ETÍLICO TIPO: HIDRATADO TEOR ALCOÓLICO: 70%\_(70°GL) APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO FRASCO 1000ML | FRASCO | 8.522 |  |  | R$ | R$ |
| 15 | ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO 500G 100% ALGODÃO NÃO ESTÉRIL. ROLO EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | ALGODÃO TIPO: HIDRÓFILO APRESENTAÇÃO: EM MANTAS MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL EMBALAGEM 500GR | ROLO | 860 |  |  | R$ | R$ |
| 16 | ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 120 ML | FRASCO - TIPO ALMOTOLIA MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO) TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA COR: TRANSPARENTE CAPACIDADE: 120 ML | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 17 | ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 250 ML | FRASCO - TIPO ALMOTOLIA MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO) TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA COR: TRANSPARENTE CAPACIDADE: 250 ML GRADUAÇÃO: GRADUADO EM ML | UNIDADE | 235 |  |  | R$ | R$ |
| 18 | ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 500 ML | FRASCO - TIPO ALMOTOLIA MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO) TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA COR: TRANSPARENTE CAPACIDADE: 500 ML | UNIDADE | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 19 | ANTISSÉPTICO A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO PVP-I EM SOLUÇÃO DEGERMANTE (POLVIDINE DEGERMANTE). PRAZO DE VALIDADE: 02 ANOS. FRASCO 1000ML | IODOPOVIDONA (PVPI) CONCENTRAÇÃO: A 10% (TEOR DE IODO 1% ) FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO DEGERMANTE FRASCO 1000ML | FRASCO | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 20 | ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL MANUAL KIT COM 6. SENDO 2 NEONATAL, 2 PEDIÁTRICO E 2 ADULTO. | ASPIRADOR CIRÚRGICO MODELO: ELÉTRICO PORTÁTIL PRESSÃO DE VÁCUO: CERCA DE 550 MMHG FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM TIPO FRASCO: 1 FRASCO EM PLÁSTICO VOLUME: CERCA DE 2 L COMPONENTES: SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO | KIT COMPLETO | 4 |  |  | R$ | R$ |
| 21 | ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M. ESTÉRIL. CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS 100% RAYON. INDICADA PARA CURATIVOS DECORRENTES DE QUEIMADURAS OU ONDE NECESSITE ALTA ABSORÇÃO E BAIXA ADERÊNCIA. | CURATIVO / COBERTURA APLICAÇÃO: P/ FERIDA ASPECTO FÍSICO: MALHA / GAZE COMPOSIÇÃO: À BASE DE CELULOSE COMPONENTE 1: C/ ACETATO DE CELULOSE / RAYON COMPONENTE 2: C/ PETROLATO COMPONENTE 3: C/ SILICONE DIMENSÃO: CERCA DE 5 X 7,5 CM ESTERILIDADE: ESTÉRIL | UNIDADE | 1.000 |  |  | R$ | R$ |
| 22 | AVENTAL DESCARTÁVEL | AVENTAL HOSPITALAR MATERIAL\*: TNT GRAMATURA: CERCA DE 40 G/CM2 COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO, IMPERMEÁVEL, ABERTURA NAS COSTAS  ESTERILIDADE\*: USO ÚNICO | UNIDADE | 15.300 |  |  | R$ | R$ |
| 23 | BACHAL – IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO | IMOBILIZADOR (TALA) MATERIAL: PLÁSTICO TIPO: RESISTENTE TAMANHO: TAMANHOS VARIADOS, MÍNIMO 4 PEÇAS | KIT COMPLETO | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 24 | BACHAL – IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL | IMOBILIZADOR (TALA) MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C/ ESPUMA TIPO: ARAMADO TAMANHO: CERCA DE 120 X 12 CM | KIT COMPLETO | 6 |  |  | R$ | R$ |
| 25 | BOLSA COLETORA-COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO, FABRICADO EM PVC, TRANSLÚCIDO, COM CAPACIDADE DE 2000ML EM ESCALA GRADUADA, TUBO EXTENSOR COM 110CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA E PINÇA CORTA FLUXO, TUBO DE DRENAGEM COM VÁLVULA QUE PERMITE ABERTURA DE FECHAMENTO (ESVAZIAMENTO DA BOLSA), PONTO DE COLETA DA AMOSTRA, SISTEMA ANTI REFLUXO, FILTRO DE AR HIDRÓFOBO, SUPORTE DE FIXAÇÃO COM CORDÃO DE 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL -CONTENDO 01 UNIDADE. | COLETOR DE URINA MATERIAL\*: PVC TIPO\*: SISTEMA FECHADO CAPACIDADE\*: CERCA DE 2000 ML GRADUAÇÃO: GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML VÁLVULA: VÁLVULA ANTIRREFLEXO PINÇA: CLAMP CORTA FLUXO COMPONENTES: ALÇA DE SUSTENTAÇÃO OUTROS COMPONENTES: MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE ESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 2.800 |  |  | R$ | R$ |
| 26 | BOLSA COLETORA PARA ESTOMIA OPACA E HIPOALERGÊNICA, PARA ADULTOS PEÇA ÚNICA RECORTÁVEL. CAIXA COM 30 UNIDADES | SISTEMA P/ ESTOMIA APLICAÇÃO: INTESTINAL TIPO: BOLSA. BASE: HIPOALERGÊNICA MODELO: FECHADA TIPO BOLSA: ANTIODOR OPACA COMPONENTES: C/ FILTRO GASES DIÂMETRO: FLANGE ATÉ 70 MM TIPO USO: ADULTO. CAIXA COM 30 UNIDADES | CAIXA | 242 |  |  | R$ | R$ |
| 27 | BOLSA DE UROSTOMIA ACTIVE LIFE DRENÁVEL E RECORTÁVEL COM SISTEMA DE UMA PEÇA, COMPOSTO POR BOLSA DE UROSTOMIA COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO E PLACA RECORTÁVEL PARA ESTOMAS COM DIÂMETRO DE 19MM A 45MM. CX C/10- OPACA. **CONVATEC®**. **SENTENÇA JUDICIAL.**  **SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO N.º 5169603.72.2020.8.09.009 LUZIA VIEIRA RODRIGUES** | SISTEMA P/ ESTOMIA ACTIVE LIFE APLICAÇÃO: URINÁRIA TIPO: BOLSA C/ BASE ADESIVA 1 PEÇA MODELO: DRENÁVEL E RECORTÁVEL TIPO BOLSA: ANTIODOR TRANSPARENTE COMPONENTES: ANTIRREFLUXO, VÁLVULA DRENAGEM TIPO BASE: ADESIVO MICROPOROSO E RESINA SINTÉTICA ESTRUTURA: PLANA TIPO RECORTE BASE ADESIVA: RECORTÁVEL TIPO USO: ADULTO. CAIXA COM 10 UNIDADES | CAIXA | 124 |  |  | R$ | R$ |
| 28 | BOUGIE DOBRÁVEL-GUIA DE INTUBAÇÃO AUTOCLAVÁVEL. INTRODUTOR BOUGIE ADULTO 15FR. PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS: - INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE: USADO PARA INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. | GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL MODELO: TIPO BOUGIE MATERIAL HASTE: POLÍMERO TAMANHO\*: ADULTO ESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 29 | CAMISOLA DESCARTÁVEL TIPO AVENTAL EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) SEM MANGAS, COM ABERTURA FRONTAL, COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA. NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. TAMANHO G. USO EXCLUSIVO EM CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO/PREVENÇÃO. | AVENTAL HOSPITALAR GRAMATURA: CERCA DE 30 G/CM2 EM TNT COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM MANGA MATERIAL\*: POLIPROPILENO TAMANHO\*: GRANDE ESTERILIDADE\*: USO ÚNICO COR\*: COM COR TIPO: CAMISOLA PARA PREVENÇÃO | UNIDADE | 1.890 |  |  | R$ | R$ |
| 30 | CAMISOLA DESCARTÁVEL TIPO AVENTAL EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) SEM MANGAS, COM ABERTURA FRONTAL, COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA. NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. TAMANHO M. USO EXCLUSIVO EM CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO/PREVENÇÃO. | AVENTAL HOSPITALAR GRAMATURA: CERCA DE 30 G/CM2 EM TNT COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM MANGA MATERIAL\*: POLIPROPILENO TAMANHO\*: MÉDIO ESTERILIDADE\*: USO ÚNICO COR\*: COM COR TIPO: CAMISOLA PARA PREVENÇÃO | UNIDADE | 1.886 |  |  | R$ | R$ |
| 31 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO | CATETER OXIGENOTERAPIA MATERIAL TUBO: PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO TIPO: TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO TIPO USO: DESCARTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL TAMANHO: ADULTO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO,2,10M TIPO ADAPTADOR: CONECTOR UNIVERSAL | UNIDADE | 1.900 |  |  | R$ | R$ |
| 32 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL | CATETER OXIGENOTERAPIA MATERIAL TUBO: PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO TIPO: TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO TIPO USO: DESCARTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL TAMANHO: INFANTIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO,2,10M TIPO ADAPTADOR: CONECTOR UNIVERSAL | UNIDADE | 1.600 |  |  | R$ | R$ |
| 33 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 14G. | CATETER PERIFÉRICO MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO APLICAÇÃO: VENOSO MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX DIAMETRO: 14 GAU COMPRIMENTO: CERCA 50 MM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 34 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 16G. | CATETER PERIFÉRICO MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO APLICAÇÃO: VENOSO MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX DIAMETRO: 16 GAU COMPRIMENTO: CERCA 50 MM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 35 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 18G. | CATETER PERIFÉRICO MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO APLICAÇÃO: VENOSO MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX DIAMETRO: 18 GAU COMPRIMENTO: CERCA 30 MM COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ INJETOR LATERAL COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 25 |  |  | R$ | R$ |
| 36 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 20G. | CATETER PERIFÉRICO MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO APLICAÇÃO: VENOSO MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX DIAMETRO: 20 GAU COMPRIMENTO: CERCA 30 MM COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ INJETOR LATERAL COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 70 |  |  | R$ | R$ |
| 37 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 22G. | CATETER PERIFÉRICO MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO APLICAÇÃO: VENOSO MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX DIAMETRO: 22 GAU COMPRIMENTO: CERCA 25 MM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 115 |  |  | R$ | R$ |
| 38 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 24G. | CATETER PERIFÉRICO MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO APLICAÇÃO: VENOSO MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX DIAMETRO: 24 GAU COMPRIMENTO: CERCA 20 MM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 271 |  |  | R$ | R$ |
| 39 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 26G. | CATETER PERIFÉRICO MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO APLICAÇÃO: VENOSO MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX DIAMETRO: 26 GAU COMPRIMENTO: CERCA 20 MM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 40 | CATETER VENOSO CENTRAL - DIÂMETRO CERCA DE 5F, VIAS DUPLO LÚMEN. | CATETER CENTRAL APLICAÇÃO: VENOSO MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO DIÂMETRO: CERCA 5 FR VIAS: DUPLO LÚMEN LÚMEN: 18 A 20 GAU COMPRIMENTO: CERCA 20 CM TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 41 | CATETER VENOSO CENTRAL- DIÂMETRO CERCA DE 7F, VIAS MONO LÚMEN | CATETER CENTRAL APLICAÇÃO: VENOSO CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO LÚMEN: 18 A 20 GAU COMPRIMENTO: CERCA 20 CM VIAS: MONO LÚMEN DIÂMETRO: CERCA 7 FR TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA | UNIDADE | 170 |  |  | R$ | R$ |
| 42 | CATETER VENOSO CENTRAL DIÂMETRO CERCA DE 7F, VIAS DUPLO LÚMEN | CATETER CENTRAL APLICAÇÃO: VENOSO CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO LÚMEN: 16 GAU COMPRIMENTO: CERCA 20 CMVIAS: DUPLO LÚMEN DIÂMETRO: CERCA 7 FR TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA | UNIDADE | 200 |  |  | R$ | R$ |
| 43 | CLAMP UMBILICAL COM FORMATO E SISTEMA DENTEADO TIPO PINÇA EM V, COM BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADAS PARA EVITAR VAZAMENTO QUANDO EM USO, APRESENTANDO UM SISTEMA DE TRAVAMENTO E LACRE DEFINITIVO COM FECHO PLÁSTICO INVIOLÁVEL. | MATERIAL HOSPITALAR COMPONENTES: PLÁSTICO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, USO ÚNICO TIPO: CLAMP PRENDEDOR UMBILICAL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 44 | CATETER URETRAL LUBRIFICADO N.º 14, SPEEDICATH, MASCULINO | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: POLIURETANO COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: URETRAL ADICIONAIS: LUBRIFICADA CONECTOR: CONECTOR PADRÃO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL COMPRIMENTO: CERCA 40 CM TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA CALIBRE: 14 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 3.300 |  |  | R$ | R$ |
| 45 | CATETER URETRAL LUBRIFICADO N.º 12, SPEEDICATH, FEMININO | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: POLIURETANO COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: URETRAL ADICIONAIS: LUBRIFICADA CONECTOR: CONECTOR PADRÃO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL COMPRIMENTO: CERCA 4.0 MM TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA CALIBRE: 12 FRENCH. NELATON. FEMININO. 16CM ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 3.120 |  |  | R$ | R$ |
| 46 | CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCÓOLICA 1LTS. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS | CLOREXIDINA DIGLUCONATO CONCENTRAÇÃO: 0,5% FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ALCOÓLICA | UNIDADE | 120 |  |  | R$ | R$ |
| 47 | CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1LTS. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS | CLOREXIDINA DIGLUCONATO APLICAÇÃO: DEGERMANTE DOSAGEM: 2% | UNIDADE | 260 |  |  | R$ | R$ |
| 48 | CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA DERMO SUAVE 1% 1LTS. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS | CLOREXIDINA DIGLUCONATO APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA DOSAGEM: 1% | UNIDADE | 320 |  |  | R$ | R$ |
| 49 | COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO - (COR AZUL-CLARO) | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL MODELO: COLAR CERVICAL NOTURNO MATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIMENTO: MALHA DE ALGODÃO TIPO FECHO: TIRAS AJUSTÁVEIS EM VELCRO TAMANHO: INFANTIS MEDIDAS: 45CM/7,5CM/12,7CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR); | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 50 | COLAR CERVICAL PP - (COR LILÁS) | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL MODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO: ACOLCHOADO ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIOR TIPO FECHO: VELCRO COM 5 CM TAMANHO: EXTRA PEQUENO MEDIDAS: 55CM/7,5CM/12,7CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR); CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE | UNIDADE | 12 |  |  | R$ | R$ |
| 51 | COLAR CERVICAL P - (COR AZUL ROYAL). | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL MODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO: ACOLCHOADO ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIOR TIPO FECHO: VELCRO COM 5 CM TAMANHO: PEQUENO MEDIDAS: 55CM/10,1CM/13,3CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR); CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 52 | COLAR CERVICAL M - (COR LARANJA) | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL MODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO: ACOLCHOADO ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIOR TIPO FECHO: VELCRO COM 5 CM TAMANHO: MÉDIOS MEDIDAS: 57CM/12CM/13,5CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR); CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 53 | COLAR CERVICAL G - (COR VERDE) | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL MODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO: ACOLCHOADO ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIOR TIPO FECHO: VELCRO COM 5 CM TAMANHO: GRANDE MEDIDAS: 57CM/14CM/14CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR); CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 54 | COLAR CERVICAL GG - (COR VERDE) | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL MODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO: ACOLCHOADO ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIOR TIPO FECHO: VELCRO COM 5 CM TAMANHO: GG MEDIDAS: 59CM/14,6CM/14,7CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR); CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 55 | COLAR CERVICAL NEONATAL (BB) - (COR BRANCO) | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL MODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO: ACOLCHOADO ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIOR TIPO FECHO: VELCRO COM 5 CM TAMANHO: NEONATAIS MEDIDAS: 44CM/19CM/2CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR); CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 56 | COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOPITALAR TAMANHO ÚNICO | POSSUI 4 AJUSTES DE ALTURA (PP, P, M E G) ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL MODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO: ACOLCHOADO ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIOR TIPO FECHO: VELCRO COM 5 CM TAMANHO: REGULÁVEL CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM METAL, RADIOTRANSPARENTE | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 57 | COLETE IMOBILIZADOR TIPO KED | COLETE DE ESTABILIZAÇÃO DE COLUNA VERTEBRAL TAMANHO: ADULTO FABRICADO COM SEGMENTOS DE COMPENSADO NAVAL, COBERTOS DE NYLON IMPERMEÁVEL. LAVÁVEL. RADIO-TRANSPARENTE. COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 220 KG. DEVE POSSUIR CINCO CINTOS DE AJUSTE REGULÁVEL, IDENTIFICAÇÃO VISUAL POR COR, DO TIPO LIBERAÇÃO RÁPIDA. | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 58 | COLETE IMOBILIZADOR TIPO KED | COLETE DE ESTABILIZAÇÃO DE COLUNA VERTEBRAL TAMANHO: INFANTIL NYLON 600 (MUITO MAIS RESISTENTE) ALÇAS EM POLIPROPILENO 50MM POSSUÍ BOLSA PARA TRANSPORTE NO MESMO MATERIAL DO COLETE | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 59 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 07 LITROS | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE MATERIAL: PAPELÃO CAPACIDADE TOTAL: 7 L ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE TIPO USO: DESCARTÁVEL | UNIDADE | 380 |  |  | R$ | R$ |
| 60 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE MATERIAL: PAPELÃO CAPACIDADE TOTAL: 13 L ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE TIPO USO: DESCARTÁVEL | UNIDADE | 770 |  |  | R$ | R$ |
| 61 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE MATERIAL: PAPELÃO CAPACIDADE TOTAL: 20 L ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE TIPO USO: DESCARTÁVEL | UNIDADE | 1.430 |  |  | R$ | R$ |
| 62 | COLETOR DE URINA ADULTO. COLETOR TIPO SACO, FABRICADO EM PEBD TRANSPARENTE COM CORDÃO DE PP PARA FECHAR E PENDURAR EM SUPORTE APROPRIADO, TAMANHO ÚNICO (27CM X 21CM) E MARCAÇÕES APROXIMADAS COM INTERVALOS GRADUAIS DE 50 E 100 ML ATÉ 2.000 ML. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO E DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES. | COLETOR DE URINA MATERIAL\*: PVC TIPO\*: SISTEMA FECHADO CAPACIDADE\*: CERCA DE 2000 ML GRADUAÇÃO: GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML VÁLVULA: VÁLVULA ANTI-REFLUXO PINÇA: CLAMP CORTA FLUXO COMPONENTES: ALÇA DE SUSTENTAÇÃO OUTROS COMPONENTES: MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE ESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES | PACOTE | 1.000 |  |  | R$ | R$ |
| 63 | COLETOR DE URINA ESTÉRIL USO PEDIÁTRICO, COLETOR TIPO SACO **UNISSEX**. PACOTE COM 10 UNIDADES. | COLETOR DE URINA MATERIAL\*: PLÁSTICO TIPO\*: SISTEMA ABERTO MODELO: INFANTIL CAPACIDADE\*: CERCA DE 100 ML CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS\*: ADESIVO HIPOALERGÊNICO EMBALAGEM\*: EMBALAGEM INDIVIDUAL PACOTE COM 10 UNIDADES | PACOTE | 890 |  |  | R$ | R$ |
| 64 | COMPRESSA DE GAZE | COMPRESSA GAZE MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS DOBRAS: 5 DOBRAS COMPRIMENTO: 7,50 CM LARGURA: 7,50 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ FIO RADIOPACO, DESCARTÁVEL QUANTIDADE FIOS: 13 FIOS/CM2 CAMADAS: 8 CAMADAS. PACOTE COM 500 UNIDADES | PACOTE | 12.000 |  |  | R$ | R$ |
| 65 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL | COMPRESSA GAZE MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS DOBRAS: 5 DOBRAS COMPRIMENTO: 7,50 CM TIPO: 13 FIOS/CM2 LARGURA: 7,50 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAMADAS: 8 CAMADAS. PACOTE 10 UNIDADES | PACOTE | 7.000 |  |  | R$ | R$ |
| 66 | COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO TIPO NÍDEA, 8G/UNIDADE NÃO ESTÉRIL | COMPRESSA HOSPITALAR TIPO: CIRÚRGICA CAMADAS: 4 CAMADAS MATERIAL\*: 100% ALGODÃO DIMENSÕES: CERCA DE 45 X 50 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS\*: C/ FIO RADIOPACO ACESSÓRIOS: C/ CORDÃO IDENTIFICADOR ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES | PACOTE | 2.000 |  |  | R$ | R$ |
| 67 | CUBA RETANGULAR HOSPITALAR. | CUBA USO HOSPITALAR MATERIAL: AÇO INOX DIMENSÕES: CERCA DE 30 X 20 CM PROFUNDIDADE: CERCA DE 5 CM FORMATO: RETANGULAR | UNIDADE | 120 |  |  | R$ | R$ |
| 68 | CUBA RIM EM HOSPITALAR. | CUBA USO HOSPITALAR MATERIAL: AÇO INOX FORMATO: TIPO RIM CAPACIDADE: CERCA DE 700 ML | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 69 | CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL, HIDROCOLÓIDE (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA), COM FÓRMULA DE CONTROLE DE GEL. TUBO C/30 GR. **CONVATEC®**. **SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO N.º 5169603.72.2020.8.09.009 LUZIA VIEIRA RODRIGUES** | CURATIVO / COBERTURA ASPECTO FÍSICO: FRASCO C/ GEL APLICAÇÃO: P/ FERIDA COMPOSIÇÃO: À BASE DE HIDROGEL COMPONENTE 2: C/ ALGINATO ESTERILIDADE: ESTÉRIL | TUBO | 12 |  |  | R$ | R$ |
| 70 | CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL, REDONDO 2,5CM, PÓS PUNÇÃO | CURATIVO CUTÂNEO MODELO: TIPO PÓS - PUNÇÃO COMPONENTE 1: C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA COMPONENTE 2: BASE ADESIVA  DIMENSÃO: CERCA DE 2,5 CM ESTERILIDADE: USO ÚNICO. CAIXA COM 500 UNIDADES | CAIXA | 500 |  |  | R$ | R$ |
| 71 | SANEANTE A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO AQUOSA | IODOPOVIDONA (PVPI) FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO DEGERMANTE CONCENTRAÇÃO: A 10% (TEOR DE IODO 1%) FRASCO 1000ML | FRASCO | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 72 | DETERGENTE ENZIMÁTICO LÍQUIDO. | DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSIÇÃO: A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE COMPOSIÇÃO II: PEPTIDASE, CELULAS E GALÃO 5000ML | GALÃO | 170 |  |  | R$ | R$ |
| 73 | DISPOSITIVO ADAPTADOR COM CONECTOR LUER-LOOK PARA TERAPIA INTRAVENOSA INTERMITENTE ESTÉRIL 0,1ML (ADAPTADOR PRN). | ADAPTADOR CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PONTA PERFURANTE FRASCOS E BOLSAS, PONTA LUER LOCK COMPRIMENTO: 7 A 10 CM TIPO: TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ESTERILIDADE: ESTÉRIL E DESCARTÁVEL | UNIDADE | 2.000 |  |  | R$ | R$ |
| 74 | DISPOSITIVO DE SEGURANÇA INTRAVENOSO DE COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO. | AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO DIMENSÃO: 22 G X 1 1/4" TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 75 | DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TIPO PRESERVATIVO **N.º 06** | DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA MODELO: MASCULINO TIPO: PRESERVATIVO C/ ABERTURA P/ DRENAGEM MATERIAL: LÁTEX NATURAL DIÂMETRO: CERCA DE 30 MM COMPONENTE: C/ EXTENSOR PVC ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 11.450 |  |  | R$ | R$ |
| 76 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA SCALP 19G. | CATETER PERIFÉRICO MODELO: TIPO ESCALPE APLICAÇÃO: VENOSO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA DIAMETRO: 19 GAU COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 77 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA SCALP 21G. | CATETER PERIFÉRICO MODELO: TIPO ESCALPE APLICAÇÃO: VENOSO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA DIAMETRO: 21 GAU COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 750 |  |  | R$ | R$ |
| 78 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA SCALP 23G. | CATETER PERIFÉRICO MODELO: TIPO ESCALPE APLICAÇÃO: VENOSO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA DIAMETRO: 23 GAU COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 520 |  |  | R$ | R$ |
| 79 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA SCALP 25G. | CATETER PERIFÉRICO MODELO: TIPO ESCALPE APLICAÇÃO: VENOSO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA DIAMETRO: 25 GAU COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 80 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA SCALP 27G. | CATETER PERIFÉRICO APLICAÇÃO: VENOSO MODELO: TIPO ESCALPE MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX DIAMETRO: 27 GAU COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 81 | DRENO TORÁCICO N.º 24 . | DRENO CIRÚRGICO MODELO: TORÁCICO MATERIAL: PVC CALIBRE: 24 FRENCH COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM COMPONENTE II: RADIOPACO TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 82 | DRENO TORÁCICO N.º 26 | DRENO CIRÚRGICO MODELO: TORÁCICO MATERIAL: PVC CALIBRE: 26 FRENCH COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM COMPONENTE II: RADIOPACO TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 40 |  |  | R$ | R$ |
| 83 | DRENO TORÁCICO N.º 28 | DRENO CIRÚRGICO MODELO: TORÁCICO MATERIAL: PVC CALIBRE: 28 FRENCH COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM COMPONENTE II: RADIOPACO TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 84 | DRENO TORÁCICO N.º 30. | DRENO CIRÚRGICO MODELO: TORÁCICO MATERIAL: PVC CALIBRE: 30 FRENCH COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM COMPONENTE II: RADIOPACO TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 40 |  |  | R$ | R$ |
| 85 | DRENO TORÁCICO N.º 32. | DRENO CIRÚRGICO MODELO: TORÁCICO MATERIAL: PVC CALIBRE: 32 FRENCH COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM COMPONENTE II: RADIOPACO TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 40 |  |  | R$ | R$ |
| 86 | DRENO TORÁCICO N.º 34. | DRENO CIRÚRGICO MODELO: TORÁCICO MATERIAL: PVC CALIBRE: 34 FRENCH COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM COMPONENTE II: RADIOPACO TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 30 |  |  | R$ | R$ |
| 87 | DRENO TORÁCICO N.º 36. | DRENO CIRÚRGICO MODELO: TORÁCICO MATERIAL: PVC CALIBRE: 36 FRENCH COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM COMPONENTE II: RADIOPACO TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 88 | DRENO TORÁCICO N.º 38. | DRENO CIRÚRGICO MODELO: TORÁCICO MATERIAL: PVC CALIBRE: 38 FRENCH COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM COMPONENTE II: RADIOPACO TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 89 | DRENOS DE PENROSE TAMANHO 1 | DRENO CIRÚRGICO MODELO: DE PENROSE MATERIAL: LÁTEX DIMENSÕES: CERCA DE 6 MM X 30 CM COMPONENTE I: C/ GAZE COMPONENTE II: RADIOPACO TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 90 | DRENOS DE PENROSE TAMANHO 3 | DRENO CIRÚRGICO MODELO: DE PENROSE MATERIAL: LÁTEX DIMENSÕES: CERCA DE 12 MM X 30 CM COMPONENTE I: C/ GAZE COMPONENTE II: RADIOPACO TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 91 | ELETRODOS DESCARTÁVEL ADULTO | ELETRODO USO MÉDICO APLICAÇÃO 1: P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA - ECG MODELO: DE SUPERFÍCIE TIPO: ADESIVO  MATERIAL SENSOR: PRATA/PRATA CLORADA ADICIONAL 1: C/ GEL CONDUTOR TAMANHOS: ADULTO GOTA 42MMX46MM ACESSÓRIO: S/ CABO ESTERILIDADE: USO ÚNICO | UNIDADE | 11.500 |  |  | R$ | R$ |
| 92 | ELETRODOS DESCARTÁVEL NEONATAL | ELETRODO USO MÉDICO APLICAÇÃO 1: P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA - ECG MODELO: DE SUPERFÍCIE TIPO: ADESIVO  MATERIAL SENSOR: PRATA/PRATA CLORADA ADICIONAL 1: C/ GEL CONDUTOR TAMANHOS: NEONATAL ACESSÓRIO: S/ CABO ESTERILIDADE: USO ÚNICO | UNIDADE | 6.000 |  |  | R$ | R$ |
| 93 | EQUIPO 2 VIAS (MULTIVIA) INFUSOR 2 VIAS COM CORTA FLUXO | EQUIPO TIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃO MATERIAL: PVC FLEXÍVEL COMPRIMENTO: MÍN. 150 CM TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO TIPO PINÇA: PINÇA REGULADORA DE FLUXO TIPO INJETOR: C/INJETOR LATERAL"Y”, VALVULADO TIPO CONECTOR: LUER ROTATIVO C/ TAMPA E FILTRO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 4.000 |  |  | R$ | R$ |
| 94 | EQUIPO MACRO GOTAS | EQUIPO TIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃO MATERIAL: PVC FLEXÍVEL COMPRIMENTO: MÍN. 240 CM TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/ FILTROS P/ AR E BACTERIANO TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO TIPO INJETOR: C/INJETOR LATERAL"Y”, AUTOCICATRIZANTE TIPO CONECTOR: LUER C/ TAMPA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 100.000 |  |  | R$ | R$ |
| 95 | EQUIPO MICRO GOTAS | EQUIPO TIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃO MATERIAL: PVC FLEXÍVEL COMPRIMENTO: MÍN 150 CM TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR TIPO GOTEJADOR: MICROGOTAS TIPO PINÇA: PINÇA REGULADORA DE FLUXO TIPO INJETOR: C/INJETOR LATERAL"Y”, VALVULADO TIPO CONECTOR: LUER ROTATIVO C/ TAMPA E FILTRO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 25.000 |  |  | R$ | R$ |
| 96 | EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO (B BRAW) SAMTRONIC | EQUIPO BOMBA INFUS MATERIAL: ISENTO DE PVC TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO E CORTA FLUXO TIPO CONECTOR: LUER ROTATIVO C/TAMPA E FILTRO TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COMPRIMENTO: MÍN. 140 CM TIPO INJETOR: INJETOR LATERAL "Y" VALVULADO TIPO: PARENTERAL. COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO DA MARCA SANTRONIC | UNIDADE | 1.000 |  |  | R$ | R$ |
| 97 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO (VOLUMAT AGILIA VL - ST 10) FRESENIUS KABI | EQUIPO BOMBA INFUSÃO MATERIAL: ISENTO DE DEHP, PVC E LÁTEX.  TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO TIPO PINÇA: ROLETE COM CORTA-FLUXO TIPO CONECTOR: CONECTOR TIPO LUER-LOCK TIPO CÂMARA: FILTRO DE AR ANTIBACTERIOLÓGICO EM SUA LATERAL; CÂMARA GOTEJADORA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, CONTENDO FILTRO INTERNO DE 15 MICRA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COMPRIMENTO: TUBO DE COMPRIMENTO APROXIMADO DE 285 CM | UNIDADE | 300 |  |  | R$ | R$ |
| 98 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL | EQUIPO MATERIAL: PVC CRISTAL TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO TIPO CONECTOR: LUER C/ TAMPA TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR COMPRIMENTO: MÍN. 120 CM TIPO DE EQUIPO: P/NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 7.300 |  |  | R$ | R$ |
| 99 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL TIPO ESCALONADO | EQUIPO MATERIAL: PVC CRISTAL TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO TIPO CONECTOR: CONECTOR P/ SONDA ESCALONADO C/ TAMPA TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR COMPRIMENTO: MÍN. 120 CM TIPO DE EQUIPO: P/NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 5.000 |  |  | R$ | R$ |
| 100 | ESCOVA ENDOCERVICAL, PACOTE COM 100 UNIDADES | ESCOVA ENDOCERVICAL MATERIAL CABO: PLÁSTICO MATERIAL CERDA: MICROCERDAS EM NYLON, PONTA DA ESCOVA CÔNICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COMPONENTE ADICIONAL: COM ESPÁTULA DE AYRES PACOTE COM 100 UNIDADES | PACOTE | 200 |  |  | R$ | R$ |
| 101 | ESCOVA PARA LIMPEZA DO APARELHO DE ENDOSCOPIA | ESCOVA LIMPEZA - CME APLICAÇÃO: P/ ENDOSCÓPIO MATERIAL CERDAS: CERDAS DE NYLON PONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADES DIÂMETRO PONTA: CERCA DE 1 MM HASTE: HASTE FLEXÍVEL COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 200 CM TIPO USO: REPROCESSÁVEL | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 102 | ESPARADRAPO BRANCO IMPERMEÁVEL 10 CM | FITA HOSPITALAR TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL MATERIAL: ALGODÃO COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO DIMENSÕES: CERCA DE 10 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO COR: SEM COR. ROLO 4,5 METROS | ROLO | 3.000 |  |  | R$ | R$ |
| 103 | ESPÁTULA DE MADEIRA USO MÉDICO | ESPÁTULA USO MÉDICO MODELO 1: DE AYRES MATERIAL\*: MADEIRA COMPRIMENTO\*: CERCA DE 18 CM ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES | PCT | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 104 | ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO GRANDE | ESPÉCULO USO MÉDICO APLICAÇÃO: VAGINAL MODELO: COLLIN TAMANHO: GRANDE TRAVAMENTO: C/ TRAVA TIPO ROSCA. MATERIAL: POLÍMERO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 1.248 |  |  | R$ | R$ |
| 105 | ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO MÉDIO | ESPÉCULO USO MÉDICO APLICAÇÃO: VAGINAL MODELO: COLLIN TAMANHO: MÉDIO TRAVAMENTO: C/ TRAVA TIPO ROSCA MATERIAL: POLÍMERO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 2.000 |  |  | R$ | R$ |
| 106 | ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO | ESPÉCULO USO MÉDICO APLICAÇÃO: VAGINAL MODELO: COLLIN TAMANHO: PEQUENO TRAVAMENTO: C/ TRAVA TIPO ROSCA MATERIAL: POLÍMERO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 2.400 |  |  | R$ | R$ |
| 107 | ÉTER ETÍLICO, FRASCO 1000ML | ÉTER DIETÍLICO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO PUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5% PESO MOLECULAR: 74,12 G/MOL COMPOSIÇÃO QUÍMICA: (C2H5)2O CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ANIDRO NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 60-29-7 FRASCO 1000ML | FRASCO | 4 |  |  | R$ | R$ |
| 108 | FILME PARA RX FUGI FILM DI-HT 20X25 (8X10). REF: 47410 08073. CAIXA COM 100 UNIDADES. | FILME RADIOLÓGICO TIPO: RAIO-X DIMENSÕES: 20 X 25 MM. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 240 |  |  | R$ | R$ |
| 109 | FILME PARA RX FUGI FILM DI-HT 26X36. (B4). REF: 47410 08077. CAIXA COM 100 UNIDADES. | FILME RADIOLÓGICO TIPO: RAIO-X ADICIONAL: PARA PROCESSAMENTO SECO DIMENSÕES: 26 X 36 CM. CAIXA COM 100 UNIDADES | C AIXA | 120 |  |  | R$ | R$ |
| 110 | FILME PARA MAMOGRAFIA FUGI FILM DI-HL 20X25. (8X10). REF: 47410 22256. CAIXA COM 150 UNIDADES. | FILME RADIOLÓGICO TIPO: RAIO-X DIMENSÕES: 20 X 25 MM. CAIXA COM 150 UNIDADES | CAIXA | 120 |  |  | R$ | R$ |
| 111 | FILME PARA MAMOGRAFIA FUGI FILME DI-HL 26X36. (B4) REF: 47410 22258. CAIXA COM 150 UNIDADES. | FILME RADIOLÓGICO TIPO: RAIO-X ADICIONAL: PARA PROCESSAMENTO SECO DIMENSÕES: 26 X 36 CM. CAIXA COM 150 UNIDADES | CAIXA | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 112 | FILME PARA ULTRASSOM | PAPEL TÉRMICO UPP APLICAÇÃO: PARA ULTRASSOM MODELO: S-STANDART TIPO: VIDEO PRINTER TAMANHO: 110CMX20M | ROLO | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 113 | FILTRO PARA TERAPIA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL, MODELO HEPA. MANTÉM AQUECIMENTO E UMIDADE DO CIRCUITO. | FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA APLICAÇÃO: P/ CIRCUITO RESPIRATÓRIO MODELO: HEPA TIPO: BARREIRA MICROBIOLÓGICA TIPO MEMBRANA: HIDRÓFOBICO COMPONENTE: CONEXÕES PADRÃO TAMANHO: ADULTO ESTERILIDADE: ESTÉRIL | UNIDADE | 343 |  |  | R$ | R$ |
| 114 | FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA BOLSA DE COLOSTOMIA. CAIXA COM 10 UNIDADES. COLOPLAST. **MANDATO JUDICIAL. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA. N.º DO PROCESSO: 5819962-69.2023.8.09.0029.** | FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA BOLSA DE COLOSTOMIA. CAIXA COM 10 UNIDADES. COLOPLAST. | CAIXA | 24 |  |  | R$ | R$ |
| 115 | BOLSA DE COLOSTOMIA. BOLSA DE COLOSTOMIA ACTIVE LIFE OPACA, DRENÁVEL, RECOSTAVEL DE 19 A 64MM. CAIXA COM 10 UNIDADES. CONVATEC. **MANDATO JUDICIAL. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA. N.º DO PROCESSO: 5819962-69.2023.8.09.002**9. 15 UNIDADES POR MÊS | BOLSA DE COLOSTOMIA. BOLSA DE COLOSTOMIA ACTIVE LIFE OPACA, DRENÁVEL, RECOSTÁVEL DE 19 A 64MM. CAIXA COM 10 UNIDADES. CONVATEC. | CAIXA | 24 |  |  | R$ | R$ |
| 116 | SPRAY PROTETOR. ESENTA SPRAY PROTETOR CULTANEO 28ML. CONVATEC. MANDATO **JUDICIAL. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA. N.º DO PROCESSO: 5819962-69.2023.8.09.0029.** 1 UNIDADE POR MÊS | SPRAY PROTETOR. ESENTA SPRAY PROTETOR CULTANEO 28ML. CONVATEC. | FRASCO | 12 |  |  | R$ | R$ |
| 117 | PASTA DE ESTOMIA. PASTA ADAPT PARA ESTOMIA HOLLISTER - TUBO DE 57GR. **MANDATO JUDICIAL. PACIENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA. N.º DO PROCESSO: 5819962-69.2023.8.09.0029.** 1 UNIDADE POR MÊS | PASTA DE ESTOMIA. PASTA ADAPT PARA ESTOMIA HOLLISTER - TUBO DE 57GR. | TUBO | 12 |  |  | R$ | R$ |
| 118 | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATIGUT CROMADO N°3-0 AGULHADO DE 90CM. CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: CATGUT CROMADO MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: Nº 3 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 90 CM TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 50 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 119 | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATIGUT CROMADO Nº 0 AGULHADO DE 90CM, AGULHA CILÍNDRICA 1/2 DE CÍRCULO 48MM. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: CATGUT CROMADO MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 0 / 1-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 90 CM TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 50 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 120 | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATIGUT CROMADO Nº 1 AGULHADO DE 90CM, AGULHA CILÍNDRICA (ROBUSTA) 1/2 DE CÍRCULO. FIO FECHAMENTO GERAL GIN/OB. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU ALUMINIZADA. REGISTRO MS. CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: CATGUT CROMADO MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: Nº 1 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 90 CM TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 50 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 121 | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATIGUT CROMADO N°4-0 AGULHADO DE 90CM. CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: CATGUT CROMADO MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 4-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 122 | FIO DE SUTURA CIRURGICA CATIGUT SIMPLES Nº 0 ABSORVÍVEL 90 CM, COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 48MM . EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU ALUMINIZADA. REGISTRO MS. CATIGUT SIMPLES Nº 0. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: CATGUT SIMPLES MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 0 / 1-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 90 CM TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 50 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 2 |  |  | R$ | R$ |
| 123 | FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT SIMPLES Nº 3-0 ABSORVÍVEL 70 CM, COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA 36,4 MM. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU ALUMINIZADA. REGISTRO MS CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: CATGUT SIMPLES MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 3-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 35 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 124 | FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT SIMPLES Nº 4-0 ABSORVÍVEL 70 CM, COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA 36,4 MM. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU ALUMINIZADA. REGISTRO MS. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: CATGUT SIMPLES MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 4-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 40 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 125 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 4.0 AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLOR MODELO FIO: MONOFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 4-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 52 |  |  | R$ | R$ |
| 126 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 4.0 AGULHAD. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLOR MODELO FIO: MONOFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 4-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 121 |  |  | R$ | R$ |
| 127 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 5.0 AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLOR MODELO FIO: MONOFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 5-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 25 |  |  | R$ | R$ |
| 128 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 5.0 AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLOR MODELO FIO: MONOFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 5-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 30 |  |  | R$ | R$ |
| 129 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 0 AGULHA 20MM, CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO MODELO FIO: MONOFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 0 / 1-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 130 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 0 AGULHA 30MM, CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO MODELO FIO: MONOFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 0 / 1-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 131 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 2.0 AGULHA 20MM, CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO MODELO FIO: MONOFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 2-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 132 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 2.0 AGULHA 30MM, CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLOR MODELO FIO: MONOFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 2-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 35 |  |  | R$ | R$ |
| 133 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 3.0 AGULHA 20MM, CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLOR MODELO FIO: MONOFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 3-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 70 |  |  | R$ | R$ |
| 134 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 3.0 AGULHA 30MM, CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLOR MODELO FIO: MONOFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 3-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 70 |  |  | R$ | R$ |
| 135 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 6.0 AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES. | FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLOR MODELO FIO: MONOFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: 6-0 COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 15 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | CAIXA | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 136 | FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 2,5CMX10M | FITA HOSPITALAR TIPO: MICROPOROSA MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO DIMENSÕES: CERCA DE 2,5 X 10 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO ESTERILIDADE: ESTÉRIL TIPO USO: USO ÚNICO | UNIDADE | 600 |  |  | R$ | R$ |
| 137 | FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 5CMX10M | FITA HOSPITALAR TIPO: MICROPOROSA MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO DIMENSÕES: CERCA DE 2,5 X 10 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO ESTERILIDADE: ESTÉRIL TIPO USO: USO ÚNICO | UNIDADE | 1.300 |  |  | R$ | R$ |
| 138 | FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 10CMX10M | FITA HOSPITALAR MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO COR: TRANSPARENTE DIMENSÕES: CERCA DE 100 MM TIPO: MICROPOROSA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO | UNIDADE | 650 |  |  | R$ | R$ |
| 139 | FITA PARA AUTOCLAVE PAPEL CREPE 19MMX30M. | INDICADOR QUÍMICO CLASSE: CLASSE I CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR APRESENTAÇÃO: FITA ADESIVA TIPO USO: EXTERNO | UNIDADE | 460 |  |  | R$ | R$ |
| 140 | FIXADOR CITOLÓGICO 100ML À BASE DE PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. SENDO COM VÁLVULA ATOMIZADORA (SISTEMA SPRAY MAGIC PUMP), EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA DE ROSCA. | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLUÇÃO PARA FIXAÇÃO DE LÂMINA COMPOSIÇÃO BÁSICA: À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO E POLIETILENOGLICOL. FRASCO 100ML | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 141 | FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INFANTIL | FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO APLICAÇÃO: P/ TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: TIRA ALGODÃO CARACTERÍSTICA: 2 BANDAS ACOLCHOADAS COMPONENTE: C/ VELCRO AJUSTÁVEL TAMANHO: INFANTIL TIPO USO: USO ÚNICO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 540 |  |  | R$ | R$ |
| 142 | FORMOL, FRASCO 1000ML | FORMALDEÍDO (FORMOL) ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO FÓRMULA QUÍMICA: H2CO PESO MOLECULAR: 30,03 G/MOL GRAU DE PUREZA: CONCENTRAÇÃO ENTRE 37 E 40% NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 50-00-0 FRASCO 1000ML | FRASCO | 40 |  |  | R$ | R$ |
| 143 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTO-JUVENIL, 15 A 24 KG, PACOTE COM 14 UNIDADES- CREMER -MANDADO JUDICIAL | FRALDA DESCARTÁVEL TIPO FORMATO: ANATÔMICO TAMANHO: EXTRA GRANDE PESO USUÁRIO: ACIMA DE 16 KG CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS TIPO USO: DIURNO/NOTURNO. PACOTE COM 14 UNIDADES | UNIDADE | 2.688 |  |  | R$ | R$ |
| 144 | FRASCO PARA DRENO DE TÓRAX 1000ML | FRASCO COLETOR TIPO: P/ FLUIDOS CORPORAIS MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE: CERCA DE 1000 ML TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL COMPONENTES: 3 VIAS OUTROS COMPONENTES: C/ CONECTOR, CORTA-FLUXO GRADUAÇÃO: GRADUADO ESTERILIDADE: ESTÉRIL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 145 | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. | RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE: 300 ML COMPONENTES: COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR GRADUAÇÃO: GRADUADO ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO TIPO USO: DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 15.000 |  |  | R$ | R$ |
| 146 | GAZE TIPO QUEIJO | COMPRESSA HOSPITALAR TIPO: GAZE MATERIAL\*: 100% ALGODÃO MODELO: TIPO QUEIJO DIMENSÕES: CERCA DE 100 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS\*: 8 CAMADAS ESTERILIDADE: USO ÚNICO EMBALAGEM: ROLO | ROLO | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 147 | GEL CONDUTOR INCOLOR, GALÃO 5 LITROS | GEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH NEUTRO COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA | GALÃO DE 5 LITROS | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 148 | GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO 5GR. | GEL LUBRIFICANTE SOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUA ODOR: INODORO COR: INCOLOR TIPO: ÍNTIMO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO | UNIDADE | 3.000 |  |  | R$ | R$ |
| 149 | GLICERINA LÍQUIDA, FRASCO COM 1 LT. | GLICEROL GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 85% CARACTERÍSTICA ADICIONAL\*: ORIGEM VEGETAL | FRASCO | 12 |  |  | R$ | R$ |
| 150 | GLUTARALDEÍDO 28 DIAS, GALÃO COM 5 LITROS, DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, COMPOSTO DE GLUTARALDEÍDO 2,0%, TENSOATIVO E ÁGUA DEIONIZADA. | GLUTARALDEÍDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO FÓRMULA QUÍMICA: C5H8O2 PESO MOLECULAR: 100,11 G/MOL TEOR OU GRAU DE PUREZA: TEOR DE 25% CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE EM SOLUÇÃO AQUOSA NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 111-30-8 GALÃO DE 5000 ML | GALÃO | 24 |  |  | R$ | R$ |
| 151 | GLUTARALDEÍDO 32 DIAS, GALÃO COM 5 LITROS, DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, COMPOSTO DE GLUTARALDEÍDO, BICARBONATO DE SÓDIO, CORANTE E ÁGUA. EMBALAGEM COM 5 LITROS + ATIVADOR 20G. | GLUTARALDEÍDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO FÓRMULA QUÍMICA: C5H8O2 PESO MOLECULAR: 100,11 G/MOL TEOR OU GRAU DE PUREZA: TEOR DE 70% CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE EM SOLUÇÃO AQUOSA NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 111-30-8 | GALÃO | 36 |  |  | R$ | R$ |
| 152 | HASTES FLEXÍVEIS, CAIXA COM 100 UNIDADES | HASTE FLEXÍVEL MATERIAL HASTE: PLÁSTICO MATERIAL PONTA: ALGODÃO APLICAÇÃO: HIGIENE PESSOAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 PONTAS CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 300 |  |  | R$ | R$ |
| 153 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR | INDICADOR BIOLÓGICO TIPO: TERCEIRA GERAÇÃO APRESENTAÇÃO: AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA ESPÉCIE: BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESPOSTA EM 1 HORA APLICAÇÃO: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR | UNIDADE | 600 |  |  | R$ | R$ |
| 154 | INTEGRADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR | INDICADOR QUÍMICO CLASSE: CLASSE V TIPO USO: INTERNO TIPO: INTEGRADOR APRESENTAÇÃO: TIRA DE PAPEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR | UNIDADE | 500 |  |  | R$ | R$ |
| 155 | KIT CÂNULA NASAL CPAP INFANTIL - TAMANHO DA CÂNULA: 00 | MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP TIPO CONECTOR: CONECTORES PADRÃO TIPO EXTENSÃO: TRAQUEIAS TIPO 1: PRONGA NASAL ADICIONAL: LINHA DE PRESSÃO MATERIAL\*: SILICONE TAMANHO\*: NEONATAL Nº 00 APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO TIPO FIXAÇÃO: FIXADOR TIPO TOUCA | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 156 | KIT CÂNULA NASAL CPAP INFANTIL - TAMANHO DA CÂNULA: 0 | MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP TIPO CONECTOR: CONECTORES PADRÃO TIPO EXTENSÃO: TRAQUEIAS TIPO 1: PRONGA NASAL ADICIONAL: LINHA DE PRESSÃO MATERIAL\*: SILICONE TAMANHO\*: NEONATAL Nº 0 APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO TIPO FIXAÇÃO: FIXADOR TIPO TOUCA | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 157 | KIT CÂNULA NASAL CPAP INFANTIL - TAMANHO DA CÂNULA: 1. | MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP TIPO CONECTOR: CONECTORES PADRÃO TIPO EXTENSÃO: TRAQUEIAS TIPO 1: PRONGA NASAL ADICIONAL: LINHA DE PRESSÃO MATERIAL\*: SILICONE TAMANHO\*: NEONATAL Nº 1 APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO TIPO FIXAÇÃO: FIXADOR TIPO TOUCA | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 158 | KIT CÂNULA NASAL CPAP INFANTIL - TAMANHO DAS CÂNULA: 2. | MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP TIPO CONECTOR: CONECTORES PADRÃO TIPO EXTENSÃO: TRAQUEIAS TIPO 1: PRONGA NASAL ADICIONAL: LINHA DE PRESSÃO MATERIAL\*: SILICONE TAMANHO\*: NEONATAL Nº 2 APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO TIPO FIXAÇÃO: FIXADOR TIPO TOUCA | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 159 | KIT CÂNULA NASAL CPAP INFANTIL - TAMANHO DAS CÂNULA: 3. | MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP TIPO CONECTOR: CONECTORES PADRÃO TIPO EXTENSÃO: TRAQUEIAS TIPO 1: PRONGA NASAL ADICIONAL: LINHA DE PRESSÃO MATERIAL\*: SILICONE TAMANHO\*: NEONATAL Nº 3 APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO TIPO FIXAÇÃO: FIXADOR TIPO TOUCA | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 160 | KIT LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL COMPLETO, **LAMINA CURVA**, CONTÉM UM CABO CONVENCIONAL MÉDIO TIPO C E 6 LAMINAS TAMANHOS 00,0,1,2,3,4. | LARINGOSCÓPIO TIPO LÂMPADA: DE LED COMPONENTES: C/ 6 LÂMINAS CURVA COMPONENTES ADICIONAIS: C/CABO MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO CABO: ADULTO EMBALAGEM\*: C/ ESTOJO | KIT | 2 |  |  | R$ | R$ |
| 161 | KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COMPLETO, **LAMINA RETA**, CONTEM UM CABO CONVENCIONAL MÉDIO TIPO C E 6 LAMINAS RETA TAMANHOS 00,0,1,2,3,4. | LARINGOSCÓPIO TIPO LÂMPADA: DE LED COMPONENTES: C/ 6 LÂMINAS RETA COMPONENTES ADICIONAIS: C/CABO MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO CABO: ADULTO EMBALAGEM\*: C/ ESTOJO | KIT | 2 |  |  | R$ | R$ |
| 162 | KIT PARA NEBULIZADOR ADULTO. | MATERIAL GASOTERAPIA MODELO: MICRONEBULIZADOR TIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA COMPRIMENTO EXTENSÃO: CERCA DE 1,5 M TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES SAÍDA: P/ OXIGÊNIO ESTERILIDADE\*: ESTERILIZÁVEL TIPO MÁSCARA: MÁSCARA EM PLÁSTICO TAMANHO: ADULTO VOLUME: CERCA DE 10 ML | KIT | 40 |  |  | R$ | R$ |
| 163 | KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL. | MATERIAL GASOTERAPIA MODELO: MICRONEBULIZADOR TIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA COMPRIMENTO EXTENSÃO: CERCA DE 1,5 M TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES SAÍDA: P/ OXIGÊNIO ESTERILIDADE\*: ESTERILIZÁVEL TIPO MÁSCARA: MÁSCARA EM PLÁSTICO TAMANHO: INFANTIL VOLUME: CERCA DE 10 ML | KIT | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 164 | KIT PARA TESTE DE SENSIBILIDADE ESTESIÔMETRO | MATERIAL TESTE MONOFILAMENTO MODELO: ESTESIÔMETRO COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE 07 MONOFILAMENTOS (SEMMES-WEINSTEIN) DE NYLON, DE COMPRIMENTOS IGUAIS, CORES E DIÂMETROS DIFERENTES, QUE EXERCEM FORÇAS DE 0,05G A 300G, MONOFILAMENTOS: • VERDE: 0,05G; • AZUL: 0,2G; • VIOLETA: 2,0G; • VERMELHO: 4,0G; • LARANJA: 10,0G; • ROSA: 300,0G. | KIT | 24 |  |  | R$ | R$ |
| 165 | LÂMINA DE BISTURI N.º11. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURI MATERIAL: AÇO CARBONO TAMANHO: Nº 11 TIPO: DESCARTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 120 |  |  | R$ | R$ |
| 166 | LÂMINA DE BISTURI N.º12.CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURI MATERIAL: AÇO CARBONO TAMANHO: Nº 12 TIPO: DESCARTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 167 | LÂMINA DE BISTURI N.º 15. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURI MATERIAL: AÇO CARBONO TAMANHO: Nº 15 TIPO: DESCARTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 35 |  |  | R$ | R$ |
| 168 | LÂMINA DE BISTURI N.º15C. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURI MATERIAL: AÇO CARBONO TAMANHO: Nº 15C TIPO: DESCARTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 30 |  |  | R$ | R$ |
| 169 | LÂMINA DE BISTURI N.º20. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURI MATERIAL: AÇO CARBONO TAMANHO: Nº 20 TIPO: DESCARTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 170 | LÂMINA DE BISTURI N.º21. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURI MATERIAL: AÇO CARBONO TAMANHO: Nº 21 TIPO: DESCARTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 171 | LÂMINA DE BISTURI N.º 22. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURI MATERIAL: AÇO CARBONO TAMANHO: Nº 22 TIPO: DESCARTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 172 | LÂMINA DE BISTURI Nº23. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURI MATERIAL: AÇO CARBONO TAMANHO: Nº 23 TIPO: DESCARTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 30 |  |  | R$ | R$ |
| 173 | LÂMINA DE BISTURI N.º24. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA BISTURI MATERIAL: AÇO CARBONO TAMANHO: Nº 24 TIPO: DESCARTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 38 |  |  | R$ | R$ |
| 174 | LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MILLER RETA Nº.0 | LÂMINA LARINGOSCÓPIO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: RETA TIPO LÂMPADA: HALÓGENA TAMANHO: Nº 0 | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 175 | LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MILLER RETA Nº.1 | LÂMINA LARINGOSCÓPIO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: RETA TIPO LÂMPADA: HALÓGENA TAMANHO: Nº 1 | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 176 | LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MASCINTOCH RETA Nº.3 | LÂMINA LARINGOSCÓPIO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: RETA TIPO LÂMPADA: HALÓGENA TAMANHO: Nº 3 | UNIDADE | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 177 | LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA Nº.3 | LÂMINA LARINGOSCÓPIO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: CURVA TIPO LÂMPADA: HALÓGENA TAMANHO: Nº 3 | UNIDADE | 4 |  |  | R$ | R$ |
| 178 | LÂMINA PARA MICROSCOPIA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LÂMINA LABORATÓRIO MATERIAL: VIDRO APLICAÇÃO: PARA AUTOMAÇÃO DIMENSÕES: CERCA DE 75 X 25 MM TIPO BORDA: BORDA FOSCA | CAIXAS | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 179 | LANCETA DE SEGURANÇA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | LANCETA MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA USO: DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO: COM SISTEMA RETRÁTIL. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 180 | LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL EM TNT BRANCO COM ELÁSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES | LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR MATÉRIA PRIMA: 100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO TNT GRAMATURA 1: CERCA DE 20 G/M2 DIMENSÕES: CERCA DE 100 X 200 CM APRESENTAÇÃO 1: C/ ELÁSTICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 440 |  |  | R$ | R$ |
| 181 | LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL. | LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR MATERIA PRIMA: 100% FIBRA CELULOSE NATURAL DIMENSÕES: CERCA DE 70 CM X 50 M APRESENTAÇÃO 1: EM ROLO | UNIDADE | 3.860 |  |  | R$ | R$ |
| 182 | LUVA CIRÚRGICA 6,5 | LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: LÁTEX NATURAL EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA TAMANHO: 6,50 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA TIPO USO: DESCARTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL FORMATO: ANATÔMICO | PAR | 6.640 |  |  | R$ | R$ |
| 183 | LUVA CIRÚRGICA 7,0 | LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: LÁTEX NATURAL TAMANHO: 7 ESTERILIDADE: ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA TIPO USO: DESCARTÁVEL FORMATO: ANATÔMICO EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA | PAR | 4.700 |  |  | R$ | R$ |
| 184 | LUVA CIRÚRGICA 7,5 | LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: LÁTEX NATURAL TAMANHO: 7,50 ESTERILIDADE: ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA TIPO USO: DESCARTÁVEL FORMATO: ANATÔMICO APLICAÇÃO: ANTIDERRAPANTE EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA | PAR | 15.140 |  |  | R$ | R$ |
| 185 | LUVA CIRÚRGICA 8,0 | LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: LÁTEX NATURAL TAMANHO: 8 ESTERILIDADE: ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICATIPO USO: DESCARTÁVEL FORMATO: ANATÔMICO APLICAÇÃO: ANTIDERRAPANTE EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA | PAR | 6.690 |  |  | R$ | R$ |
| 186 | LUVA CIRÚRGICA 8,5 | LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: LÁTEX NATURAL EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA TAMANHO: 8,50 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA TIPO USO: DESCARTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL FORMATO: ANATÔMICO | PAR | 1.000 |  |  | R$ | R$ |
| 187 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA LÁTEX NATURAL TAMANHO GRANDE. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME TAMANHO: GRANDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: ATÓXICA TIPO: AMBIDESTRA TIPO USO: DESCARTÁVEL MODELO: FORMATO ANATÔMICO FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 3.950 |  |  | R$ | R$ |
| 188 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA LÁTEX NATURAL TAMANHO MÉDIO. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME TAMANHO: MÉDIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: ATÓXICA TIPO: AMBIDESTRA TIPO USO: DESCARTÁVEL MODELO: FORMATO ANATÔMICO FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO | CAIXA | 9.828 |  |  | R$ | R$ |
| 189 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA LÁTEX NÁTURAL TAMANHO PEQUENO. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME TAMANHO: PEQUENO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: ATÓXICA. TIPO: AMBIDESTRA TIPO USO: DESCARTÁVEL MODELO: FORMATO ANATÔMICO FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 4.650 |  |  | R$ | R$ |
| 190 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA LÁTEX NATURAL TAMANHO EXTRAPEQUENO. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME TAMANHO: EXTRAPEQUENO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: ATÓXICA TIPO: AMBIDESTRA TIPO USO: DESCARTÁVEL MODELO: FORMATO ANATÔMICO FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 2.000 |  |  | R$ | R$ |
| 191 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA NITRÍLICA TAMANHO GRANDE. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: NITRILE TAMANHO: GRANDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA MODELO: SEM LÁTEX. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 400 |  |  | R$ | R$ |
| 192 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA NITRÍLICA TAMANHO MÉDIO. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: 100% NITRILE TAMANHO: MÉDIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE ESTERILIDADE: ESTÉRIL TIPO: AMBIDESTRA. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 2.000 |  |  | R$ | R$ |
| 193 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA NITRÍLICA TAMANHO PEQUENO. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: 100% NITRILE TAMANHO: PEQUENO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE ESTERILIDADE: ESTÉRIL TIPO: AMBIDESTRA. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 1.000 |  |  | R$ | R$ |
| 194 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA NITRÍLICA TAMANHO EXTRAPEQUENO. CAIXA COM 100 UNIDADES | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: NITRILO TAMANHO: EXTRAPEQUENO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ ESTERILIDADE: ESTÉRIL TIPO: ANATÔMICA. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 300 |  |  | R$ | R$ |
| 195 | MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE. | MANTA TÉRMICA MATERIAL: ALUMINIZADA TIPO: ISOLANTE TÉRMICO MODELO: COBERTOR DIMENSÕES: CERCA DE 2,10 CM DE COMPRIMENTO POR 1,40 CM ESTERILIDADE: USO ÚNICO | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 196 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL . CAIXA COM 50 UNIDADES | MÁSCARA CIRÚRGICA MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO FILTRO: ELEMENTO FILTRANTE INTERNO EFICIÊNCIA: EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95% QUANTIDADE CAMADAS: MÍNIMO 3 CAMADAS MODELO: AJUSTÁVEL, CLIPE NASAL FORMATO: RETANGULAR, C/ PREGAS HORIZONTAIS COR: C/ COR TAMANHO: ADULTO ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL. CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 5.000 |  |  | R$ | R$ |
| 197 | MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO. TAMANHO ADULTO. | MÁSCARA GASOTERAPIA MODELO: VENTURI MATERIAL: PLÁSTICO ADICIONAL: C/ TUBO CORRUGADO TAMANHO: ADULTO TIPO FIXAÇÃO: C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR CERCA DE 2,0 M TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ADICIONAIS: JOGO C/ 6 DILUIDORES P/ FLUXO O2 | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 198 | MÁSCARA COM RESERVATÓRIO ALTA CONCENTRAÇÃO. TAMANHO NEONATAL. | MÁSCARA GASOTERAPIA MODELO: VENTURI MATERIAL: PLÁSTICO ADICIONAL: C/ TUBO CORRUGADO TAMANHO: NEONATAL TIPO FIXAÇÃO: C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR CERCA DE 2,0 M TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ADICIONAIS: JOGO C/ 6 DILUIDORES P/ FLUXO O2 | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 199 | MÁSCARA COM RESERVATÓRIO ALTA CONCENTRAÇÃO. TAMANHO PEDIÁTRICA. | MÁSCARA GASOTERAPIA MODELO: VENTURI MATERIAL: PLÁSTICO ADICIONAL: C/ TUBO CORRUGADO TAMANHO: INFANTIL TIPO FIXAÇÃO: C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR CERCA DE 2,0 M TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ADICIONAIS: JOGO C/ 6 DILUIDORES P/ FLUXO O2 | UNIDADE | 26 |  |  | R$ | R$ |
| 200 | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL 1.0 | TUBO SUPRAGLÓTICO TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA MATERIAL\*: SILICONE FORMATO: EM "L" VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO TAMANHO\*: Nº 1 COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 13 |  |  | R$ | R$ |
| 201 | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL 1.5 | TUBO SUPRAGLÓTICO TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA MATERIAL\*: SILICONE FORMATO: EM "L" VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO TAMANHO\*: Nº 1,5 COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 13 |  |  | R$ | R$ |
| 202 | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL 2.5 | TUBO SUPRAGLÓTICO TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA MATERIAL\*: SILICONE FORMATO: EM "L" VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO TAMANHO\*: Nº 2,5 COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 13 |  |  | R$ | R$ |
| 203 | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL 3.0 | TUBO SUPRAGLÓTICO TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA MATERIAL\*: SILICONE FORMATO: EM "L" VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO TAMANHO\*: Nº 3 COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 13 |  |  | R$ | R$ |
| 204 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA | MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA MODELO: RESPIRADOR TIPO CONCHA MATERIAL: CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS FILTRO: EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S CLASSE: PFF2, N95 OU EQUIVALENTE COMPONENTE: CLIPE NASAL TIPO FIXAÇÃO: TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA ADICIONAL 2: S/ VÁLVULA COR: C/ COR TAMANHO: ADULTO ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL | UNIDADE | 2.950 |  |  | R$ | R$ |
| 205 | MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA | INDICADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO E OU AEROSSÓIS EM PACIENTES COM ACESSO DE TRAQUEOSTOMIA E LARINGECTOMIA. CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO. POSSUI FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL E CONECTOR COM ÂNGULO DE ROTAÇÃO DE 360°. TAMANHO: ADULTO | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 206 | PACOTE DE MÍDIA DE IMPRESSÃO COLORIDA TAMANHO A6 P | PARA USO EM IMPRESSORAS UP-27MD, UP-D25MD, UP-D21MD, UP-D23MD, UP-20. USADO PRINCIPALMENTE EM APLICAÇÕES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSOM. | PACOTE | 2 |  |  | R$ | R$ |
| 207 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 10CM. ROLO DE 100 METROS. | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2 APRESENTAÇÃO: ROLO COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE TAMANHO: CERCA DE 10 CM COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO TIPO USO: USO ÚNICO | ROLO | 240 |  |  | R$ | R$ |
| 208 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 15CM. ROLO DE 100 METROS. | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2 APRESENTAÇÃO: ROLO COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE TAMANHO: CERCA DE 15 CM COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO TIPO USO: USO ÚNICO | ROLO | 286 |  |  | R$ | R$ |
| 209 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 20CM. ROLO DE 100 METROS. | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO APLICAÇÃO 1: P/ ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2 APRESENTAÇÃO: ROLO COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE TAMANHO: CERCA DE 20 CM COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO TIPO USO: USO ÚNICO | ROLO | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 210 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25CM. ROLO DE 100 METROS. | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2 APRESENTAÇÃO: ROLO COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE TAMANHO: CERCA DE 25 CM COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO TIPO USO: USO ÚNICO | ROLO | 150 |  |  | R$ | R$ |
| 211 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 30CM. ROLO DE 100 METROS. | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2 APRESENTAÇÃO: ROLO COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE TAMANHO: CERCA DE 30 CM COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO TIPO USO: USO ÚNICO | ROLO | 220 |  |  | R$ | R$ |
| 212 | PÁS DESFIBRILADOR -CPR-D PADZ TAMANHO ADULTO | PÁ PARA DESFIBRILADOR TIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA MODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVA TAMANHO: ADULTO APRESENTAÇÃO\*: PAR COMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA PADZ ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 213 | PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INSTRAMED DEA ISIS ADULTO KIT | PÁ PARA DESFIBRILADOR TIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA MODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVA TAMANHO: ADULTO APRESENTAÇÃO\*: PAR COMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA INSTRAMED ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL | UNIDADE | 12 |  |  | R$ | R$ |
| 214 | PÁS PARA DESFIBRILADOR ADULTO | PÁ PARA DESFIBRILADOR APLICAÇÃO: EXTERNA TAMANHO: ADULTO APRESENTAÇÃO\*: PAR COMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA PARA O APARELHO DA MARCA PROGETTI ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL | PAR | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 215 | PÁS PARA DESFIBRILADOR INFANTIL | PÁ PARA DESFIBRILADOR APLICAÇÃO: EXTERNA TAMANHO: INFANTIL APRESENTAÇÃO\*: PAR COMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA PARA O APARELHO DA MARCA PROGETTI ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL | PAR | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 216 | PRANCHA TIPO MACA DE RESGATE | MACA DE RESGATE MATERIAL: POLIETILENO AMARELA TIPO: PRANCHA TAMANHO: ADULTO LARGURA: CERCA DE 44 CM CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 250 KG COMPONENTES: 5 CINTOS DE SEGURANÇA COMPONENTES 01: CINTO IMOBILIZADOR PARA CABEÇA | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 217 | PRANCHA TIPO MACA DE RESGATE | MACA DE RESGATE MATERIAL: POLIETILENO AMARELA TIPO: PRANCHA TAMANHO: INFANTIL LARGURA: CERCA DE 45 CM CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 150 KG COMPONENTES: 3 CINTOS DE SEGURANÇA COMPONENTES 01: CINTO IMOBILIZADOR PARA CABEÇA | UNIDADE | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 218 | PINÇA PARA BIÓPSIA ENDOSCOPIA (PADRÃO JAPONÊS) | INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIO TIPO: BIÓPSIA TIPO PONTA: CONCHA FENESTRADA TIPO FIO: AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÃO: P/ CANAL CERCA DE 2,8 MM X 230 CM HASTE: HASTE S/ ISOLAMENTO COMPONENTE 2: MANOPLA ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | UNIDADE | 5 |  |  | R$ | R$ |
| 219 | POTE COLETOR DE MATERIAL | FRASCO COLETOR TIPO: UNIVERSAL MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE: CERCA DE 80 ML TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL GRADUAÇÃO: GRADUADO | UNIDADE | 32.900 |  |  | R$ | R$ |
| 220 | PORTA PRONTUÁRIO EM ACRÍLICO | DISPLAYS PORTA FOLHA PRONTUÁRIO MODELO: A4 MATERIAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE TIPO DE MONTAGEM: PAREDE ORIENTAÇÃO: VERTICAL DIMENSÕES: 30CM X 21CM X 3CM | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 221 | PRESERVATIVO FEMININO | PRESERVATIVO FEMININO MATERIAL: BORRACHA NATURAL COMPRIMENTO: 90MM + OU - 10 MM ESPESSURA: ESPESSURA 0,11 + OU - 0,02MM COMPONENTES: MOLDURA TRIANGULAR EM "V", PORÇÃO FINAL FECHADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA, LISA, TRANSPARENTE LARGURA NOMINAL: 75MM + OU -2 MM DIMENSÕES: MOLDURA 85 X 85 (+ OU - 10) MM ACESSÓRIOS: ESPONJA POLIURETANO NA PORÇÃO FINAL 60 X 12MM | UNIDADE | 10.000 |  |  | R$ | R$ |
| 222 | PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO, CAIXA COM 144 UNIDADES | PRESERVATIVO MASCULINO MATERIAL: BORRACHA NATURAL COMPRIMENTO MÍNIMO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM LARGURA: LARGURA NOMINAL 49 MM ESPESSURA MÍNIMA: ESPESSURA MÍN. 0,03MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADO, S/ ESPERMICIDA, S/ ODOR FORMATO: C/ RESERVATÓRIO, TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE ADICIONAIS: QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE ENTRE 400 E 700MG | CAIXA | 600 |  |  | R$ | R$ |
| 223 | PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO, CAIXA COM 144 UNIDADES | PRESERVATIVO MASCULINO MATERIAL: LÁTEX COMPRIMENTO MÍNIMO: 16 CM LARGURA: 4,40 CM ESPESSURA MÍNIMA: 0,045 MM APLICAÇÃO: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM LUBRIFICANTE | CAIXA | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 224 | SAPATILHA HOSPITALAR. PACOTE COM 100 UNIDADES. | SAPATILHA HOSPITALAR MATERIAL\*: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO MODELO: C/ ELÁSTICO COR\*: C/ COR GRAMATURA\*: CERCA DE 20 G/M2 TAMANHO\*: ÚNICO TIPO USO\*: DESCARTÁVEL | PACOTE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 225 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO COMPLETO – TIPO AMBÚ. | REANIMADOR MANUAL MATERIAL BALÃO: SILICONE CAPACIDADE BALÃO: CERCA 2,0 L COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH2O COMPONENTE 2: RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA COMPONENTES 3: ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC TAMANHOS: ADULTO | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 226 | ROMPEDOR DE MEMBRANA (BOLSA) AMNIÓTICA | AMNIÓTOMO MATERIAL: PLÁSTICO COMPRIMENTO\*: CERCA DE 25 CM EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIDADE\*: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 227 | SERINGA DE GASOMETRIA | SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 2 ML TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA MODELO: P/ COLETA DE SANGUE COMPONENTE: C/ TAMPA DE VEDAÇÃO DE BORRACHA PRINCÍPIO ATIVO: C/ HEPARINA DE LÍTIO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 4.030 |  |  | R$ | R$ |
| 228 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 03 ML, BICO LUER LOCK | SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA CAPACIDADE: 3 ML TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 120.000 |  |  | R$ | R$ |
| 229 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 05 ML, BICO LUER LOCK | SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA CAPACIDADE: 5 ML TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOOK ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 170.000 |  |  | R$ | R$ |
| 230 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 05 ML, BICO LUER SLIP | SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA CAPACIDADE: 5 ML TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER SLIP ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 50.000 |  |  | R$ | R$ |
| 231 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 10 ML, BICO LUER LOOK | SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA CAPACIDADE: 10 ML TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOOK ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 173.000 |  |  | R$ | R$ |
| 232 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 20 ML, BICO LUER LOCK | SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA CAPACIDADE: 20 ML TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 50.000 |  |  | R$ | R$ |
| 233 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 60 ML BICO CATETER SONDA (LUER SLIP) SEM AGULHA. | SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 60 ML TIPO BICO: BICO TIPO CATETER TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 15.000 |  |  | R$ | R$ |
| 234 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 01 ML AGULHADA, BICO CENTRAL LUER SLIP | SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 1 ML TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER SLIP TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA ML), NUMERADA TIPO AGULHA: C/ AGULHA 26 G X 1/2" ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 50.000 |  |  | R$ | R$ |
| 235 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº 06 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: SILICONE COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: FOLEY CONECTOR: CONECTORES PADRÃO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL VIAS: 2 VIAS TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA VOLUME: C/ BALÃO CERCA 5 ML CALIBRE: 6 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 236 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº08 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: BORRACHA COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: FOLEY CONECTOR: CONECTORES PADRÃO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL VIAS: 2 VIAS TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML CALIBRE: 8 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 300 |  |  | R$ | R$ |
| 237 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº10 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: BORRACHA COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: FOLEY CONECTOR: CONECTORES PADRÃO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL VIAS: 2 VIAS TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML CALIBRE: 10 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 200 |  |  | R$ | R$ |
| 238 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº12 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: BORRACHA COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: FOLEY CONECTOR: CONECTORES PADRÃO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL VIAS: 2 VIAS TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML CALIBRE: 12 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 239 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº14 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: BORRACHA COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: FOLEY CONECTOR: CONECTORES PADRÃO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL VIAS: 2 VIAS TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML CALIBRE: 14 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 400 |  |  | R$ | R$ |
| 240 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº16 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: BORRACHA COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: FOLEY CONECTOR: CONECTORES PADRÃO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL VIAS: 2 VIASTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML CALIBRE: 16 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 442 |  |  | R$ | R$ |
| 241 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº18 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: BORRACHA COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: FOLEY CONECTOR: CONECTORES PADRÃO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL VIAS: 2 VIAS TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML CALIBRE: 18 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 200 |  |  | R$ | R$ |
| 242 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº20 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: BORRACHA COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: FOLEY CONECTOR: CONECTORES PADRÃO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL VIAS: 2 VIASTIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML CALIBRE: 20 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 243 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº22 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: BORRACHA COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: FOLEY CONECTOR: CONECTORES PADRÃO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL VIAS: 2 VIA TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML CALIBRE: 22 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 244 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº24 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: BORRACHA COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: FOLEY CONECTOR: CONECTORES PADRÃO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL VIAS: 2 VIAS TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML CALIBRE: 24 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 245 | SONDA NASOENTÉRICA N.º 06 COM GUIA | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: NASOENTERAL MATERIAL: POLIURETANO CALIBRE: Nº 6 COMPRIMENTO: CERCA 100 CM CONECTOR: CONECTOR EM Y C/ TAMPA GRADUAÇÃO: GRADUADA COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS OUTROS COMPONENTES: C/ FIO GUIA, PESO METÁLICO ADICIONAIS: RADIOPACA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 246 | SONDA NASOENTÉRICA N.º 08 COM GUIA | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: NASOENTERAL MATERIAL: POLIURETANO CALIBRE: Nº 8 COMPRIMENTO: CERCA 100 CM CONECTOR: CONECTOR EM Y C/ TAMPA GRADUAÇÃO: GRADUADA COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS OUTROS COMPONENTES: C/ FIO GUIA, PESO METÁLICO ADICIONAIS: RADIOPACA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 247 | SONDA NASOENTÉRICA N.º 10 COM GUIA | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: NASOENTERAL MATERIAL: POLIURETANO CALIBRE: Nº 10 COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR EM Y C/ TAMPA GRADUAÇÃO: GRADUADA COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS OUTROS COMPONENTES: C/ FIO GUIA, PESO METÁLICO ADICIONAIS: RADIOPACA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 248 | SONDA NASOENTÉRICA N.º 12 COM GUIA | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: NASOENTERAL MATERIAL: POLIURETANO CALIBRE: Nº 12COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR EM Y C/ TAMPA GRADUAÇÃO: GRADUADA COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS OUTROS COMPONENTES: C/ FIO GUIA, PESO METÁLICO ADICIONAIS: RADIOPACA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 220 |  |  | R$ | R$ |
| 249 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 06 | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA MODELO: LEVINE MATERIAL: PVC CALIBRE: Nº 6 TAMANHO: LONGA COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 350 |  |  | R$ | R$ |
| 250 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 08 | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA MODELO: LEVINE MATERIAL: PVC CALIBRE: Nº 8 TAMANHO: LONGA COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 195 |  |  | R$ | R$ |
| 251 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º10 | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA MODELO: LEVINE MATERIAL: PVC CALIBRE: Nº 10 TAMANHO: LONGA COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 120 |  |  | R$ | R$ |
| 252 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA MODELO: LEVINE MATERIAL: PVC CALIBRE: Nº 12 TAMANHO: LONGA COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 110 |  |  | R$ | R$ |
| 253 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 14 | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA MODELO: LEVINE MATERIAL: PVC CALIBRE: Nº 14 TAMANHO: LONGA COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 220 |  |  | R$ | R$ |
| 254 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 16 | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA MODELO: LEVINE MATERIAL: PVC CALIBRE: Nº 16 TAMANHO: LONGA COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 255 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 18 | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA MODELO: LEVINE MATERIAL: PVC CALIBRE: Nº 18 TAMANHO: LONGA COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 170 |  |  | R$ | R$ |
| 256 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 20 | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA MODELO: LEVINE MATERIAL: PVC CALIBRE: Nº 20 TAMANHO: LONGA COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 257 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 22 | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA MODELO: LEVINE MATERIAL: PVC CALIBRE: Nº 22 TAMANHO: LONGA COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 258 | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 24 | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA MODELO: LEVINE MATERIAL: PVC CALIBRE: Nº 24 TAMANHO: LONGA COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 259 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 6 | SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL APLICAÇÃO: P/ TRAQUEOSTOMIA TAMANHO: 6 FR TIPO SONDA: SONDA GRADUADA E PROTEGIDA CONECTOR: CONECTORES PADRÃO VIAS: VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXO VÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVULA SUCÇÃO C/ TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 5.000 |  |  | R$ | R$ |
| 260 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 8 | SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL APLICAÇÃO: P/ TRAQUEOSTOMIA TAMANHO: 8 FR TIPO SONDA: SONDA GRADUADA E PROTEGIDA CONECTOR: CONECTORES PADRÃO VIAS: VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXO VÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVULA SUCÇÃO C/ TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 15.000 |  |  | R$ | R$ |
| 261 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 10 | SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL APLICAÇÃO: P/ TRAQUEOSTOMIA TAMANHO: 10 FR TIPO SONDA: SONDA GRADUADA E PROTEGIDA CONECTOR: CONECTORES PADRÃO VIAS: VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXO VÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVULA SUCÇÃO C/ TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 10.000 |  |  | R$ | R$ |
| 262 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 12 | SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL APLICAÇÃO: P/ TRAQUEOSTOMIA TAMANHO: 12 FR TIPO SONDA: SONDA GRADUADA E PROTEGIDA CONECTOR: CONECTORES PADRÃO VIAS: VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXO VÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVULA SUCÇÃO C/ TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 20.000 |  |  | R$ | R$ |
| 263 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 14 | SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL APLICAÇÃO: P/ TRAQUEOSTOMIA TAMANHO: 14 FR TIPO SONDA: SONDA GRADUADA E PROTEGIDA CONECTOR: CONECTORES PADRÃO VIAS: VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXO VÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVULA SUCÇÃO C/ TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 5.000 |  |  | R$ | R$ |
| 264 | SONDA PARA GASTROSTOMIA MICKEY - SENTENÇA JUDICIAL | SONDA TRATO DIGESTIVO MATERIAL: SILICONE COMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃO MODELO: NÍVEL DE PELE APLICAÇÃO: P/ GASTROSTOMIA CONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL OUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMAL COMPRIMENTO: CERCA 2,5 CM CALIBRE: 16 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 2 |  |  | R$ | R$ |
| 265 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 14 | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: P/ GASTROSTOMIA MATERIAL: SILICONE CALIBRE: 14 FRENCH CONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA COMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃO OUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMAL ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO P/ VIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 266 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 16 | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: P/ GASTROSTOMIA MATERIAL: SILICONE CALIBRE: 16 FRENCH CONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA COMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃO OUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMAL ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO P/ VIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 22 |  |  | R$ | R$ |
| 267 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 18 | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: P/ GASTROSTOMIA MATERIAL: SILICONE CALIBRE: CERCA DE 18 FRENCH CONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA COMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃO OUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMAL ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO P/ VIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 268 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 20 | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: P/ GASTROSTOMIA MATERIAL: SILICONE CALIBRE: CERCA DE 20 FRENCH CONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA COMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃO OUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMAL ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO P/ VIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 40 |  |  | R$ | R$ |
| 269 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 22 | SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: P/ GASTROSTOMIA MODELO: DE TROCA MATERIAL: SILICONE CALIBRE: 22 FRENCH CONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA COMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃO OUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMAL ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 35 |  |  | R$ | R$ |
| 270 | SONDA URETRAL Nº4 | SONDA TRATO URINÁRIO MODELO: URETRAL MATERIAL: PVC CALIBRE: 4 FRENCH CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA COMPRIMENTO: CERCA 20 CM TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 1.000 |  |  | R$ | R$ |
| 271 | SONDA URETRAL Nº6 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: PVC COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: URETRAL CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL COMPRIMENTO: CERCA 20 CM TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA CALIBRE: 6 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 250 |  |  | R$ | R$ |
| 272 | SONDA URETRAL Nº08 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: PVC COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: URETRALCONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL COMPRIMENTO: CERCA 20 CM TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA CALIBRE: 8 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 8.000 |  |  | R$ | R$ |
| 273 | SONDA URETRAL Nº10 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: PVC COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: URETRAL CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL COMPRIMENTO: CERCA 20 CM TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA CALIBRE: 10 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 8.000 |  |  | R$ | R$ |
| 274 | SONDA URETRAL Nº12 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: PVC COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: URETRAL CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL COMPRIMENTO: CERCA 40 CM TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA CALIBRE: 12 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 60.000 |  |  | R$ | R$ |
| 275 | SONDA URETRAL Nº14 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: PVC COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: URETRAL CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL COMPRIMENTO: CERCA 40 CM TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA CALIBRE: 14 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 10.500 |  |  | R$ | R$ |
| 276 | SONDA URETRAL Nº16 | SONDA TRATO URINÁRIO. MATERIAL: PVC COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: URETRAL CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL COMPRIMENTO: CERCA 40 CM TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA CALIBRE: 16 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 800 |  |  | R$ | R$ |
| 277 | SONDA URETRAL Nº18 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: PVC COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: URETRAL CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL COMPRIMENTO: CERCA 40 CM TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA CALIBRE: 18 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 500 |  |  | R$ | R$ |
| 278 | SONDA URETRAL Nº20 | SONDA TRATO URINÁRIO MATERIAL: PVC COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS MODELO: URETRAL CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL COMPRIMENTO: CERCA 40 CM TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA CALIBRE: 20 FRENCH ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 220 |  |  | R$ | R$ |
| 279 | SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS | SUPORTE MATERIAL: METAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE FIXAR NA PAREDE. PINTURA TIPO EPÓXI COR: BRANCA. | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 280 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO G VERDE - DE 86 CMX10 | IMOBILIZADOR (TALA) MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A. TIPO: ARAMADO TAMANHO: CERCA DE 85 X 10 CM | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 281 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO P AZUL - DE 55CMX8CM | IMOBILIZADOR (TALA) MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A. TIPO: ARAMADO TAMANHO: CERCA DE 55 X 8 CM | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 282 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO PP (S) LILÁS - DE 30CMX8CM | IMOBILIZADOR (TALA) MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A. TIPO: ARAMADO TAMANHO: CERCA DE 30 X 8 CM | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 283 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO M LARANJA - DE 65CMX10CM | IMOBILIZADOR (TALA) MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A. TIPO: ARAMADO TAMANHO: CERCA DE 65 X 10 CM | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 284 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA - DE 120CMX12CM | IMOBILIZADOR (TALA) MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A. TIPO: ARAMADO TAMANHO: CERCA DE 120 X 10 CM | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 285 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL | TERMÔMETRO TIPO: DIGITAL FAIXA MEDIÇÃO 32 A 42ºC APLICAÇÃO: HOSPITALAR COMPRIMENTO: 120 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTÃO LIGA/DESLIGA / MEMÓRIA / DESLIGAMENTO AUTO- LARGURA: 17,5 MM ESPESSURA: 8,5 MM TIPO HASTE: FLEXÍVEL A UM ÂNGULO DE 4 A 5 GRÁUS. MATERIAL BULBO: METÁLICO | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 286 | TERMÔMETRO PARA AMBIENTE | TERMÔMETRO TIPO: DIGITAL FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: INTERNA (-20/+70°C) E EXTERNA (-50/+70°C) °C APLICAÇÃO: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTES MATERIAL: PLÁSTICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTÃO LIGA/DESLIGA, CABO EXTENSOR COM MÍNIMO 2M ALIMENTAÇÃO: PILHA | UNIDADE | 10 |  |  | R$ | R$ |
| 287 | TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA MAX/MIN. -20ºC + 50ºC INTERNA. CABO 1,7M. | TERMÔMETRO TIPO: CAPELA, DUAS COLUNAS FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: -35 A +50 °C APLICAÇÃO: GELADEIRA E CAIXA TÉRMICA TRANSPORTE MEDICAMENTOS ELEMENTO EXPANSÃO: MERCÚRIO MATERIAL: PLÁSTICO COMPRIMENTO: 240 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÁXIMA E MÍNIMA, DISPOSITIVO FIXAÇÃO E BOTÃO PARA LARGURA: 70 MM | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 288 | TERMÔMETRO DIGITAL -50 + 70 PARA CAIXA DE VACINA. | TERMÔMETRO FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: -25 °C A +30 °C APLICAÇÃO: VACINAS ELEMENTO EXPANSÃO: LÍQUIDO AVERMELHADO MATERIAL: PLÁSTICO COMPRIMENTO: 120 MM DIÂMETRO: 40 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO EXTENSOR DE 710 MM | UNIDADE | 70 |  |  | R$ | R$ |
| 289 | TESTE RÁPIDOS DE GRAVIDEZ – TESTE DE TRIAGEM QUALITATIVO (HCG RAPID TEST) PARA DETERMINAÇÃO POR IMUNOCROMATOGRAFIA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA EM SORO OU URINA, COM AUXÍLIO DA DETECÇÃO PRECOCE DA GRAVIDEZ COM SENSIBILIDADE MAIOR OU IGUAL A 25M UI/ML. CAIXA COM 100 TIRAS.COM DATA DE VALIDADE PARA 2 ANOS. | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6 MÉTODO: IMUNOCROMATOGRAFIA TIPO DE ANÁLISE: QUALITATIVO DE BETA HCG TIPO: CONJUNTO COMPLETO APRESENTAÇÃO: TESTE | CAIXA | 190 |  |  | R$ | R$ |
| 290 | TIRANTE ARANHA - MODELO ADULTO | COLETE IMOBILIZAÇÃO MATERIAL: TECIDO SINTÉTICO E HASTE DE MADEIRA MACIÇA MODELO: RESGATE TIPO KED TIPO FECHAMENTO: 5 CINTOS COM FIVELAS DE POLIAMIDA COMPONENTES: JOGO DE TIRANTES E ALMOFADAS CAPACIDADE: 120 KG TAMANHO: 82 CM APLICAÇÃO: RESGATE DE FERIDOS POLITRAUMATIZADOS | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 291 | TORNIQUETE MILITAR APH (ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR) DESENVOLVIDO PARA ESTANCAMENTO DE HEMORRAGIAS SEVERAS CAUSADAS POR AGENTES TRAUMÁTICOS EM MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, EM CONDIÇÕES DE CAMPO OU EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR. INDICADO PARA SITUAÇÕES DE AMPUTAÇÃO, AVULSÕES E LACERAÇÃO DECORRENTE DE FEERIMENTOS POR ARMAS BRANCAS DE FOGO OU EXPLOSÕES. SENDO DE 95CM DE COMPRIMENTO E 4CM DE LARGURA. | SISTEMA PARA COMPRESSÃO MODELO: CINTA EM NYLON, C/ COR APLICAÇÃO: TÁTICO, P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR TIPO FECHO: AUTO AJUSTÁVEL C/ VELCRO, FIVELA E BARRA PRESSÃO TIPO: TORNIQUETE NÃO PNEUMÁTICO TIPO USO: REUSÁVEL | UNIDADE | 15 |  |  | R$ | R$ |
| 292 | TOUCA HOSPITALAR. PACOTE COM 100 UNIDADES. | TOUCA HOSPITALAR MATERIAL\*: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA COR\*: COM COR GRAMATURA\*: CERCA DE 20 G/M2 TAMANHO\*: ÚNICO TIPO USO\*: DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | PACOTE | 480 |  |  | R$ | R$ |
| 293 | TUBO DE LÁTEX HOSPITALAR **N.º 200**, A BASE DE LÁTEX NATURAL, PACOTE COM 15 METROS. | TUBO HOSPITALAR MATERIAL: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL REFERÊNCIA: Nº 200 DIÂMETRO INTERNO: CERCA DE 3,0 MM ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL. ROLO DE 15 METROS | PACOTE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 294 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 SEM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC MODELO: CURVA MAGILL CALIBRE: 4,5 TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 40 |  |  | R$ | R$ |
| 295 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC MODELO: EM "L" CALIBRE: 5,0 TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 60 |  |  | R$ | R$ |
| 296 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC MODELO: EM "L" CALIBRE: 6,0 TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 80 |  |  | R$ | R$ |
| 297 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 SEM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEAL. MATERIAL: PVC MODELO: CURVA MAGILL CALIBRE: 6,0 TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 30 |  |  | R$ | R$ |
| 298 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC MODELO: EM "L" CALIBRE: 6,5 TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 90 |  |  | R$ | R$ |
| 299 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 SEM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC MODELO: CURVA MAGILL CALIBRE: 6,5 TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 20 |  |  | R$ | R$ |
| 300 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC MODELO: EM "L" CALIBRE: 7,0 TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 301 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC MODELO: EM "L" CALIBRE: 7,5 TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 150 |  |  | R$ | R$ |
| 302 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC MODELO: EM "L" CALIBRE: 8,0 TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 303 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 SEM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC MODELO: CURVA MAGILL CALIBRE: 8,0 TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 30 |  |  | R$ | R$ |
| 304 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM MANGUITO(CUFF) | TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC MODELO: EM "L" CALIBRE: 8,5 TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 50 |  |  | R$ | R$ |
| 305 | UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COM CAPACIDADE DE 250 ML | MATERIAL GASOTERAPIA MODELO: UMIDIFICADOR TIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA SAÍDA: P/ OXIGÊNIO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CONECTOR METAL C/ROSCA ESTERILIDADE\*: ESTERILIZÁVEL VOLUME: CERCA DE 250 ML | UNIDADE | 200 |  |  | R$ | R$ |
| 306 | VASELINA LÍQUIDA 100% GRAU FARMACÊUTICO. FRASCO DE 1LITRO. | PETROLATO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO ESBRANQUIÇADO, FLUIDO, LEVE GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99% CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ESTÉRIL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 8042-47-5 FRASCO 1 LITRO | UNIDADE | 12 |  |  | R$ | R$ |
| 307 | GELO REUTILIZÁVEL 22 X 15 X 2 CM | GELO REUTILIZÁVEL COMPOSIÇÃO: A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE EM SOLUÇÃO COLOIDAL DIMENSÕES: 22 X 15 X 2 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, INO | UNIDADE | 250 |  |  | R$ | R$ |
| 308 | GELO REUTILIZÁVEL 27 X 12 X 4 CM | GELO REUTILIZÁVEL COMPOSIÇÃO: A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO DIMENSÕES: 27 X 12 X 4 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 309 | GELO REUTILIZÁVEL 17 X 9,50 X 3,50 CM | GELO REUTILIZÁVEL COMPOSIÇÃO: A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO DIMENSÕES: 17 X 9,50 X 3,50 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE | UNIDADE | 60 |  |  | R$ | R$ |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (**valor por extenso**)**

**Declaramos que,**

a) O prazo de validade **MÍNIMA** da proposta é **DE 90 (NOVENTA) DIAS**, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.

d) Prazo de entrega e execução será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.**